BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DIRECTA PUBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES

Aprobada mediante Directiva Nº 018-2012-OSCE/CD

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES

ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº

022-2012-DISA IV LE

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE BIENES

ADQUISICIÓN DE SERVIDORES BLADE HP POR REEMPLAZO PARA LA SEDE CENTRAL

CAPÍTULO I ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

  - BASE LEGAL

- Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

- Decreto Supremo N° 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento.

- Directivas del OSCE.

- Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Código Civil.

- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

- Decreto Supremo Nº 007-2008-TR - Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

- Decreto Supremo Nº 008-2008-TR - Reglamento de la Ley MYPE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.

  - CONVOCATORIA

Se efectuará de conformidad con lo señalado en el artículo 51 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma.

  - REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (1) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno (1) de sus integrantes, de conformidad con el artículo 53 del Reglamento.

La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentra inhabilitada para contratar con el Estado.

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres, apellidos y Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razón social de la persona jurídica; número de Registro Único de Contribuyentes (RUC); domicilio legal; teléfono y fax.

IMPORTANTE:

- Para registrarse como participante en un proceso de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.

  - FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases serán presentadas por un periodo mínimo de tres (3) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en los artículos 55 y 57 del Reglamento.

  - ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas y observaciones presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE, de conformidad con lo establecido en los artículos 54 y 56 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de tres (3) días hábiles desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas y observaciones.

De haberse presentado observaciones, el Comité Especial debe incluir en el pliego de absolutorio el requerimiento de pago de la tasa por concepto de elevación de observaciones al OSCE.

IMPORTANTE:

- No se absolverán consultas ni observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

  - ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL OSCE

El plazo para solicitar la elevación de observaciones para el pronunciamiento del OSCE es de tres (3) días hábiles, computados desde el día siguiente de la notificación del pliego absolutorio a través del SEACE.

Los participantes pueden solicitar la elevación de las observaciones para la emisión de pronunciamiento, en los siguientes supuestos:

- Cuando las observaciones presentadas por el participante no fueron acogidas o fueron acogidas parcialmente;

- Cuando a pesar de ser acogidas sus observaciones, el participante considere que tal acogimiento continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección; y

- Cuando el participante considere que el acogimiento de una observación formulada por otro participante resulta contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. En este caso, el participante debe haberse registrado como tal hasta el vencimiento del plazo para formular observaciones.

El Comité Especial, bajo responsabilidad, deberá remitir la totalidad de la documentación requerida para tal fin por el TUPA del OSCE, a más tardar al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de observaciones.

La emisión y publicación del pronunciamiento en el SEACE, debe efectuarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de recibido el expediente completo por el OSCE.

  - INTEGRACIÓN DE LAS BASES

Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de selección por lo que deberán contener las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como consecuencia de la absolución de las consultas y de las observaciones, las dispuestas por el pronunciamiento, así como las requeridas por el OSCE en el marco de sus acciones de supervisión.

Una vez integradas, las Bases no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.

El Comité Especial integrará y publicará las Bases teniendo en consideración los siguientes plazos:

- Cuando no se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para formularlas.

- Cuando se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de dichas observaciones para la emisión de pronunciamiento, siempre que ningún participante haya hecho efectivo tal derecho.

- Cuando se haya solicitado la elevación de observaciones, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes de notificado el pronunciamiento respectivo en el SEACE.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los artículos 59 y 60 del Reglamento.

De conformidad con el artículo 31 del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

  - FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y ACREDITACIÓN

Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción oficial o certificada efectuada por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual.

En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la rúbrica del postor o de su representante legal o mandatario designado para dicho fin, salvo que el postor sea persona natural, en cuyo caso bastará que éste o su apoderado, indique debajo de la rúbrica sus nombres y apellidos completos.

Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato 
N° 1). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el documento registral vigente que consigne la designación del representante legal, expedido con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de propuestas. (Formato Nº 1)

En el caso de consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante común del consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, conforme a lo siguiente:

- En el caso que el representante común del consorcio presente la propuesta, éste debe presentar copia simple de la promesa formal de consorcio.

- En el caso que el apoderado designado por el representante común del consorcio presente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el representante común del consorcio y copia simple de la promesa formal de consorcio.

- En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditación se realizará conforme a lo dispuesto en el sexto párrafo del presente numeral, según corresponda.

  - PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

La presentación de propuestas se realiza en acto público, en la fecha y hora señaladas en el cronograma del proceso.

El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendrá por desistido. Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con la presentación de la constancia de su registro como participante.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.

IMPORTANTE:

- En caso de convocarse según relación de ítems, los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando otro consorcio en ítems distintos.

En el caso que el Comité Especial rechace la acreditación del apoderado, representante legal o representante común, según corresponda en atención al numeral 1.8, y este exprese su disconformidad, se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta y los documentos de acreditación en su poder hasta el momento en que el participante formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor, a fin de verificar que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados en las Bases.

En el caso que de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omisión de presentación de uno o más documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos —siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de función pública, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de propuestas—, se actuará conforme lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento. Este es el único momento en que puede otorgarse plazo para subsanar la propuesta técnica.

En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y no se encuentre dentro de los supuestos señalados en el párrafo anterior, se devolverá la propuesta, teniéndola por no admitida, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario (o Juez de Paz) procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica.  A su vez, si las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior, el Notario (o Juez de Paz) procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del Comité Especial y por los postores que así lo deseen, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por  todos sus miembros, así como por los veedores y los postores que lo deseen.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento, en los actos de presentación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente, su inasistencia no viciará el proceso.

  - CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:

La oferta económica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

IMPORTANTE:

- Tratándose de un proceso según relación de ítems, cuando los postores se presenten a más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente.

  - EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

Propuesta Técnica		: 100 puntos

Propuesta Económica	: 100 puntos

    - EVALUACIÓN TÉCNICA

Se verificará que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

Sólo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial hubiese otorgado plazo de subsanación, pasarán a la evaluación técnica.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanación de la propuesta, el Comité Especial deberá determinar si se cumplió o no con la subsanación solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la subsanación, el Comité Especial tendrá la propuesta por no admitida.

Una vez cumplida la subsanación de la propuesta o vencido el plazo otorgado para dicho efecto, se continuará con la evaluación de las propuestas técnicas admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodología de asignación de puntaje establecida para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

    - EVALUACIÓN ECONÓMICA

Si la propuesta económica excede el valor referencial, será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no presentada, conforme lo establece el artículo 33 de la Ley.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi 	=     Om x PMPE

Oi

Donde:

i			=    Propuesta

Pi			=    Puntaje de la propuesta  económica i

Oi			=    Propuesta Económica i

Om		=    Propuesta Económica de monto o precio más bajo

PMPE		=    Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

IMPORTANTE:

- En caso el proceso se convoque bajo el sistema de precios unitarios, tarifas o porcentajes, el Comité Especial deberá verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorrección, deberá corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha corrección debe figurar expresamente en el acta respectiva.

- Sólo cuando se haya previsto (según el caso concreto) aceptar propuestas económicas que incluyan propuestas de financiamiento, la propuesta económica se evaluará utilizando el método del valor presente neto del flujo financiero que comprenda los costos financieros y el repago de la deuda. Se tomarán en cuenta todos los costos del financiamiento, tales como la tasa de interés, comisiones, seguros y otros, así como la contrapartida de la Entidad si fuere el caso, conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 70 del Reglamento.

  - ACTO PÚBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha y hora señalada en las Bases, el Comité Especial se pronunciará sobre la admisión y la evaluación técnica de las propuestas, comunicando los resultados de esta última.

La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el artículo 71 del Reglamento.

El Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación en que han quedado calificados los postores, detallando los puntajes técnico, económico y total obtenidos por cada uno de ellos.

En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el artículo 73 del Reglamento.

Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluación. Dicha presunción no admite prueba en contrario. Esta información se publicará el mismo día en el SEACE.

  - CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los  cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento en acto público, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. En este caso, el consentimiento se publicará en el SEACE al día hábil siguiente de haberse producido.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento en acto público, y podrá ser publicado en el SEACE ese mismo día o hasta el día hábil siguiente.

  - CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

De acuerdo con el artículo 282 del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro o de haberse agotado la vía administrativa conforme a lo previsto en el artículo 122 del Reglamento, hasta el décimo quinto día hábil de producido tal hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

El OSCE no expedirá constancias solicitadas fuera del plazo establecido.

CAPÍTULO II SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

  - RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

  - Plazos de interposición del recurso de apelación

La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los  cinco (5) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro.

La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

CAPÍTULO III DEL CONTRATO

  - DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, dentro de los siete (7) días hábiles siguientes, sin mediar citación alguna, el postor ganador deberá presentar a la Entidad la documentación para la suscripción del contrato prevista en las Bases. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato.

En el supuesto que el postor ganador no presente la documentación y/o no concurra a suscribir el contrato, según corresponda, en los plazos antes indicados, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 148 del Reglamento.

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 139 del Reglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

- Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

- Garantía de fiel cumplimiento.

- Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en caso corresponda.

- Garantía por el monto diferencial de propuesta, en caso corresponda.

- Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.

- Código de cuenta interbancario (CCI).

- Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada, de ser el caso.

  - VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene. Dicha vigencia rige hasta que el funcionario competente dé la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista y se efectúe el pago correspondiente.

  - DE LAS GARANTÍAS

    - GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento y de ser el caso, la garantía por el monto diferencial de la propuesta, con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

    - GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorgará una garantía adicional por este concepto, la misma que se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

    - GARANTÍA POR EL MONTO DIFERENCIAL DE PROPUESTA

Cuando la propuesta económica fuese inferior al valor referencial en más del veinte por ciento (20%) de éste, para la suscripción del contrato, el postor ganador deberá presentar una garantía adicional por un monto equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la diferencia entre el valor referencial y la propuesta económica. Dicha garantía deberá tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

  - REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país al sólo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

IMPORTANTE:

- Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución.

  - EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164 del Reglamento.

  - ADELANTOS

La Entidad entregará adelantos directos, conforme a lo previsto en el artículo 171 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las Bases.

En el supuesto que no se entregue el adelanto en el plazo previsto, el contratista tiene derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 172 del Reglamento.(no aplicable en este Proceso)

  - DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las penalidades por retraso injustificado en la entrega del bien requerido y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los artículos 165 y 168 del Reglamento, respectivamente.

De acuerdo con los artículos 48 de la Ley y 166 del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165 del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

  - PAGOS

La Entidad deberá realizar todos los pagos a favor del contratista por concepto de los  bienes objeto del contrato. Dichos pagos se efectuarán después de ejecutada la respectiva prestación; salvo que, por razones de mercado, el pago del precio sea condición para la entrega de los bienes.

La Entidad deberá pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista en la forma y oportunidad (pago único o pagos parciales) establecida en las Bases o en el contrato, siempre que el contratista los solicite presentando la documentación que justifique el pago y acredite la existencia de los bienes, conforme a la sección específica de las Bases.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la recepción de los bienes, deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser éstos recibidos, a fin que la Entidad cumpla con la obligación de efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguientes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

En caso de retraso en el pago, el contratista tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley, contado desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

  - DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento

SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

CAPÍTULO I GENERALIDADES

  - ENTIDAD CONVOCANTE

| Nombre | : | DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE |
| --- | --- | --- |
| RUC Nº | : | 20147966904 |
| Domicilio legal | : | AV. CESAR VALLEJO CDRA 13 S/N – EL AGUSTINO |
| Teléfono/Fax: | : | 3630909 / Anexo 124 |
| Correo electrónico: | : | fquijano@limaeste.gob.pe |

  - OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de selección tiene por objeto la contratación de  “ADQUISICION DE SERVIDORES BLADE HP POR REEMPLAZO PARA LA SEDE CENTRAL”.

  - VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/.358,156.40 (Trescientos setenta y nueve mil trescientos sesenta y cinco con 97/100 Nuevos Soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del  bien. El valor referencial ha sido calculado a Noviembre del  2012.

Cada ITEM contiene cada uno la descripción a adquirir de repuestos y accesorios informáticos.

| ITEM Nº | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR REFERENCIAL EN LETRAS Y NUMEROS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ADQUISICION DE SERVIDORES BLADE HP POR REEMPLAZO PARA LA SEDE CENTRAL | 04 (Cuatro) | S/.358,156.40 (Trescientos cincuenta y ocho mil ciento cincuenta y seis con 40/100 Nuevos Soles) |

Los SERVIDORES BLADE HP POR REEMPLAZO PARA LA SEDE CENTRAL,  se entregarán en forma total en una sola entrega.

IMPORTANTE:

- De conformidad con el artículo 13 del Reglamento, cuando se trate de una contratación por relación de ítems, también deberán incluirse los valores referenciales en números y letras de cada ítem.

- Las propuestas económicas no pueden exceder el monto consignado en las Bases como valor referencial de conformidad con el artículo 33 de la Ley. No existe un límite mínimo como tope para efectuar dichas propuestas.

  - EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante RA 234-2012-DISA IV LE/OEA/OL  el 23.11.2012.

  - FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Ordinarios,.

  - SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente proceso se rige por el sistema de Suma Alzada acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

  - MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

No aplicable.

  - ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestación está definido en los Requerimientos Técnicos Mínimos que forman parte de la presente Sección en el Capítulo III.

  - PLAZO DE ENTREGA

Los  bienes materia de la presente convocatoria se  entregarán en el plazo de 45 días calendarios como máximo de entregada la orden de compra dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo que debe coincidir con lo establecido en el expediente de contratación.

  - COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASES

S/. 10.00 (Diez con 00/100 Nuevos Soles)

  - BASE LEGAL

- Ley Nº 28411 ; Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Ley Nº 29812 ; Ley de Presupuesto del Sector Público Para el Año Fiscal 2012.

- D.L. Nº 1017; Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.

- D.S. Nº 184-2008-EF; que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.

- Directivas de OSCE y sus modificatorias.

- Ley Nº 27444; Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley Nº 27806; Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública

- Ley Nº 28015; Ley de Promoción y Formalización de la Pequeña y Microempresa.

- Directivas de OSCE

- Ley Nº 27633; Ley de Promoción Temporal del Desarrollo Productivo Nacional

- RESOLUCIÓN DE ESTANDARIZACIÓN DE BIENES Nº 0994-2012-DISA IV LE – DG – OEA – OAJ, de fecha 06.12.2012. – Correspondiente a Servidores HP.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CAPÍTULO II DEL PROCESO DE SELECCIÓN

  - CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

| Etapa | Fecha, hora y lugar |
| --- | --- |
| Convocatoria | : | 07.12.2012 |
| Registro de participantes | : | Del: 10-12-.2012 Al: 20 .12.2012 |
| Formulación de Consultas y Observaciones a las Bases | : | Del: 10-12-2012 Al: 12.12.2012 |
| Absolución de Consultas y Observaciones a las Bases | : | 13.12.2012 |
| Integración de las Bases | : | 19.12.2012 |
| Presentación de Propuestas | : | 26.12.2012 |
| * En acto público: 10:00 am Av. Cesar Vallejo Cdra. 13 S/N – En el Auditorio de la DISA IV LE sito en AV. César Vallejo Cdra. 13 S/N – Distrito del Agustino |
| Calificación y Evaluación de Propuestas | : | 27.12.2012 |
| Otorgamiento de la Buena Pro | : | 28.12.2012 |
| En acto público: |  | 10:00 am En el Auditorio de la DISA IV LE sito en AV. César Vallejo Cdra. 13 S/N – Distrito del Agustino |

IMPORTANTE:

- Debe tenerse presente que en un  proceso de adjudicación directa pública, entre la convocatoria y la etapa de presentación de propuestas debe existir como mínimo  diez (10) días hábiles y, entre la integración de Bases y la etapa de presentación de propuestas debe existir como mínimo  tres (3) días hábiles.

  - REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de los participantes es gratuito y se realizará en la Oficina del Área de Procesos de Selección de la DISA IV LE, sito en AV. Cesar Vallejo Cdra. 13 S/N – Distrito del Agustino, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:00 a 16:00 horas.

En el momento del registro, se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que se indicará: número y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectuó el registro, así como el día y hora de dicha recepción.

IMPORTANTE:

- Al consignar el horario de atención, debe tenerse en cuenta que el horario de atención no podrá ser menor a ocho horas.

- Los participantes registrados tienen el derecho de solicitar un ejemplar de las Bases, para cuyo efecto deben cancelar el costo de reproducción de las mismas.

  - FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de Mesa de Partes de la Entidad (Unidad de Trámite Documentario), sito en Av. Cesar Vallejo Cdra. 13 S/N – Distrito del Agustino, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de  08:00 a 16:00 horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial del  ADJUDICACIÓN DIRECTA PUBLICA N° 022-2012-DISA IV LE pudiendo ser remitidas adicionalmente al siguiente correo electrónico: fquijano@limaeste.gob.pe

IMPORTANTE:

- Al consignar el horario de atención, debe tenerse en cuenta que el horario de atención no podrá ser menor a ocho horas

  - PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas se presentarán en acto público, en Av. Cesar Vallejo Cdra. 13 S/N – Distrito del Agustino, en la fecha y hora señalada en el cronograma. El acto público se realizará con la participación de “NOTARIO PUBLICO”

Se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. La no asistencia del mismo no vicia el proceso.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial de la ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA  N° 022-2012-DISA IV LE, conforme al siguiente detalle

IMPORTANTE:

- Al consignar el horario de atención, debe tenerse en cuenta que el horario de atención no podrá ser menor a ocho horas.

En ambos supuestos, las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial  de la ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA N° 022-2012-DISA IV LE, conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:

SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:

  - CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

    - SOBRE N° 1 - PROPUESTA TÉCNICA

Se presentará en un original y 02 copias.

El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos, la siguiente  documentación:

Documentación de presentación obligatoria:

- Declaración jurada de datos del postor.

Cuando se trate de consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados. (Anexo Nº 1).

- Declaración jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente sección (Anexo Nº 2).

- Declaración jurada simple de acuerdo al artículo 42 del  Reglamento (Anexo 
Nº 3).

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

- Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 4)

La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.

- Declaración Jurada de Plazo de  entrega (Anexo Nº 5).

- Declaración Jurada de Plazo de  Garantía del Producto(Anexo Nº 8)

- Hoja de presentación de/l/los Producto/s a ofertar – indicar marca y procedencia.

- Copia de la Carta del Fabricante al Postor del Proceso que lo autoriza como distribuidor autorizado del/ de los  producto/s ofertado/s, o copia de la carta  del distribuidor autorizado al Postor que lo reconoce como proveedor autorizado, conjuntamente con  la copia de la carta del Fabricante al Distribuidor autorizado. IMPORTANTE: si el postor es fabricante de los bienes deberá acreditarlo con declaración jurada simple de ser el fabricante del producto.

IMPORTANTE:

- La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la no admisión de la propuesta, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 68 del Reglamento.

Documentación de presentación facultativa:

- Certificado de inscripción o reinscripción en el registro de la Micro y Pequeña Empresa – REMYPE, de ser el caso.

- En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por éstas, deberá presentarse una constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad.

- Factor Experiencia del Postor: Copia simple de contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; o  comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 6 referido a la Experiencia del Postor.

- Factor Cumplimiento de la Prestación: Copia simple de las conformidades sin haber incurrido en penalidades de los contratos u órdenes de compra, o  comprobantes de pago los cuales han servido para el cómputo del factor experiencia del postor.

IMPORTANTE:

- En caso exista contradicción entre la información presentada en la propuesta técnica, la propuesta será descalificada.

    - SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONÓMICA

El Sobre Nº 2 deberá contener la siguiente información obligatoria:

Oferta económica expresada en la moneda del valor referencial y el detalle de precios unitarios cuando este sistema haya sido establecido en las Bases (Anexo Nº 7).

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

IMPORTANTE:

- En caso la información contenida en la propuesta económica difiera de la información contenida en la propuesta técnica, la propuesta económica será descalificada.

  - DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde:

PTPi 	= Puntaje total del postor i

PTi	   	= Puntaje por evaluación técnica del postor i

PEi   	= Puntaje por evaluación económica del postor i

Se aplicará las siguientes ponderaciones:

c1  	  	= Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.

= 0.70

c2  		= Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.

= 0.30

Donde: c1 + c2 = 1.00

  - REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos para suscribir el contrato, en la Oficina de Procesos de Selección de la DISA IV LE, sito en la Av. César Vallejo Cdra. 13 S/N – Distrito del Agustino:

- Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

- Garantía de fiel cumplimiento del contrato mediante Carta Fianza.

- Garantía por el monto diferencial de la propuesta, de ser el caso, mediante Carta Fianza.

- Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los  integrantes, de ser el caso.

- Código de cuenta interbancario (CCI).

- Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada, de ser el caso.

- Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.

- Correo electrónico para notificar la orden de  compra, en el caso que habiendo sido convocado el proceso por relación de ítems, el valor referencial del ítem adjudicado corresponda al proceso de Adjudicación de Menor Cuantía, de ser el caso.

- Copia de DNI del Representante Legal.

- Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa.

- Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.

- Copia del RUC de la empresa.

- Estructura de costos del ítem adjudicado. (costo de cada uno de los 04 Equipos)

- Declaración Jurada de contar soporte técnico con un tiempo de respuesta máximo de 24 horas.

- Carta fianza de garantía por prestaciones accesorias equivalente al 3% del valor adjudicado por todo el tiempo que ofrezca la garantía.

IMPORTANTE:

- En caso de que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio y la Entidad opte por solicitar como garantía para la suscripción del contrato carta fianza o póliza de caución, conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios Nº 5196-2011-SBS y Nº 15072-2012-SBS, a fin de que no existan problemas en la ejecución de las mencionadas garantías, resulta necesario que éstas consignen en su texto, el nombre, denominación o razón social de todas y cada una de las personas naturales y/o jurídicas que integran el consorcio.

IMPORTANTE:

- La Entidad no podrá exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para la suscripción del contrato.

  - PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro, sin mediar citación alguna por parte de la Entidad,  deberá presentar toda la documentación prevista para la suscripción de contrato dentro del plazo de siete (7) días hábiles, contados a partir del día siguiente de consentida la Buena Pro. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato.

La citada documentación deberá ser presentada en la Oficina del Área de Procesos de Selección Sito en Av. Cesar Vallejo Cdra. 13 S/N – Distrito del Agustino.

  - FORMA DE PAGO

La Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en  un solo pago.

De acuerdo con el artículo 176 del Reglamento, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad deberá contar con la siguiente documentación:

- Recepción Almacén/es DISA IV LE.

- Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo su conformidad de la prestación efectuada, cuando corresponda – OITE DISA IV LE

- Comprobante de pago.

  - PLAZO PARA EL PAGO

La Entidad debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente al otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en el contrato.

CAPÍTULO III ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

FINALIDAD PUBLICA : El Abastecimiento de equipos de computo cumple una función importante dentro de la actividad administrativa de los establecimientos de salud,hospital especializado y sede central ya que garantiza la operatividad y funcionalidad del personal que procesa información .

Servidor HP

Cantidad: 4

| CARACTERISTICA | DETALLE |
| --- | --- |
| Fabricante | Hewlett-Packard |
| Tipo de Producto | Servidor |
| Número de procesadores admitidos | 2 |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Tipo de Procesador | Xeon |
| Modelo de Procesador | E5-2650 |
| Núcleo del Procesador | Octa-Core (8 Core) |
| Velocidad de Procesador | 2 GHz |
| Interconexión QuickPath | 8 GT/s |
| Procesamiento de 64 bits | Sí |
| Hyper-Threading | Sí |
| Fabricante de Chipset | Intel |
| Modelo de Chipset | C600 |
| Memoria Estándar | 32 GB |
| Tecnología de la Memoria | DDR3 SDRAM |
| Estándar de Memoria | DDR3-1333/PC3-10600 |
| Número de Ranuras de Memoria (Total) | 16 |
| Lector de tarjeta memoria | Sí |
| Tipo de Unidad Óptica | No |
| Tipo de controlador | SCSI (SAS) Incluido de Serie |
| Compatibilidad con RAID | Sí |
| Número Total de Plataformas de Expansión | 2 |
| Número Total de Ranuras de Expansión | 2 |
| Fabricante de Controlador Gráfico | Matrox |
| Modelo de Controlador de Gráficos | G200 |
| Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Número total de puertos USB | 1 |
| Remote Management | Sí |
| Sistema Operativo | No |
| Conformidad medioambiental | Sí |
| Certificado/Autoridad de Conformidad Verde | WEEE REACH |
| Formato | Blade |
| Altura | 7,1" |
| Anchura | 2,2" |
| Profundidad | 20,4" |
| Garantía limitada | 3 Año(s) |

Disco Duro SAS

Cantidad: 8

| CARACTERISTICA | DETALLE |
| --- | --- |
| CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO | 300 GB |
| INTERFACE DE CONEXION | SAS |
| VELOCIDAD DE ROTACION | 15000 RPM |
| VELOCIDAD DE ACCESO | 2.90 MS |
| VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA FISICA | 6.0 GB/S |
| FORMATO | 2.5” |

Switch blade HP

Cantidad: 2

| CARACTERISTICA | DETALLE |
| --- | --- |
| Características del sistema | Tecnología de tipo de soporte SFP LX/SX óptico/cobre RJ-45; SFP+ SR/LR/LRM ópticos; Cobre CX-4 Compatible con BladeSystem Servidores ProLiant Servidores Integrity Carcasas de blade de servidor ProLiant BL Clase C Blades por compartimiento, máximo 8 Disponibilidad de funciones Protocolo de agregación de enlaces Detección unidireccional de vínculos Árbol de expansión múltiple Detección de fallos de vínculos ascendentes EEE 802.1s Funciones de gestión CLI Host IPv6 SNMP v1, v2, v3 HTTP, HTTPS Soporte de servidor NTP RMON Protocolos admitidos Ethernet |
| Dimensiones y peso | Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) 270.00 x 352.55 x 120.65 mm Peso 2,0 kg |
| Contenido | Contenido de la caja (1) cable de gestión mini-USB Guía de instalación inicial |

HP BLc Virtual Connect 1Gb RJ-45

Cantidad: 4

| CARACTERISTICA | DETALLE |
| --- | --- |
| General |
| Tipo de dispositivo | Módulo de transceptor SFP (mini-GBIC) |
| Tipo incluido | Módulo de inserción |
| Conexión de redes |
| Tecnología de conectividad | Cableado |
| Tipo de cableado | 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T |
| Protocolo de interconexión de datos | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Velocidad de transferencia de datos | 1 Gbps |
| Expansión / Conectividad |
| Interfaces | 1 x red - Ethernet 1000Base-T |
| Ranuras compatibles | 1 x SFP (mini-GBIC) |
| Información de Compatibilidad |
| Diseñado para | HP 1/10Gb-F Virtual Connect Ethernet Module, 10Gb Ethernet Pass-Thru Module for c-Class BladeSystem HP BLc3000 Enclosure HP BLc7000 Single-Phase Enclosure w/2 Power Supplies and 4 Fans w/8 Insight Control Environment Trial Licenses, w/6 Power Supplies and 10 Fans w/16 Insight Control Environment Licenses HP BLc7000 Three-Phase Enclosure w/6 Power Supplies and 10 Fans w/16 Insight Control Environment Licenses HP Virtual Connect Flex-10 HP ProCurve 6120G/XG Blade Switch, 6120XG Blade Switch |

HP Blade c 0.5m SFP+ 10GbE Copper Cable Comunicación

Cantidad: 2

| Color | Negro, Plata |
| --- | --- |
| Longitud cable alimentación | 5 m |
| Tipo de género | male |
| Color del cable | Negro |

Kit de fuente de alimentación Silver HP de ranura común de 1200 W con conexión en caliente

Cantidad: 2

| CARACTERISTICA | DETALLE |
| --- | --- |
| General |
| Tipo de dispositivo | Fuente de alimentación - conectable en caliente / redundante - módulo de inserción |
| Dispositivo de Alimentación |
| Voltaje de entrada | CA 100-240 V |
| Frecuencia requerida | 50/60 Hz |
| Voltaje de salida | 12 V |
| Capacidad energética | 1200 vatios / 1406 VA |
| Eficacia | 85%+ |
| Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Silver |
| Información de Compatibilidad |
| Diseñado para | HP BLc3000 Enclosure HP ProLiant DL2x170h G6 (1200 vatios), DL360 G6 (1200 vatios), DL360 G6 Base (1200 vatios), DL360 G6 Efficiency (1200 vatios), DL360 G6 Entry (1200 vatios), DL360 G6 Performance (1200 vatios), DL360 G7, DL360 G7 Base, DL360 G7 Central Management Server, DL360 G7 Efficiency, DL360 G7 Entry, DL360 G7 Performance, DL370 G6 (1200 vatios), DL370 G6 Base, DL370 G6 High Performance, DL370 G6 Performance (1200 vatios), DL380 G6 (1200 vatios), DL380 G6 Base (1200 vatios), DL380 G6 Entry (1200 vatios), DL380 G6 High Efficiency (1200 vatios), DL380 G6 Performance (1200 vatios), DL385 G5p (1200 vatios), DL385 G5p Base (1200 vatios), DL385 G5p Entry (1200 vatios), DL385 G5p High Performance (1200 vatios), DL385 G6 (1200 vatios), DL385 G6 Base (1200 vatios), DL385 G6 Entry (1200 vatios), DL385 G6 High Performance (1200 vatios), DL4x170h G6 (1200 vatios), DL580 G7, DL580 G7 Base, DL580 G7 High Performance, DL585 G7, DL585 G7 Base, DL585 G7 Performance, DL785 G6 (1200 vatios), DL785 G6 Base (1200 vatios), DL785 G6 Performance (1200 vatios), ML350 G6 (1200 vatios), ML350 G6 Base (1200 vatios), ML350 G6 Entry (1200 vatios), ML350 G6 Performance (1200 vatios), ML370 G6, ML370 G6 Base (1200 vatios), ML370 G6 Entry (1200 vatios), SL160s G6 (1200 vatios), SL160z G6 (1200 vatios), SL165s G7, SL165z G6 (1200 vatios), SL165z G7 (1200 vatios), SL170z G6 (1200 vatios), SL2x170z G6 (1200 vatios) |

HP StorageWorks P4300 G2 7.2TB SAS Starter SAN Solution

Cantidad: 1

| CARACTERISTICA | DETALLE |
| --- | --- |
| Accionamiento de disco |
| Capacidad de disco duro | 450 GB |
| Capacidad máxima | 7.2 TeraByte |
| Número de discos duros instalados | 16 (16x450GB) |
| Velocidad de unidad de dispositivo | 15000 revoluciones por minuto |
| Detalles técnicos |
| Niveles RAID | 5, 6, 10 |
| Puerto host | 4 |
| Interfaz de host | 1 GbE iSCSI |
| Fuente de alimentación | 1200 Watts |
| Memoria interna | 8192 MB |
| Interfaz soportada HDD | SAS |
| Peso y dimensiones |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 4480 x 717.1 x 175.2 Milímetro |
| Peso | 34460 Gramo |

Unidad de distribución de alimentación modular de alto voltaje HP 40 A (252663-B32)

Cantidad: 2

| CARACTERISTICA | DETALLE |
| --- | --- |
| Características del Sistema | Actual, máximo 40 A, 200-240 V Conexión eléctrica de entrada (Simple) IEC60309 363P6 Conexiones eléctricas de salida (28) C-13 Número de soportes PDU incluidos 4 con 7 receptáculos IEC 320 C-13 Capacidad de alimentación 9,2 kVA |
| Dimensiones y Peso | Dimensiones mínimas (P x A x L) 44,45 x 14,22 x 4,11 cm Peso 8,16 kg |
| Contenido | Contenido de la caja • Soportes de montaje / elementos físicos 0 U / 1 U • Soporte de retención de cables • Bridas • Tarjeta de instalación • Unidad de control • (4) Barras de extensión C-13 • Soportes de montaje para barras de extensión |

HP NETWORK ADAPTER - 2 PORTS

Cantidad: 2

| CARACTERISTICA | DETALLE |
| --- | --- |
| General |
| Tipo de dispositivo | Adaptador de red - 2 puertos |
| Conexión de redes |
| Tecnología de conectividad | Cableado |
| Protocolo de interconexión de datos | 10 Gigabit Ethernet |
| Velocidad de transferencia de datos | 10 Gbps |
| Expansión / Conectividad |
| Ranura(s) de expansión | 2 (total) / 2 (libre) x SFP+ |

HP BLc3000 Enclosure

Cantidad 1

| CARACTERISTICA | DETALLE |
| --- | --- |
| General |
| Factor de forma | Montaje en bastidor - 6U |
| Anchura | 48.5 cm |
| Profundidad | 83.5 cm |
| Altura | 26.5 cm |
| Peso | 59 kg |
| Ventiladores | Posterior : 6 - ( 6 instalado) |
| Expansión / Conectividad |  |
| Ranura(s) de expansión | 8 Ranura de expansión |
| Alimentación |
| Dispositivo de alimentación | Fuente de alimentación - conectable en caliente |
| Cantidad instalada | 4 |
| Cantidad máxima soportada | 6 |
| Garantía del Fabricante |  |
| Servicio y mantenimiento | 3 años de garantía |
| Detalles de Servicio y Mantenimiento | Garantía limitada - piezas y mano de obra - 3 años - in situ |
| Parámetros de Entorno |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 10 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 - 90% |
| Información de Compatibilidad |
| Diseñado para | HP Integrity BL860c, BL860c i2, BL860c i2 Base, BL870c, BL870c i2, BL890c i2 HP ProLiant BL260c G5, BL280c G6, BL2x220c G5, BL2x220c G5 Server A, BL2x220c G5 Server B, BL460c, BL460c G5, BL460c G6, BL460c G7, BL465c, BL465c G5, BL465c G6, BL465c G7, BL480c, BL490c G6, BL490c G7, BL495c G5, BL495c G6, BL680c G5, BL685c, BL685c G5, BL685c G6, BL685c G7, SB460c SAN Gateway Storage Server, WS460c G6 Workstation Blade, xw460c Blade Workstation |

Kit de consola y LCD Rackmount HP TFT7600 KVM

Cantidad: 1

| CARACTERISTICA | DETALLE |
| --- | --- |
| Teclado |
| Touchpad integrado |  |
| Peso y dimensiones |
| Altura | 43 mm |
| Profundidad | 424 mm |
| Peso | 4.49 kg |
| Ancho | 431.8 mm |
| Exhibición |
| Proporción latitud-altura | 16:9 |
| Tamaño de pantalla en diagonal | 431.8 mm (17 ") |
| Resolución de la pantalla | 1600 x 900 Pixeles |
| Pantalla | LCD |
| Conectividad |
| Puertos de entrada y salida (E/S) | 1 x VGA\n1 x USB A\n2 x PS/2 |
| Detalles técnicos |
| Color de producto | Negro |
| Altura (Unidades de bastidor) | 1 |
| Factor de forma | 1U |

Switch puerto analógico 0x2x8 de consola de servidor HP (AF616A)

Cantidad: 1

| CARACTERISTICA | DETALLE |
| --- | --- |
| Características del Sistema | Números de puertos de servidor (con 1 conmutador KVM) 8 División de puertos integrada Sí Servidores admitidos (en cascada), máximo 128 Número de usuarios 2 Integración perfecta con iLO/RiLOE Sí Se puede montar en un espacio 0U del bastidor Sí Compatibilidad con múltiples idiomas Sí Opciones de servicio y soporte Garantía limitada de tres años, incluida la asistencia para el diagnóstico de hardware, la garantía de fallo inminente (cobertura de discos duros, memoria y procesadores). La garantía cuenta con la dedicación absoluta de los servicios HP y una red mundial de distribuidores y proveedores de servicios. Además, el soporte telefónico para software durante 90 días para los procedimientos iniciales puede estar incluido en la garantía o adquirirse por el pago de una tarifa adicional. Se pueden ampliar los servicios de la garantía mediante los servicios HP Care Pack. Compatibilidad con múltiples SO Sí |
| Dimensiones y Peso | Dimensiones mínimas (P x A x L) 29,845 x 52,07 x 19,685 cm Peso 5,987 kg |
| Contenido | Garantía - año(s) (partes/mano de obra/in situ) 3/0/0 Contenido de la caja 1 conmutador de puertos analógico 0x2x8 |

Cable de red HP 263474-B21 - Categoría 5 - 914 mm - Cable de conexión – Rojo

Cantidad: 5

| CARACTERISTICA | DETALLE |
| --- | --- |
| General |  |
| Cantidad empaquetada | 4 (las especificaciones son para cada elemento) |
| Tipo de cables de red | Cable de red - CAT 5 |
| Tecnología | Sin blindar |
| Longitud | 91 cm |
| Conectividad |  |
| Conector(es) | RJ-45 |
| Conector(es) (Otro lado) | RJ-45 |
| Información de Compatibilidad |  |
| Diseñado para | HP TFT7600 G2 HP IP console switch 1x1x16, 3x1x16 HP Rack HP Server Console Switch |

Bastidor serie HP 100 (AF046A)

Cantidad: 1

| CARACTERISTICA | DETALLE |
| --- | --- |
| Capacidad del rack | 42 U |
| Carga estática | 907,18 kg (2000 lb) |
| Color de producto | Carbonita |
| Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 216,6 x 119,98 x 70,99 cm) |
| Peso | 126,09 kg) |
| Contenido de la caja | (1) Serie de bastidores 42U Carbonite V142 600 mm Pallet 100 |

HP BL460c Gen8 Intel Xeon E5-2650 (2.0GHz/8-core/20MB/95W) Processor Kit

Cantidad: 03

| Caracteristicas | Socket R (2011) |
| --- | --- |
|  | No |
|  | 2000 Megaciclos |
|  | E5-2650 |
|  | 8 |
|  | 750 GB |
|  | 16 |
|  | 800, 1066, 1333, 1600 Megaciclos |
|  | - Megaciclos |
|  | 8 Gigatransfers por segundo |
|  | 51.2 Gigabytes por segundo |
|  | 64-bit |
|  | Intel Xeon |
|  | 20 MB |
|  | - Nanómetros |
|  | 28 |
|  | AES New Instructions,Enhanced Intel SpeedStep Technology,Execute Disable Bit,Idle States,Intel 64,Intel Hyper-Threading,Intel Trusted Execution,Intel Turbo Boost,Intel VT,Thermal Monitoring Technologies,Virtualization Technology |
|  | No |
|  | Si |
|  | 95 Watts |
|  | 2800 Megaciclos |
|  | 0.60 - 1.35 Voltio |
|  | quad |
|  | 77.4 Grado celsius |
|  | server/workstation |
|  | AVX |

HP ProLiant DL360p Gen8 Base – Servidor (646901-001)

Cantidad: 1

| General |
| --- |
| Cantidad empaquetada | 1 |
| Compatibilidad | PC |
| Almacenamiento extraíble |
| Tipo | Ninguno/a |
| Almacenamiento óptico |
| Tipo | Ninguno/a |
| Audio salida |
| Tipo | Ninguno/a |
| Carcasa |
| Bahías de almacenamiento de servidor | Hot-swap |
| Cantidad de compartimentos de intercambio rápido (hot-swap) | 8 |
| Cantidad de compartimentos frontales | 1 |
| Diseño del fabricante | Se puede montar en bastidor |
| Factor de forma | Montaje en bastidor |
| Interfaz de unidad conectable de servidor | SAS |
| Conexión de redes |
| Protocolo de interconexión de datos | Ethernet , Fast Ethernet , Gigabit Ethernet |
| Tipo | Adaptador de red |
| Controlador de almacenamiento |
| Nivel RAID | RAID 0 , RAID 1 , RAID 5 , RAID 10 , RAID 50 |
| Dimensiones y peso |
| Altura | 4.32 cm |
| Anchura | 43.47 cm |
| Peso | 14.51 kg |
| Profundidad | 69.85 cm |
| Disco duro (2º) |
| Tipo | Ninguno |
| Dispositivo de alimentación |
| Redundancia de alimentación | Opcional |
| Diverso |
| Altura (unidades de bastidor) | 1 |
| Memoria caché |
| Por tamaño de procesador | 15 MB |
| Tamaño instalado | 15 MB |
| Memoria RAM |
| Tamaño instalado | 16 GB |
| Tamaño máximo soportado | 384 GB |
| Tecnología | DDR3 SDRAM |
| Módem |
| Tipo | Ninguno/a |
| Pantalla |
| Tipo | Ninguno |
| Procesador |
| Cantidad instalada | 1 |
| Cantidad máxima soportada | 2 |
| Capacidad de actualización | Actualizable |
| Computación de 64 bits | Sí |
| Escalabilidad de servidor | 2 vías |
| Fabricante | Intel |
| Número de núcleos | 6 núcleos |
| Número de procesador | E5-2630 |
| Tipo | Xeon |
| Velocidad reloj | 2.3 GHz |
| Salida de vídeo |
| Procesador gráfico | Matrox G200 |
| Servicio y mantenimiento |
| Garantía in situ | In situ |
| Tipo | 3 años de garantía |
| Sistema |
| Capacidad del disco duro | 0 GB |
| OS certificado | Oracle Solaris , SuSE Linux Enterprise Server , Microsoft Windows Server , Red Hat Enterprise Linux |
| Tipo | Servidor |
| Uso recomendado | Empresa pequeña , Empresa |
| Unidad de disquetes |
| Tipo | Ninguno/a |

Switch HP 2910-48G al (J9147A)

Cantidad: 2

Especificaciones técnicas Puertos 44 puertos 10/100/1000 de detección automática (IEEE 802.3 tipo 10BASE-T, IEEE 802.3u tipo 100BASE-TX, IEEE 802.3ab tipo 1000BASE-T), tipo de soporte: MDIX automático, dúplex: 10BASE-T/100BASE-TX: medio o completo; 1000BASE-T: solo completo; 4 puertos de doble función, cada puerto se puede utilizar como puerto RJ-45 10/100/1000 (IEEE 802.3 tipo 10Base-T; IEEE 802.3u tipo 100Base-TX; IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet) o como ranura mini-GBIC (para usar con transceptores mini-GBIC); 1 puerto de consola de serie RJ-45; Admite un máximo de 4 puertos 10-GbE, con módulo opcional Instalación Se monta en un bastidor telco o armario de equipo de estándar EIA de 19 pulgadas (elementos de fijación incluidos); sólo montaje en superficie horizontal Memoria y procesador Procesador: ARM1156T2S Dual a 515 MHz, memoria Flash de 4 MB, tamaño de búfer de paquetes: 6 MB, Memoria flash compacta de 1 GB, 512 MB de SDRAM Latencia Latencia de 1000 Mb: < 2,9 µs (FIFO, paquetes de 64 bytes); Latencia de 10 Gbps: < 1,3 µs (FIFO, paquetes de 64 bytes) Velocidad hasta 131 millones de pps Tamaño de la tabla de enrutamiento 2000 entradas Funciones de gestión HP PCM+; HP PCM; interfaz de línea de comandos; Navegador Web; administración fuera de banda (serie RS-232C) Conectividad y comunicaciones Protocolos generales Puentes MAC IEEE 802.1D; Prioridad IEEE 802.1p; VLANs IEEE 802.1Q; Árboles de expansión múltiple IEEE 802.1s; Clasificación de VLAN IEEE 802.1v por protocolo y por puerto; Reconfiguración rápida de árbol de expansión IEEE 802.1w; Protocolo de control de agregación de enlaces (LACP) IEEE 802.3ad; Control de flujo IEEE 802.3x; RFC 768 UDP; RFC 783 Protocolo TFTP (revisión 2); RFC 792 ICMP; RFC 793 TCP; RFC 826 ARP; RFC 854 TELNET; RFC 868 Protocolo de tiempo; RFC 951 BOOTP; RFC 1058 RIPv1; RFC 1350 Protocolo TFTP (revisión 2); RFC 2030 Protocolo sencillo de tiempo de red (SNTP) v4; RFC 2131 DHCP; RFC 2453 RIPv2; Opción de información de agente de relé DHCP RFC 3046 Administración de red Protocolo de detección de capa de enlace (LLDP) IEEE 802.1AB; Cuatro grupos de RMON RFC 2819: 1 (estadísticas), 2 (historial), 3 (alarma) y 9 (eventos); sFlow RFC 3176; Detección de punto final de soportes de LLDP (LLDP-MED) de ANSI/TIA-1057; SNMPv1/v2c/v3; XRMON Requisitos de energía y operación Consumo de energía 105 vatios (máximo) Voltaje de entrada 100-127/200-240 VAC Corriente operativa de entrada 0,2.1 / 0,1.1 A Frecuencia de entrada 50/60 Hz Seguridad EN 60950/IEC 60950; CAN/CSA 22.2 No. 60950; EN 60825; UL 60950 Compatibilidad electromagnética FCC apartado 15 Clase A; EN 55022/CISPR-22 Clase A; VCCI Clase A Margen de temperaturas operativas 0 a 55°C Intervalo de humedad en funcionamiento 15 a 95% a 104°F (40°C), (sin condensación) Altitud operativa hasta 3 km Emisiones de presión acústica Alimentación: 53.5 dB. Presión: 39.4 dB, DIN 45635T.19 según ISO 7779 Disipación del calor 356 BTU/hr (376 kJ/hr) Estándar de inmunidad EN 55024, CISPR 24; IEC 61000-4-2; 4 kV CD, 8 kV AD; IEC 61000-4-3; 3 V/m; IEC 61000-4-4; 1,0 kV (línea de alimentación), 0,5 kV (línea de señales); IEC 61000-4-5; 1 kV / 2 kV CA, señal 1 kV, 0,5 kV CC; IEC 61000-4-6; 3 V; IEC 61000-4-8; 1 A/m; IEC 61000-4-11; > 95% de reducciones, 0,5 período; 30% de reducción, 25 períodos; IEC 61000-3-2; IEC 61000-3-3 Dimensiones y peso Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) 44,25 x 36,58 x 4,4 cm Peso 5,08 kg Contenido de la caja Garantía De por vida, reemplazo anticipado, siguiente día laborable

Blade de cinta HP LTO-4 SB1760c (AQ697A)

Cantidad: 1

| General |
| --- |
| Tipo de dispositivo | Unidad de cinta - LTO Ultrium |
| Norma de grabación | LTO Ultrium 4 |
| Tipo incluido | Módulo de inserción |
| Tipo de interfaz | Serial Attached SCSI |
| Anchura | 18.2 cm |
| Profundidad | 51 cm |
| Altura | 5.6 cm |
| Peso | 5 kg |
| Almacenamiento extraíble |
| Tipo | LTO Ultrium - 5.25" x 1/2H |
| Capacidad | 800 GB (nativo) / 1.6 TB (comprimido) |
| Cartuchos de cinta soportados (lectura y escritura) | Ultrium 3,Ultrium 4 |
| Norma de grabación | Ultrium 3,Ultrium 4 |
| Velocidad de transferencia de datos (nativo) | 80 MBps ( 288 GBph ) |
| Velocidad de transferencia de datos (comprimido) | 160 MBps ( 576 GBph ) |
| Tiempo de acceso/búsqueda medio | 64 seg |
| Tamaño de búfer | 128 MB |
| Expansión / Conectividad |
| Interfaces | 1 x Serial Attached SCSI |
| Diverso |
| Cantidad de soportes incluidos | 1 |
| Software / Requisitos del sistema |
| Software incluido | HP StorageWorks Data Protector Express Single Server |
| Sistema operativo requerido | HP-UX,SuSE Linux Enterprise Server,Microsoft Windows Server 2003,Red Hat Enterprise Linux,HP OpenVMS |
| Garantía del fabricante |
| Servicio y mantenimiento | 1 año de garantía |
| Detalles de Servicio y Mantenimiento | Garantía limitada - 3 años |
| Parámetros de entorno |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 10 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 20 - 80% |
| Información de compatibilidad |
| Diseñado para | HP ProLiant BL260c G5,BL280c G6,BL460c,BL460c G5,BL460c G6,BL460c G7,BL465c,BL465c G5,BL465c G6,BL465c G7,BL480c,BL490c G6,BL490c G7,BL495c G5,BL495c G6,BL620C G7,BL680c G5,BL685c,BL685c G5,BL685c G6,BL685c G7 |
| Suministro |
| Incluye | 25 Cintas de almacenamiento |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO

COMPONENTE SERVICIO PARA VIRTUALIZACIÓN DE SERVIDORES

| Cantidad: 01 |
| --- |
| Característica | Descripción |
| Actividades por Realizar | Validación del hardware asignado |
|  | Definición de particiones |
|  | Instalación de Virtualización en tres servidores (host01, host 02, host03), Instalación y configuración de drivers - periféricos. |
|  | Implementación de Consola de administración de la solución de Virtualizacion, Instalación y Actualización del sistema Operativo Windows Server, Actualización, instalación de herramientas y activación de licencias. |
|  | Comprobación de los parámetros del Comprobador de configuración del sistema. |
|  | Establecer consideraciones de seguridad para una instalación de BD Server. |
|  | Instalación del Motor de BD Server. |
|  | Database Engine (Motor de base de datos), Analysis Services, Reporting Services. |
|  | Notification Services, Integration Services, Herramientas de administración, Componentes de conectividad. |
|  | Creación de Base de la consola de administración virtual. |
|  | Instalación de la consola de Administración del Ambiente Virtual. Instalación de Consola de administración y cliente. Instalación de servidor de actualización. Instalación de Web Client. Instalación de colector de los logs del sistema. Instalación de Dump Collector |
|  | Configuración de virtual Switch, IP, DNS, NTP. |
|  | Instalación y configuración del Almacenamiento (Datastore). |
|  | Creación y configuración de Máquinas Virtuales (Hasta 5). |
|  | Conversión de Servidores Físicos a Máquinas Virtuales (Hasta 10 Servidores). |
|  | Configuración de características de Alta Disponibilidad – Migración en vivo. (el alta disponibilidad debe estar configurada de tal manera que pueda operar aun estando caída la consola de administración del ambiente virtual) |
|  | Implementación de políticas de seguridad, roles de usuarios y grupos para acceso a las consolas de administración. |
|  | Aplicación de Licencias. |
|  | Pruebas y análisis de rendimiento de las VM. |
|  | Capacitación de la solución. |
|  | Puesta en producción. |
| Capacitación | El proveedor deberá ofrecer una capacitación sobre la administración de la nueva plataforma de Virtualización de una duración mínima de 4 horas, dirigida a un grupo no menor a tres (03) personas. La cual se realizará en horario de lunes a viernes de 9.00 a 18.00 en las instalaciones de la entidad. Las clases estarán compuestas por información teórica y de práctica. Los temas a desarrollar serán los siguientes: introducción a la solución de virtualización, arquitectura de la solución de virtualización, configuración de networking, configuración de Storage, máquinas virtuales, high availability, migración en caliente, Update Manager. |
| Entregables | Cd´s ó DVD´s de instaladores sistema de virtualización. |
|  | Manual de configuración y administración de la consola de Virtualizacion y Host con el Hypervisor. |
| Entregables | Manual de arquitectura de implementación del sistema de virtualización. |
|  | Documento Guía de Diseño del Datacenter Virtual. |
|  | Documento Guía de Implementación del Datacenter. |
|  | Documento Guía de Procedimientos para el Datacenter. |
|  | Reporte del resultado de las pruebas. |
|  | Tres(3) Servidores con Host-Hypervisor y un (1) Consola de Administración Virtual configurados, con quince (15) instancias establecidas |
| Soporte Técnico sobre la Infraestructura Virtualizada | Soporte y Consultoría sobre la Infraestructura Virtual. |
|  | El servicio será desarrollado por un (01) Consultor Senior en Infraestructura sobre plataforma de Virtualización especialista de producto. |
|  | Soporte Proactivo – Para el desarrollo de mini proyectos o proyectos de soporte y consultoría que permitan maximizar el uso de la tecnología implantada, sin necesidad de adquirir o invertir en nuevos productos, permitiendo al negocio explotar al máximo su inversión realizada. |
|  | Soporte Reactivo – Para brindar pronta asistencia cuando ocurran incidentes en los diversos servicios de Infraestructura Virtual, permitiendo recuperarse rápidamente de la falta de disponibilidad de servicios internos. |
|  | Total de 24 horas proactivas contratadas del Servicio, distribuidas en un año, a razón de 24 horas por año. |
|  | La modalidad del Soporte Técnico será de 24x7 sobre Incidentes que afecten las Operaciones en TI y sobre el Negocio. |
|  | El Horario de Servicio de Soporte Técnico Reactivo es el siguiente: Horario de Oficina: Lunes a Viernes de 9:00 am a 4:00 pm Tiempo de Respuesta Máximo: 02 horas – asistencia remota 04 horas – asistencia on site Horario fuera de Oficina: Lunes a Viernes de 4:00 pm a 9:00 am. Sábados, Domingos y días no laborables las 24 horas. Tiempo de Respuesta Máximo: 02 horas – asistencia remota 04 horas – asistencia on site |

COMPONENTE: MIGRACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS MICROSOFT

| Cantidad: 01 Implementación de Forefront TMG (Firewall-Proxy-VPN) |
| --- |
| Característica | Especificación |
| Implementación | El postor como parte de la implementación deberá realizar la Migración del ISA Server 2004 mantenimiento la configuración actual y optimizando las nuevas características de la versión actual del producto. |
| Detalles | Validación del Hardware Asignado. Instalación y Actualización del sistema Operativo Windows Server Standard 2008 R2, drivers y activación de licencias. Análisis de arquitectura de red. Análisis de servicios de red empleados en la empresa, para ser considerados en el Firewall. Análisis sobre software utilizado en la empresa y requerimientos de red de los mismos. Configuración en el servidor de adaptadores de red necesarios. Instalación de Microsoft Forefront TMG. Configuración de reglas de salida según política acordada con el cliente en base a Proxy/Firewall Configuración de reglas de entrada hacia servidores internos. Configuración de Proxy, por un puerto definido, configuración de cache web. Configuración de filtrado por contenido. Migración de la configuración del dispositivo actual. Configuración de Servicio VPN y hasta 5 clientes VPN. Pruebas de funcionamiento y Documentación. |
| Plazo de Implementación | 03 días calendario en coordinación con la Oficina de OITE La instalación se realizará una vez entregado e instalado el equipo. |
| Informe | El postor deberá entregar un informe con el resultado de la migración. |
| Conformidad | Oficina de OITE |

| Cantidad: 01 Implementación de Domain Controller Secundario |
| --- |
| Característica | Especificación |
| Implementación | El postor como parte de la instalación deberá Implementar un Dominio Controlador que permita tener una redundancia ante la caída del controlador de dominio principal con el que cuenta la institución. |
| Detalles | Validación del Hardware Asignado. Definición de Particiones. Instalación y Actualización del sistema Operativo Windows Server Standard 2008, incluye instalación de herramientas y activación de licencias Instalación Servicio de Active Directory. Replicación de Unidades Organizativas, Grupos de Trabajo, Usuarios. Instalación replicación de DNS. Configuración de zonas de búsqueda en el DNS. Configuración de reenviadores Configuración de Ámbitos IP y exclusiones en el DCHP. Configuración de Políticas de Seguridad sobre accesos a recursos de Red. Pruebas de funcionamiento. Documentación El servicio de Directorio Activo debe quedar completamente operativo e integrado con el Active Directory (MS Windows Server 2008 con el que cuenta la institución) |
| Plazo de Implementación | 03 días calendario en coordinación con la Oficina de OITE La instalación se realizará una vez entregado e instalado el equipo. |
| Informe | El postor deberá entregar un informe con el resultado de la implementación. |
| Conformidad | Oficina de OITE |

| Cantidad: 01 Implementación de File Server |
| --- |
| Característica | Especificación |
| Implementación | El postor como parte de la instalación deberá Implementar un Dominio Controlador que permita tener una redundancia ante la caída del controlador de dominio principal con el que cuenta la institución. |
| Detalles | Validación del Hardware Asignado. Definición de Particiones. Instalación y Actualización del sistema Operativo Windows Server Standard 2008, incluye instalación de herramientas y activación de licencias. Activación y configuración del Rol de File Server Pruebas de funcionamiento Documentación |
| Plazo de Implementación | 03 días calendario en coordinación con la Oficina de OITE La instalación se realizará una vez entregado e instalado el equipo. |
| Informe | El postor deberá entregar un informe con el resultado de la implementación. |
| Conformidad | Oficina de OITE |

| Cantidad: 01 Implementación de la Plataforma de Correo Electrónico (Migración) |
| --- |
| Característica | Especificación |
| Implementación | El postor como parte de la instalación del servidor deberá implementar la plataforma de correo electrónico MS Exchange 2010 Std en el servidor adquirido La instalación se realizará en las instalaciones de la DIRECCIÓN DE SALUD IV LIMA ESTE |
| Detalles | La implementación incluye la migración del servidor actual de correo de la DIRECCIÓN DE SALUD IV LIMA ESTE: Servidor MS Exchange Server 2003 Buzones actuales: 390 BD Actual: 300Gb El servicio de correo con MS Exchange 2010 debe quedar completamente operativo e integrado con el Active Directory (MS Windows Server 2008 64 bits) |
| Plazo de Implementación | 10 días calendario en coordinación con la Oficina de OITE La instalación se realizará una vez entregado e instalado el equipo. |
| Informe | El postor deberá entregar un informe con el resultado de la migración. |
| Conformidad | Oficina de OITE |

| Otros |
| --- |
| Característica | Especificación |
| Capacitación | El proveedor deberá capacitar a 03 personas como mínimo en lo siguiente: Implementación, Configuración, Administración del sistema BLADE Y STORAGE Administración y Uso de la Herramienta de Virtualización. El tiempo mínimo de capacitación será 08 Horas. |
| Conformidad | La conformidad la realizará la Oficina de Tecnologías de la Información. |
| Instalación | La instalación se realizará en las instalaciones de la DIRECCIÓN DE SALUD IV LIMA ESTE en la Av. Cesar Vallejo Cuadra 13 Lima 10. |
| Plazo de Entrega | 45 días calendario como máximo |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SOFTWARE DE VIRTUALIZACIÓN

- El hypervisor debe ser del tipo “bare metal”, es decir que se instalará directamente en los servidores de virtualización.

- Debe aprovechar las características Intel-VT de los procesadores Intel Xeon.

- Debe ser capaz de virtualizar los recursos de procesamiento, memoria, disco y I/O.

- Debe soportar la conexión a sistemas de almacenamiento centralizado mediante iSCSI, FC o NFS

- Debe soportar las tecnologías SCSI, SAS, IDE/SATA, NAS, iSCSI, FC, FCoE, para los archivos de las máquinas virtuales.

- Debe proveer un punto central de gestión de las máquinas virtuales en los servidores físicos. No debe haber limitaciones en licenciamiento por la cantidad de servidores a gestionar.

- Debe ser capaz de agrupar servidores en modalidad de pool de recursos y/o cluster para proveer recursos computacionales de CPU, memoria y I/O a las máquinas virtuales.

- Deber soportar “live migration”, es decir que una máquina virtual pueda pasar de un servidor físico a otro sin necesidad de apagar o reiniciar la máquina virtual.

- Debe contar con capacidades de “High Availability” o alta disponibilidad, asegurando paras de servicio mínimas. Debe determinar el estado de operación y automáticamente reiniciar o migrar las máquinas virtuales ante la falla en un servidor físico o la red.

- Debe ser capaz de convertir servidores físicos Linux y Windows  a máquinas virtuales, así como también formatos de discos virtuales de otros fabricantes.

- Debe ser capaz de crear, duplicar y almacenar máquinas virtuales de manera sencilla.

- La solución de virtualización debe incluir la herramienta que permita realizar Backups y restauraciones rápidas, empleando para ello el almacenamiento en disco para acelerar la recuperación de las máquinas virtuales. Backups completos e incrementales de archivos. Guardar los cambios incrementales y habilitando ventanas de backup para mayor eficacia.

CAPÍTULO IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA

EVALUACIÓN EXCLUSIVA DEL ITEM Nº 01

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)

Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial que los factores permitan la selección de la mejor oferta en relación con la necesidad que se requiere satisfacer.

De acuerdo con el artículo 44 del Reglamento, los factores de evaluación son los siguientes:

| FACTORES DE EVALUACIÓN | PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN |
| --- | --- |
| A. | PLAZO DE ENTREGA | De 44 hasta 35 días calendario: 05 puntos De 34 hasta 25 días calendario: 10 puntos De 24 hasta 10 días calendario 15 puntos Menos de 10 días calendario: 20 puntos |
|  | Criterio: Se evaluará en función al plazo de entrega ofertado, el cual debe mejorar el plazo de entrega establecido como requerimiento técnico mínimo, contado a partir de la recepción de la orden de compra. Acreditación: Se acreditará mediante la presentación de declaración jurada. (Anexo Nº 5) |  |
| B. | GARANTÍA COMERCIAL DEL POSTOR | De 13 hasta 18 meses: 08 puntos De 19 Hasta 24 meses: 16 puntos Más de 24 meses : 24 puntos |
|  | Criterio: Se evaluará en función al tiempo de garantía comercial ofertada, el cual debe superar el tiempo de garantía establecido como requerimiento técnico mínimo, todo ello computado a partir del ingreso de los bienes en el almacén/es de la Entidad. Acreditación: Se acreditará mediante la presentación de declaración jurada Anexo Nº 08. |  |
| C. | EXPERIENCIA DEL POSTOR | M = Monto facturado acumulado por el postor por la venta de bienes iguales y/o similares al objeto de la convocatoria M = 05 veces el valor referencial del ítem: 24 puntos M >= 04 veces el valor referencial y < 05 veces el valor referencial del ítem: 18 puntos M >= 03 veces el valor referencial y < 04 veces el valor referencial del ítem: 12 puntos M >= 02 veces el valor referencial y < 03 veces el valor referencial del ítem: 06 puntos M < 02 veces el valor referencial: 00 puntos. |
|  | Criterio: Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante un periodo de 05 AÑOS a la fecha de la presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente hasta 05 veces el valor referencial del ítem paquete. Se considerarán los siguientes bienes para el objeto del cómputo de la experiencia: BIENES IGUALES O SIMILARES OBJETO DEL COMPUTO DE EXPERIENCIA DE ÍTEM - COMPUTADORAS, LAPTOP, SERVIDORES, IMPRESORAS Acreditación: La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad por la venta o suministro efectuados; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con VOUCHER DE DEPÓSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACIÓN EN EL DOCUMENTO, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se deberá acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación y calificación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo Nº 6 referido a la Experiencia del Postor. En el caso de suministro, sólo se considerará como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de propuestas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago. En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato. Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. Cuando en los contratos, órdenes de compra o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 6 referido a la Experiencia del Postor. |  |
| D. | CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN | Se debe utilizar la siguiente fórmula de evaluación: PCP= PF x CBC NC Donde: PCP = Puntaje a otorgarse al postor. PF = Puntaje máximo al postor. NC = Número de contrataciones presentadas para acreditar la experiencia del postor. CBC = Número de constancias de prestación válidas. 12 puntos |
|  | Criterio: Se evaluará el nivel de cumplimiento del postor, respecto de los contratos presentados para acreditar la experiencia del postor, en función al número de constancias de prestación presentadas. Acreditación: Mediante la presentación de un máximo de veinte (20) constancias de prestación o cualquier otro documento que, independientemente de su denominación, indique, como mínimo, lo siguiente: 1. La identificación del contrato u orden de compra, indicando como mínimo su objeto. 2. El monto correspondiente; esto es, el importe total al que asciende el contrato, comprendiendo las variaciones por adicionales, reducciones, reajustes, etc., que se hubieran aplicado durante la ejecución contractual. 3. Las penalidades en que hubiera incurrido el contratista durante la ejecución de dicho contrato. |  |
|  | E. FACTOR DE EVALUACIÓN MEJORAS |  |
|  | Plan de visitas dos (02) para evaluación de la operativización de los servidores durante el tiempo de garantía ….……….…… 20 PUNTOS Estas mejoras no implicarán gasto alguno adicional para la Entidad y será acreditado mediante una declaración jurada | 20 puntos |
| PUNTAJE TOTAL | 100 puntos |

IMPORTANTE:

- Los factores de evaluación no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos.

- Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor deberá obtener un puntaje técnico mínimo de  sesenta (60) puntos.

CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO (DE SER EL CASO)

Conste por el presente documento, la Adquisición de ADQUISICION DE SERVIDORES BLADE HP POR REEMPLAZO PARA LA SEDE CENTRAL, que celebra de una parte la DISA IV LE, en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº 20147966904, con domicilio legal en AV. CESAR VALLEJO CDRA. 13 S/N – EL AGUSTINO, representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en [……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

###### CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

###### Con fecha [………………..], el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la ADJUDICACIÓN DIRECTA PUBLICA Nº 022-2012-DISA IV LE para la “ADQUISICION DE SERVIDORES BLADE HP POR REEMPLAZO PARA LA SEDE CENTRAL “ , a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN], conforme a  las Especificaciones Técnicas.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], [CONSIGNAR SI O NO] incluye  IGV.

Este monto comprende el costo del bien, transporte hasta el punto de entrega, seguro e impuesto, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en Nuevos Soles, en pago único luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser estos recibidos.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente al otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en el contrato.

En caso de retraso en el pago, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado, contado desde la oportunidad en el que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de la aprobación del arte por parte del área usuaria.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE]. Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que deberá mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

- Garantía por el monto diferencial de la propuesta: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que deberá mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarlas, conforme a lo dispuesto por el artículo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD  DE RECEPCIÓN DE LA PRESTACIÓN

La conformidad  de recepción de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y será otorgada por El almacén de la Entidad y el área usuaria.

De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del  bien. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no será aplicable cuando los  bienes manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad  de recepción de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de 01 año.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del monto del ítem que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

| Penalidad Diaria = | 0.10 x Monto |
| --- | --- |
|  | F x Plazo en días |

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que éstos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de Fiel Cumplimiento o por el monto diferencial de la propuesta (de ser el caso).

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo  a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144, 170, 175, 176, 177 y 181 del Reglamento o, en su defecto, en el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: DISA IV LE

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR FECHA].

| “LA ENTIDAD” |  | “EL CONTRATISTA” |
| --- | --- | --- |

FORMATOS Y ANEXOS

FORMATO N° 1

MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN

Lima, [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Señores

COMITÉ ESPECIAL

ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 022-2012-DISA IV LE ADQUISICION DE SERVIDORES BLADE HP POR REEMPLAZO PARA LA SEDE CENTRAL

Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURÍDICA Y/O CONSORCIO)], identificado con DNI [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA NATURAL] y Nº RUC Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], debidamente representado por su  [CONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA O DEL REPRESENTANTE COMÚN EN CASO DE CONSORCIOS, ASÍ COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI Nº […………], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con la Adjudicación Directa Pública N° 022-2012-DISA IV LE ADQUISICION DE SERVIDORES BLADE HP POR REEMPLAZO PARA LA SEDE CENTRAL, a fin de acreditar a nuestro apoderado: [CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con DNI Nº [………], quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.

…..………………………….…………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

ANEXO Nº 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ ESPECIAL

ADJUDICACIÓN DIRECTA PUBLICA Nº 022-2012-DISA IV LE

Presente.-

Estimados Señores:

El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

| Nombre o Razón Social : |  |
| --- | --- |
| Domicilio Legal : |  |
| RUC : |  | Teléfono : |  | Fax : |  |

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……........................................................... Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

- Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

ANEXO Nº 2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE  LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

Señores

COMITÉ ESPECIAL

ADJUDICACIÓN DIRECTA PUBLICA Nº 022-2012-DISA IV LE

Presente.-

De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y demás documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el postor ofrece ADQUISICION DE SERVIDORES BLADE HP POR REEMPLAZO PARA LA SEDE CENTRAL “,de conformidad con  las Especificaciones Técnicas, las demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección específica de las Bases y los documentos del proceso.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

…….………………………….…………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

IMPORTANTE:

- Adicionalmente, puede requerirse la presentación de otros documentos para acreditar  el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, conforme a lo señalado en el contenido del sobre técnico.

ANEXO Nº 3

DECLARACIÓN JURADA

(ART. 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores

COMITÉ ESPECIAL

ADJUDICACIÓN DIRECTA PUBLICA Nº 022-2012-DISA IV LE

Presente.-

De nuestra consideración:

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

1.-	No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.-	Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.-	Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente proceso de selección.

4.-	Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.-	Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………………………….………………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

- Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

ANEXO Nº 4

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

COMITÉ ESPECIAL

ADJUDICACIÓN DIRECTA PUBLICA Nº 022-2012-DISA IV LE

Presente.-

De nuestra consideración,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta al  ADJUDICACIÓN DIRECTA PUBLICA Nº 022-2012-DISA IV LE, responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada consorciado), de conformidad con lo establecido por el artículo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Designamos al Sr. [..................................................], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................].

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]:			% de Obligaciones

- [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]		[ % ]

- [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES]							[ % ]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]:			% de Obligaciones

- [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]		[ % ]

- [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES]							[ % ]

TOTAL:            100%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

..………………………………….			…………………………………..

Nombre, firma, sello y DNI del				Nombre, firma, sello y DNI del Representante Legal Consorciado 1			                                             Representante Legal Consorciado 2

ANEXO Nº 5

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE  ENTREGA

Señores

COMITÉ ESPECIAL

ADJUDICACIÓN DIRECTA PUBLICA Nº 022-2012-DISA IV LE

Presente.-

De nuestra consideración,

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia, me comprometo a entregar los bienes objeto del presente proceso de selección en el plazo de:

____________ Días Calendarios para el ítem Nº 01

Contados a partir después de la recepción de la orden de compra

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

ANEXO Nº 6

EXPERIENCIA DEL POSTOR

Señores

COMITÉ ESPECIAL

ADJUDICACIÓN DIRECTA PUBLICA  Nº 022-2012-DISA IV LE

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA:

| Nº | CLIENTE | OBJETO DEL CONTRATO | N° CONTRATO / O/C / COMPROBANTE DE PAGO | FECHA | MONEDA | IMPORTE | TIPO DE CAMBIO VENTA | MONTO FACTURADO ACUMULADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (…) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

ANEXO Nº 7

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA

(MODELO)

Señores

COMITÉ ESPECIAL

ADJUDICACIÓN DIRECTA PUBLICA Nº 022-2012-DISA IV LE

Presente.-

De nuestra consideración,

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del presente proceso de selección y las Especificaciones Técnicas, mi propuesta económica es la siguiente:

| CONCEPTO | COSTO TOTAL [CONSIGNAR MONEDA] |
| --- | --- |
| TOTAL |  |

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo  de los bienes a contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……………………………….…………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

ANEXO Nº 8

DECLARACIÓN JURADA DE GARANTÍA DEL PRODUCTO

Señores

COMITÉ ESPECIAL

ADJUDICACIÓN DIRECTA PUBLICA Nº 022-2012-DISA IV LE

Presente.-

De nuestra consideración,

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia, me comprometo a entregar los bienes objeto con una garantía de

____________ meses para el ítem Nº 01

Contados a partir del internamiento del bien en el Almacén de la Entidad.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

# Footnotes

Luego de efectuada la evaluación técnica, cabe la posibilidad que dicho postor haya obtenido el puntaje necesario para acceder a la evaluación económica únicamente en algunos de los ítems a los que se presentó, por lo que, de acuerdo con el artículo 71 del Reglamento, correspondería devolver las propuestas económicas sin abrir, lo que no resultaría posible si la totalidad de las propuestas económicas del postor se incluyen en un solo sobre.

El monto del valor referencial indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas.

La información del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en el cronograma de la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción en esta información, primará el cronograma indicado en la ficha del proceso en el SEACE.

De acuerdo a lo establecido por el artículo 64 del Reglamento, el acto de presentación de propuestas en una Adjudicación Directa Publica puede ser público o privado, lo que debe determinarse en la sección específica de las Bases.

De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento, la propuesta técnica se presentará en original y en el número de copias requerido en las Bases, el que no podrá exceder de la cantidad de miembros que conforman el Comité Especial.

La omisión del índice no descalifica la propuesta, ya que su presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.

El Comité Especial debe determinar al elaborar las Bases si solo bastará la presentación de una declaración jurada para acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos o, de lo contrario, si será necesario que lo declarado se encuentre respaldado con la presentación de algún otro documento (tales como: folletos, instructivos, catálogos o similares), en cuyo caso, deberá precisar dicha información en el listado de documentación de presentación obligatoria del numeral 2.5.1 de la sección específica de las Bases.

En caso de considerar como factor de evaluación la mejora del plazo de la  entrega del bien, el plazo ofertado en dicho anexo servirá también para acreditar este factor de evaluación.

Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 73 del Reglamento.

Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 73 del Reglamento.

De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento la propuesta económica solo se presentará en original.

El Comité Especial podrá utilizar todos o algunos de los factores contenidos en el presente capítulo. Cabe precisar que, de acuerdo al artículo 44 del Reglamento pueden establecerse otros factores de evaluación; sin embargo, debe verificarse que estos sean congruentes, razonables y proporcionales con el objeto de la convocatoria.

Este factor podrá ser consignado cuando del expediente de contratación se advierta que el plazo establecido para la entrega de los bienes admite reducción.

El Comité Especial define los rangos de evaluación e indica cuáles son los parámetros en cada rango.

Este factor deberá ser establecido teniendo en consideración la vida útil de los bienes a ser adquiridos.

El Comité Especial define los rangos de evaluación e indica cuáles son los parámetros en cada rango.

No puede establecerse como único parámetro de evaluación la asignación del máximo puntaje a montos facturados mayores a cinco (5) veces el valor referencial del proceso.

Para mayor detalle, se recomienda revisar los Pronunciamientos Nº 095-2010/DTN y Nº 111-2010/DTN en www.osce.gob.pe

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación.

Consignar que NO incluye IGV en caso el postor ganador de la Buena Pro haya presentado la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 8) en  su propuesta técnica.

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y económica del postor ganador de la Buena Pro.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento y de ser el caso, la garantía por el monto diferencial de la propuesta, con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

En aplicación de los dispuesto por el artículo 160 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, cuando la propuesta económica fuese inferior al valor referencial en más del  veinte por ciento (20%) de éste en el proceso de selección para la contratación de  bienes, para la suscripción del contrato el postor ganador deberá presentar una garantía adicional por un monto equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la diferencia entre el valor referencial y la propuesta económica. Dicha garantía deberá tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

De conformidad con los artículos 216 y 217 del Reglamento, podrá adicionarse la información que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, para la suscripción del contrato y, según el acuerdo de las partes podrá establecerse que el arbitraje será institucional o ante el Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE (SNA-OSCE), debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc, deberá indicarse si la controversia se someterá ante un tribunal arbitral o ante un árbitro único.

El presente formato será utilizado cuando la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante común del consorcio no concurra personalmente al proceso de selección.

Incluir dicho párrafo sólo en el caso de personas jurídicas.

Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de  Compra o de  cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de  Compra o de  cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

# Text boxes

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

# Señor

PRESIDENTE DE COMITÉ ESPECIAL – DISA IV LE

AV. CESAR VALLEJO CDRA. 13 S/N EL AGUSTINO

# Att.: Comité Especial

ADJUDICACIÓN DIRECTA PUBLICA N° 022-2012-DISA IV LE

Denominación de la convocatoria: ADQUISICIÓN DE SERVIDORES BLADE HP POR REEMPLAZO PARA LA SEDE CENTRAL

SOBRE N° 1: PROPUESTA TECNICA

[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]

# Señores

PRESIDENTE DE COMITÉ ESPECIAL – DISA IV LE

AV. CESAR VALLEJO CDRA. 13 S/N EL AGUSTINO

# Att.: Comité Especial

ADJUDICACIÓN DIRECTA PUBLICA N° 022-2012-DISA IV LE

Denominación de la convocatoria: ADQUISICIÓN DE SERVIDORES BLADE HP POR REEMPLAZO PARA LA SEDE CENTRAL

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONÓMICA

[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]