LICITACIÓN PÚBLICA Nº0005-2013-UNS

(Primera Convocatoria)

“CAPACITACION DEL CAPITAL HUMANO Y MEJORAR EL EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO” perteneciente al PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: “AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE GENETICA, FISIOLOGIA Y REPRODUCCIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS, UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA”

Designación de Comité Especial:

Resolución Rectoral N°434-2013-UNS

Aprobación de Bases Administrativas:

Resolución Rectoral N°  495-2013-UNS

Av. Pacifico Nº 508-Urb. Buenos Aires-Nuevo Chimbote

Teléfono: 310445 (1069)

Pagina web: www.uns.edu.pe

E-mail: cepadmc@uns.edu.pe

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

CAPÍTULO I

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

  - BASE LEGAL

- Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

- Decreto Supremo N° 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento.

- Directivas del OSCE.

- Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Código Civil.

- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

- Decreto Supremo Nº 007-2008-TR - Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

- Decreto Supremo Nº 008-2008-TR - Reglamento de la Ley MYPE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.

  - CONVOCATORIA

Se efectuará de conformidad con lo señalado en el artículo 51 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma.

  - REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (1) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno (1) de sus integrantes, de conformidad con el artículo 53 del Reglamento.

La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentra inhabilitada para contratar con el Estado.

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres, apellidos y Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razón social de la persona jurídica; número de Registro Único de Contribuyentes (RUC); domicilio legal; teléfono y fax.

IMPORTANTE:

- Para registrarse como participante en un proceso de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.

  - FORMULACIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES

Las consultas a las Bases serán presentadas por un periodo mínimo de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 55 del Reglamento.

  - ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES

La decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE, de conformidad con lo establecido en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas.

IMPORTANTE:

- No se absolverán consultas a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

  - FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES

Las observaciones a las Bases serán presentadas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haber finalizado el término para la absolución de las consultas, de conformidad con lo establecido en el artículo 57 del Reglamento.

  - ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES

El Comité Especial notificará la absolución de las observaciones a través del SEACE, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no debe exceder de los cinco (5) días hábiles desde el vencimiento del plazo para recibir observaciones.

El Comité Especial debe incluir en el pliego de absolución de observaciones el requerimiento de pago de la tasa por concepto de elevación de observaciones al OSCE.

IMPORTANTE:

- No se absolverán observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

  - ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL OSCE

El plazo para solicitar la elevación de observaciones para el pronunciamiento del OSCE es de tres (3) días hábiles, computados desde el día siguiente de la notificación del pliego absolutorio a través del SEACE.

Los participantes pueden solicitar la elevación de las observaciones para la emisión de pronunciamiento, en los siguientes supuestos:

- Cuando las observaciones presentadas por el participante no fueron acogidas o fueron acogidas parcialmente;

- Cuando a pesar de ser acogidas sus observaciones, el participante considere que tal acogimiento continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección; y

- Cuando el participante considere que el acogimiento de una observación formulada por otro participante resulta contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. En este caso, el participante debe haberse registrado como tal hasta el vencimiento del plazo para formular observaciones.

El Comité Especial, bajo responsabilidad, deberá remitir la totalidad de la documentación requerida para tal fin por el TUPA del OSCE, a más tardar al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de observaciones.

La emisión y publicación del pronunciamiento en el SEACE, debe efectuarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de recibido el expediente completo por el OSCE.

  - INTEGRACIÓN DE LAS BASES

Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de selección por lo que deberán contener las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como consecuencia de la absolución de las consultas y de las observaciones, las dispuestas por el pronunciamiento, así como las requeridas por el OSCE en el marco de sus acciones de supervisión.

Una vez integradas, las Bases no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.

El Comité Especial integrará y publicará las Bases teniendo en consideración los siguientes plazos:

- Cuando no se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para formularlas.

- Cuando se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de dichas observaciones para la emisión de pronunciamiento, siempre que ningún participante haya hecho efectivo tal derecho.

- Cuando se haya solicitado la elevación de observaciones, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes de notificado el pronunciamiento respectivo en el SEACE.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los artículos 59 y 60 del Reglamento.

De conformidad con el artículo 31 del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

  - FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y ACREDITACIÓN

Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción oficial o certificada efectuada por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual.

En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la rúbrica del postor o de su representante legal o mandatario designado para dicho fin, salvo que el postor sea persona natural, en cuyo caso bastará que éste o su apoderado, indique debajo de la rúbrica sus nombres y apellidos completos.

Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N° 1). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el documento registral vigente que consigne la designación del representante legal, expedido con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de propuestas. (Formato Nº 1)

En el caso de consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante común del consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, conforme a lo siguiente:

- En el caso que el representante común del consorcio presente la propuesta, éste debe presentar copia simple de la promesa formal de consorcio.

- En el caso que el apoderado designado por el representante común del consorcio presente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el representante común del consorcio y copia simple de la promesa formal de consorcio.

- En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditación se realizará conforme a lo dispuesto en el sexto párrafo del presente numeral, según corresponda.

  - PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

La presentación de propuestas se realiza en acto público, en la fecha y hora señaladas en el cronograma del proceso.

El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendrá por desistido. Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con la presentación de la constancia de su registro como participante.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.

IMPORTANTE:

- En caso de convocarse según relación de ítems, los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando otro consorcio en ítems distintos.

En el caso que el Comité Especial rechace la acreditación del apoderado, representante legal o representante común, según corresponda en atención al numeral 1.10, y este exprese su disconformidad, se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta y los documentos de acreditación en su poder hasta el momento en que el participante formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor, a fin de verificar que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados en las Bases.

En el caso que de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omisión de presentación de uno o más documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos —siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de función pública, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de propuestas—, se actuará conforme lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento. Este es el único momento en que puede otorgarse plazo para subsanar la propuesta técnica.

En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y no se encuentre dentro de los supuestos señalados en el párrafo anterior, se devolverá la propuesta, teniéndola por no admitida, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario (o Juez de Paz) procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica.  A su vez, si las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior, el Notario (o Juez de Paz) procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del Comité Especial y por los postores que así lo deseen, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por  todos sus miembros, así como por los veedores y los postores que lo deseen.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento, en los actos de presentación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente, su inasistencia no viciará el proceso.

  - CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:

La oferta económica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

IMPORTANTE:

- Tratándose de un proceso según relación de ítems, cuando los postores se presenten a más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente.

  - EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

Propuesta Técnica	: 100 puntos

Propuesta Económica	: 100 puntos

    - EVALUACIÓN TÉCNICA

Se verificará que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

Sólo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial hubiese otorgado plazo de subsanación, pasarán a la evaluación técnica.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanación de la propuesta, el Comité Especial deberá determinar si se cumplió o no con la subsanación solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la subsanación, el Comité Especial tendrá la propuesta por no admitida.

Una vez cumplida la subsanación de la propuesta o vencido el plazo otorgado para dicho efecto, se continuará con la evaluación de las propuestas técnicas admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodología de asignación de puntaje establecida para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

    - EVALUACIÓN ECONÓMICA

Si la propuesta económica excede el valor referencial, será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no presentada, conforme lo establece el artículo 33 de la Ley.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi 	=     Om x PMPE

Oi

Donde:

i			=    Propuesta

Pi			=    Puntaje de la propuesta  económica i

Oi			=    Propuesta Económica i

Om		=    Propuesta Económica de monto o precio más bajo

PMPE		=    Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

  - ACTO PÚBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha y hora señalada en las Bases, el Comité Especial se pronunciará sobre la admisión y la evaluación técnica de las propuestas, comunicando los resultados de esta última.

La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el artículo 71 del Reglamento.

El Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación en que han quedado calificados los postores, detallando los puntajes técnico, económico y total obtenidos por cada uno de ellos.

En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el artículo 73 del Reglamento.

Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluación. Dicha presunción no admite prueba en contrario. Esta información se publicará el mismo día en el SEACE.

  - CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los ocho (8) días hábiles de la notificación de su otorgamiento en acto público, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. En este caso, el consentimiento se publicará en el SEACE al día hábil siguiente de haberse producido.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento en acto público, y podrá ser publicado en el SEACE ese mismo día o hasta el día hábil siguiente.

  - CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

De acuerdo con el artículo 282 del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro o de haberse agotado la vía administrativa conforme a lo previsto en el artículo 122 del Reglamento, hasta el décimo quinto día hábil de producido tal hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

El OSCE no expedirá constancias solicitadas fuera del plazo establecido.

CAPÍTULO II

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

  - RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

  - Plazos de interposición del recurso de apelación

La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro.

La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

CAPÍTULO III

DEL CONTRATO

  - DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, dentro de los siete (7) días hábiles siguientes, sin mediar citación alguna, el postor ganador deberá presentar a la Entidad la documentación para la suscripción del contrato prevista en las Bases. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato.

En el supuesto que el postor ganador no presente la documentación y/o no concurra a suscribir el contrato, según corresponda, en los plazos antes indicados, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 148 del Reglamento.

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 139 del Reglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

- Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

- Garantía de fiel cumplimiento.

- Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en caso corresponda.

- Garantía por el monto diferencial de propuesta, en caso corresponda.

- Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.

- Código de cuenta interbancario (CCI).

- Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada, de ser el caso.

  - VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene. Dicha vigencia rige hasta que el funcionario competente dé la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista y se efectúe el pago correspondiente.

  - DE LAS GARANTÍAS

    - GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento y de ser el caso, la garantía por el monto diferencial de la propuesta, con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

    - GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorgará una garantía adicional por este concepto, la misma que se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

    - GARANTÍA POR EL MONTO DIFERENCIAL DE PROPUESTA

Cuando la propuesta económica fuese inferior al valor referencial en más del veinte por ciento (20%) de éste, para la suscripción del contrato, el postor ganador deberá presentar una garantía adicional por un monto equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la diferencia entre el valor referencial y la propuesta económica. Dicha garantía deberá tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

  - REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país al sólo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

IMPORTANTE:

- Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución.

EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad entregará adelantos directos, conforme a lo previsto en el artículo 171 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las Bases.

En el supuesto que no se entregue el adelanto en el plazo previsto, el contratista tiene derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 172 del Reglamento.

DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las penalidades por retraso injustificado en la entrega del bien requerido y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los artículos 165 y 168 del Reglamento, respectivamente.

De acuerdo con los artículos 48 de la Ley y 166 del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165 del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

PAGOS

La Entidad deberá realizar todos los pagos a favor del contratista por concepto de los  bienes objeto del contrato. Dichos pagos se efectuarán después de ejecutada la respectiva prestación; salvo que, por razones de mercado, el pago del precio sea condición para la entrega de los bienes.

La Entidad deberá pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista en la forma y oportunidad (pago único o pagos parciales) establecida en las Bases o en el contrato, siempre que el contratista los solicite presentando la documentación que justifique el pago y acredite la existencia de los bienes, conforme a la sección específica de las Bases.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la recepción de los bienes, deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser éstos recibidos, a fin que la Entidad cumpla con la obligación de efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguientes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

En caso de retraso en el pago, el contratista tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley, contado desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

  - DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

1.1	ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre: Universidad Nacional del Santa

RUC N°: 20148309109

Domicilio legal: Av. Pacifico 508, Urb. Buenos Aires – Distrito de Nuevo Chimbote – Provincia    del Santa – Ancash.

Teléfono /Fax: 043-310445 anexo 1069 /043-311556

Correo electrónico: cepadmc@uns.edu.pe

  - OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de selección tiene por objeto la contratación de bienes para el Equipamiento, para Licitación Pública N° 0005-2013-UNS: “capacitación del capital humano y MEJORAR EL EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO” perteneciente al PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: “AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE GENETICA, FISIOLOGIA Y REPRODUCCIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS, UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA”

  - VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a 4 554 098.82 (Cuatro millones quinientos cincuenta y cuatro mil noventa y ocho y 82/100 nuevos soles). Se aceptará precio CIF para los equipos que puedan importarse directamente, en este caso la Universidad no hará ningún desembolso adicional (por todo tipo de trámites, transporte a Chimbote y otros), se contribuirá con los documentos que sean necesarios para el desaduanaje;  y,  para los de compra nacional en el precio estará incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del bien. El valor referencial ha sido calculado al mes de junio.

| DESCRIPCION DE ITEMS | VALOR REFERENCIAL S/. | TOTAL VALOR REFERENCIAL S/. |
| --- | --- | --- |
| ITEM 01: CITOMETRÍA DE FLUJO | 492,345.65 | 492,345.65 (Cuatrocientos noventa y dos mil trescientos cuarenta y cinco y 65/100 Nuevos Soles) |
| ITEM 02: MICROPIPETAS | 167,074.09 | 167,074.09 (Ciento sesenta y siete mil setenta y cuatro y 09/100 Nuevos Soles) |
| ITEM 03: PCR | 281,757.86 | 281,757.86 (Doscientos ochenta y un mil setecientos cincuenta y siete y 86/100 Nuevos Soles) |
| ITEM 04: FOTODOCUMENTACIÓN | 35,355.76 | 35,355.76 (Treinta y cinco mil trescientos treinta y cinco y 76/100 Nuevos Soles) |
| ITEM 05: REFRIGERACIÓN | 104,726.78 | 104,726.78 (Ciento y cuatro mil setecientos veintiséis y 78/100 Nuevos Soles) |
| ITEM 06: EXTRACCIÓN Y CUANTIFICACIÓN CON FLUORESCENCIA | 314,064.00 | 314,064.00 (Trescientos catorce mil sesenta y cuatro y 00/100 Nuevos Soles) |
| ITEM 07: CUANTIFICACIÓN SIN FLUORESCENCIA | 59,317.21 | 59,317.21 (Cincuenta y nueve mil trescientos diecisiete y 21/100 Nuevos Soles) |
| ITEM 08: SECUENCIAMIENTO | 789,483.59 | 789,483.59 (Setecientos ochenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y tres y 59/100 Nuevos Soles) |
| ITEM 09: CENTRÍFUGAS | 263,150.11 | 263,150.11 (Doscientos sesenta y tres mil ciento cincuenta y 11/100 Nuevos Soles) |
| ITEM 10: MICROSCOPIOS | 52,592.97 | 52,592.97 (Cincuenta y dos mil quinientos noventa y dos y 97/100 Nuevos Soles) |
| ITEM 11: AUTOCLAVES | 45,198.35 | 45,198.35 (Cuarenta y cinco mil ciento noventa y ocho y 35/100 Nuevos Soles) |
| ITEM 12: ELISA | 315,882.95 | 315,882.95 (Trescientos quince mil ochocientos ochenta y dos y 5/100 Nuevos Soles) |
| ITEM 13: OBTENCIÓN DE AGUA | 74,234.51 | 74,234.51 (Setenta y cuatro mil doscientos treinta y cuatro y 51/100 Nuevos Soles) |
| ITEM 14: ELECTROFORESIS | 86,517.60 | 86,517.60 (Ochenta y seis mil quinientos diecisiete y 60/100 Nuevos Soles) |
| ITEM 15: CABINAS | 99,227.95 | 99,227.95 (Noventa y nueve mil doscientos veintisiete y 95/100 Nuevos Soles) |
| ITEM 16: BALANZAS | 16,168.36 | 16,168.36 (Dieciséis mil ciento sesenta y ocho y 36/100 Nuevos Soles) |
| ITEM 17: CALORÍMETRO | 92,745.41 | 92,745.41 (Noventa y dos mil setecientos cuarenta y cinco y 41/100 Nuevos Soles) |
| ITEM 18: AGITADORES Y OTROS | 126,602.16 | 126,602.16 (Ciento veintiséis mil seiscientos dos y 16/100 Nuevos Soles) |
| ITEM 19: COMPUTADORAS | 73,732.46 | 73,732.46 (Setenta y tres mil setecientos treinta y dos y 46/100 Nuevos Soles) |
| ITEM 20: INCUBADORAS Y OTROS | 183,896.94 | 183,896.94 (Ciento ochenta y tres mil ochocientos noventa y seis y 94/100 Nuevos Soles) |
| ITEM 21: ROTURA CELULAR | 57,427.22 | 57,427.22 (Cincuenta y siete mil cuatrocientos veintisiete y 22/100 Nuevos Soles) |
| ITEM 22: AIRE ACONDICIONADO Y HORNO MICROONDAS | 11,809.50 | 11,809.50 (Once mil ochocientos nueve y 50/100 Nuevos Soles) |
| ITEM 23: BIOANALYZER | 47,384.20 | 47,384.20 (Cuarenta y siete mil trescientos ochenta y cuatro y 20/100 Nuevos Soles) |
| ITEM 24: PCR CONVENCIONAL | 189,066.05 | 189,066.05 (Ciento ochenta y nueve mil sesenta y seis y 05/100 Nuevos Soles) |
| ITEM 25: ANÁLISIS RNA Y OTROS | 100,295.54 | 100,295.54 (Cien mil doscientos noventa y cinco y 54/100 Nuevos Soles) |
| ITEM 26: TIPS | 109,494.46 | 109,494.46 (Ciento nueve mil cuatrocientos noventa y cuatro y 46/100 Nuevos Soles) |
| ITEM 27: TUBOS | 12,831.19 | 12,831.19 (Doce mil ochocientos treinta y uno y 19/100 Nuevos Soles) |
| ITEM 28: REACTIVOS VARIOS | 227,960.46 | 227,960.46 (Doscientos veintisiete mil novecientos sesenta y 46/100 Nuevos Soles) |
| ITEM 29: ALCOHOLES Y OTROS | 42,762.23 | 42,762.23 (Cuarenta y dos mil setecientos sesenta y dos y 23/100 Nuevos Soles) |
| ITEM 30: GUANTES Y GRADILLAS | 11,232.51 | 11,232.51 (Once mil doscientos treinta y dos y 51/100 Nuevos Soles) |
| ITEM 31: MATERIAL DE VIDRIO | 51,616.75 | 51,616.75 (Cincuenta y un mil seiscientos dieciséis y 75/100 Nuevos Soles) |
| ITEM 32: MOBILIARIO | 18,144.00 | 18,144.00 (Dieciocho mil ciento cuarenta y cuatro y 00/100 Nuevos Soles) |
| COSTO TOTAL BIENES (Equipamiento) S/. | 4’554,098.82 | 4’554,098.82 (Cuatro millones quinientos cincuenta y cuatro mil noventa y ocho y 82/100 Nuevos Soles) |

Las propuestas económicas no pueden exceder el monto consignado en las bases como valor referencial de conformidad con el artículo 33º de la Ley. No existe un límite mínimo como tope para efectuar dichas propuestas.

Los equipos serán entregados e instalados por la entidad proveedora en el lugar que la institución designe, incluyendo la capacitación en el lugar que destine el usuario.

Las instalaciones deberán brindar todas las condiciones de seguridad según normas internacionales.

Los precios están expresados en nuevos soles.

  - EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante Memorando N° 1166-2013-UNS-VRAD, de fecha 26 de agosto del 2013.

  - FUENTE DE FINANCIAMIENTO

013 - Donaciones y Transferencias (Recursos Provenientes del CANON)

  - SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente proceso se rige por el sistema de suma alzada por ítems, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

  - MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

La modalidad de ejecución contractual de todos  los ítems consignados en la presente licitación se realizará bajo la modalidad de llave en mano.

  - ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestación está definido en los Requerimientos Técnicos Mínimos que forman parte de la presente sección en el Capítulo III.

  - PLAZO DE ENTREGA

Los bienes de los ítems uno al treintaiún (1-31) se entregarán en el plazo referencial de 60 días calendarios y el ítem treintidós (32), materia de la presente convocatoria se entregará en el plazo de 30 días calendario, contados a partir del día siguiente de la firma de contrato y de la recepción de la orden de compra correspondiente.

  - COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASES

De requerir los participantes una copia impresa de las bases, este tendrá un valor de S/. 5.00 (Cinco con 00/100 nuevos soles), será cancelado en el Banco de la Nación en la Cuenta Corriente Nº 781-097586  a nombre de la Universidad Nacional del Santa o en Caja de la UNS.

  - BASE LEGAL

Ley Nº29951 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013.

Ley Nº 29952 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2013.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CAPÍTULO II

DEL PROCESO DE SELECCIÓN

  - CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

- Convocatoria	: 23-09-2013

- Registro de Participantes	: Del 24-09-13 al 24-10-13

- Formulación de Consultas	: Del 24-09-13 al 30-09-13

- Absolución de Consultas	: 03-10-13

- Formulación de Observaciones a las Bases	: Del 04-10-13 al 14-10-13

- Absolución de Observaciones a las Bases	: 17-10-13

- Integración de las Bases	: 23-10-13

- Presentación de Propuestas	: 31-10-13

El acto público se realizará en el Auditorio del 2do  Piso del Edificio de Rectorado, sito en la Av.  Pacífico Nº 508,  Urb. Buenos Aires-Nuevo  Chimbote a las 09:30 a.m.

- Calificación y Evaluación de Propuestas	           : 04-11-13 al 05-11-13

- Otorgamiento de la Buena Pro                        : 06-11-13

El acto público se realizará en el Auditorio del 2do  Piso del Edificio de Rectorado, sito en la Av.  Pacífico Nº 508,  Urb. Buenos Aires-Nuevo  Chimbote a las 09:30 a.m.

  - REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES

El registro de los participantes es gratuito y se realizará en la Oficina del Comité Especial Permanente de Adjudicación Directa de Menor Cuantía, sito en el 3er. Piso, de las Oficinas Administrativas de la Universidad Nacional del Santa Av. Pacífico Nº 508, Urb. Buenos Aires-Nuevo Chimbote  en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de el horario de 07:30  a 15:30 horas.

En el momento del registro, se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que se indicará: número y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectuó el registro, así como el día y hora de dicha recepción.

IMPORTANTE:

- Los participantes registrados tienen el derecho de solicitar un ejemplar de las Bases, para cuyo efecto deben cancelar el costo de reproducción de las mismas.

  - FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones  se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de Mesa de Partes de la Entidad, sito en Av. Pacífico Nº 508, Urb. Buenos Aires-Nuevo Chimbote, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 07:30  a  15:30  horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial del LICITACIÓN PÚBLICA N° 0005-2013-UNS, pudiendo ser remitidas adicionalmente al siguiente correo electrónico: cepadmc@uns.edu.pe, en formato Word o texto simple.

  - ACTO PÚBLICO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas se presentarán en acto público, en el Auditorio del Edificio de Rectorado de la Universidad Nacional del Santa Av. Pacífico Nº 508, Urb. Buenos Aires-Nuevo Chimbote, en la fecha y hora señalada en el cronograma. El acto público se realizará con la participación de Notario Público.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 0005-2013-UNS, conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 01: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:

SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:

2.5      CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

SOBRE Nº 1 - PROPUESTA TÉCNICA:

Se presentará en un (1) original y 2 copias

El Sobre N° 1 contendrá, además de un índice de documentos, la siguiente documentación:

Documentación de presentación obligatoria:

- Declaración jurada de datos del postor.

Cuando se trate de consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados. (Anexo Nº 1).

- Declaración jurada y documentación (catálogos, manuales, folletos) que acredite el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente sección (Anexo Nº 2)

- Declaración jurada simple de acuerdo al artículo 42 del Reglamento (Anexo Nº 3).

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

- Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 4)

La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.

- Declaración jurada de Plazo de entrega (Anexo Nº 5).

Muy importante:

La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la descalificación de la propuesta.

Documentación de presentación facultativa:

- Factor Garantía Comercial del Postor: Se acreditará mediante la presentación de declaración jurada.

- Factor Disponibilidad de Servicios y Repuestos: Se acreditará mediante la presentación de declaración jurada.

- Factor Experiencia del Postor: Copia simple de contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; o  comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 6 referido a la Experiencia del Postor.

- Factor  Cumplimiento de la Prestación: Mediante la presentación de un máximo de veinte (20) constancias de prestación o cualquier otro documento, independientemente de su denominación

IMPORTANTE:

- En caso exista contradicción entre la información presentada en la propuesta técnica, la propuesta será descalificada.

SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONÓMICA

El Sobre N° 2 deberá contener la siguiente información obligatoria:

Oferta económica expresada en la moneda del valor referencial (Anexo Nº 7).

El monto total de la propuesta económica deberá ser expresados con dos decimales.

IMPORTANTE:

- La admisión de la propuesta económica que presenten los postores dependerá de si aquella se encuentra dentro los márgenes establecidos en el artículo 33 de la Ley y el artículo 39 de su Reglamento.

- En caso la información contenida en la propuesta económica difiera de la información contenida en la propuesta técnica, la propuesta económica será descalificada.

2.6       Determinación del Puntaje Total

Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde:

PTPi 	= Puntaje total del postor i

PTi   	= Puntaje por evaluación técnica del postor i

PEi   	= Puntaje por evaluación económica del postor i

Se aplicará las siguientes ponderaciones:

c1    	= Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica = 0.70

c2  	= Coeficiente de ponderación para la evaluación económica = 0.30

2.7	REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos para suscribir el contrato:

- Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

- Garantía de fiel cumplimiento del contrato, deberá presentar Carta Fianza.

- Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso, deberá presentar Carta Fianza.

- Garantía por el monto diferencial de la propuesta, de ser el caso, deberá presentar Carta Fianza.

- Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los  integrantes, de ser el caso.

- Código de cuenta interbancario (CCI).

- Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada, de ser el caso.

- Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.

IMPORTANTE:

- En caso de que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio y la Entidad opte por solicitar como garantía para la suscripción del contrato carta fianza o póliza de caución, conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios Nº 5196-2011-SBS y Nº 15072-2012-SBS, a fin de que no existan problemas en la ejecución de las mencionadas garantías, resulta necesario que éstas consignen en su texto, el nombre, denominación o razón social de todas y cada una de las personas naturales y/o jurídicas que integran el consorcio.

Adicionalmente, puede considerarse otro tipo de documentación a ser presentada, tales como:

- Copia de DNI del Representante Legal.

- Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa.

- Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.

- Copia del RUC de la empresa.

IMPORTANTE:

- La Entidad no podrá exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para la suscripción del contrato.

2.8	PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro, sin mediar citación alguna por parte de la Entidad,  deberá presentar toda la documentación prevista para la suscripción de contrato dentro del plazo de siete (7) días hábiles, contados a partir del día siguiente de consentida la Buena Pro. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato.

La citada documentación deberá ser presentada en la Oficina de Asesoría Legal ubicada en el Tercer Piso del Edificio de Rectorado de la Universidad Nacional del Santa Av. Pacífico Nº 508, Urb. Buenos Aires-Nuevo Chimbote.  El contrato será firmado en la misma dirección.

  - FORMA DE PAGO

La Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en  un plazo máximo de 30 días calendario de otorgada la conformidad de recepción de la orden de compra.

De acuerdo con el artículo 176 del Reglamento, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad deberá contar con la siguiente documentación:

- Recepción y conformidad (Comisión Especial)

- Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo su conformidad de la prestación efectuada.

- Comprobante de pago

2.10	PLAZO DEL PAGO

La Entidad debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente al otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en el contrato.

CAPÍTULO III

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

| Item | Denominación | Detalle | Unidad de Medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Citometría de Flujo | Equipo de citometría de flujo. El equipo debe usar la tecnología de enfoque acústico. Debe contar con compensación de fluorescencia simplificado. Análisis de partículas en el rango de tamaño de 1 – 45 u. Muestra de volumen de carga: 100 uL a 4 mL por corrida. Consumo de fluido 1L/día | UNIDAD | 01 |

- Compensación de fluorescencia simplificado

- Compensación manual y automatizada

- Que analice partículas en el rango de tamaño de  1 micra a 45 micras.

- Muestra: 25 – 1.000ul/min

- Muestra el volumen de carga: 100 ul – 4 ml por corrida

- Almacenamiento de fluidos dentro del equipo con detección de nivel.

- Consumo de fluido de 1 l/día

- Con software incluidos que analice datos en tiempo real, y utilice como plataforma Windows

- Que incluya un computador con pantalla plana

Que incluya reactivos que deben ser entregados al usuario a disposición de este y con posibilidades de entregas parciales por un periodo de un año a partir de la entrega del equipo

| Item | Denominación | Detalle | Unidad de Medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | Micropipetas | Micropipeta de rango variable de 10 a 100 ul Micropipeta de rango variable de 100 a 1000ul Micropipeta de rango variable de 0,5 a 10 ul Micropipeta de rango variable de 0,1 a 2 ul Micropipeta de rango variable de 20 a 200 ul Micropipeta de rango variable de 2 a 20 ul Micropipeta multicanal variable (8 canales de 5-100 ul) Micropipipeta multicanal variable (8canales de 0,5-10ul) Porta micropipetas de 6 | UNIDAD | 20 20 21 21 20 20 15 14 10 |

Micropipeta de rango variable de 10 a 100 ul

- Volumen variable, rango de 10 a 100uL,

- Ultraligera con pistón de Fortron,

- Totalmente autoclavable y resistente a luz UV.

- Botón dispensador de dos posiciones.

- Eyector de tips no metálico.

- Clip de enganche rápido.

- Cono de pipeta con resorte.

- Panel con cuatro dígitos, cristal de aumento, disco de lectura de volumen con capacidad de proporcionar valores intermedios.

- Sello y abertura de ajuste, para ajustar la pipeta con un líquido y volumen específicos. Incremento de volumen de 0.01 uL.

- No necesita silicona para lubricación del pistón.

- Volumen 10uL: inexactitud ± 0.3uL, Imprecisión ± 0.1uL. Volumen 50uL: inexactitud ± 0.5uL, Imprecisión ± 0.15uL. Volumen 100uL: inexactitud ± 0.8uL, Imprecisión ± 0.2uL.

- Que incluya 02 portapipetas en forma de carrusel (que soporte 6 pipetas cada una), 100 racks de tips con filtro de 10 – 100 ul, libre de ARNasas, DNAasas, pirógenos y metales pesados (Cd, Cr, Pb, Hg) en su fabricación, certificado de calibración,  una llave Allen para realizar el ajuste.

Micropipeta de rango variable de 100 a  1000 ul

- Volumen variable, rango de 100 a 1000uL,

- Ultraligera con pistón de Fortron,

- Totalmente autoclavable y resistente a luz UV.

- Botón dispensador de dos posiciones.

- Eyector de tips no metálico.

- Clip de enganche rápido.

- Cono de pipeta con resorte.

- Panel con cuatro dígitos, cristal de aumento, disco de lectura de volumen con capacidad de proporcionar valores intermedios.

- Sello y abertura de ajuste, para ajustar la pipeta con un líquido y volumen específicos. Incremento de volumen de 0.01 uL.

- No necesita silicona para lubricación del pistón.

- Que incluya 02 portapipetas en forma de carrusel (que soporte 6 pipetas cada una), 100 racks de tips con filtro de 100 – 1000 ul, libre de ARNasas, DNAasas, pirógenos y metales pesados (Cd, Cr, Pb, Hg) en su fabricación, certificado de calibración,  una llave Allen para realizar el ajuste.

Micropipeta de rango variable de 0,5 a 10  ul

- Volumen variable, rango de 0,5 a 10 uL

- Ultraligera con pistón de Fortron,

- Totalmente autoclavable y resistente a luz UV.

- Botón dispensador de dos posiciones.

- Eyector de tips no metálico.

- Clip de enganche rápido.

- Cono de pipeta con resorte.

- Panel con cuatro dígitos, cristal de aumento, disco de lectura de volumen con capacidad de proporcionar valores intermedios.

- Sello y abertura de ajuste, para ajustar la pipeta con un líquido y volumen específicos. Incremento de volumen de 0.01 uL.

- No necesita silicona para lubricación del pistón.

- Que incluya 02 portapipetas en forma de carrusel (que soporte 6 pipetas cada una), 100 racks de tips con filtro de 0,5 – 10 ul, libre de ARNasas, DNAasas, pirógenos y metales pesados (Cd, Cr, Pb, Hg) en su fabricación, certificado de calibración,  una llave Allen para realizar el ajuste.

Micropipeta de rango variable de 0,1 a 2 ul

- Totalmente autoclavable y resistente a luz UV.

- Botón dispensador de dos posiciones.

- Cono de pipeta con resorte.

- Volumen 0.1uL: inexactitud ± 0.048uL, Imprecisión ± 0.012uL. Volumen 0.25uL: inexactitud ± 0.03uL, Imprecisión ± 0.015uL. Volumen 1.25uL: inexactitud ± 0.031uL, Imprecisión ± 0.019uL. Volumen 2.5uL: inexactitud ± 0.035uL, Imprecisión ± 0.018uL.

- Que incluya 03 portapipetas en forma de carrusel (que soporte 6 pipetas cada una), 100 racks de tips con filtro de 0,1 - 2  ull, libre de ARNasas, DNAasas, pirógenos y metales pesados (Cd, Cr, Pb, Hg) en su fabricación, certificado de calibración,  una llave Allen para realizar el ajuste

Micropipeta de rango variable de 20 a 200 ul

- Totalmente autoclavable y resistente a luz UV.

- Botón dispensador de dos posiciones.

- Eyector de tips no metálico.

- Clip de enganche rápido. Cono de pipeta con resorte. Panel con cuatro dígitos, cristal de aumento, disco de lectura de volumen con capacidad de proporcionar valores intermedios. Sello y abertura de ajuste, para ajustar la pipeta con un líquido y volumen específicos. Incremento de volumen de 0.02 uL

- No necesita silicona para lubricación del pistón. Totalmente robusta frente a sustancias químicas, calor y desgaste mecánico.

- Volumen 20uL: inexactitud ± 0.5uL, Imprecisión ± 0.14uL. Volumen 100uL: inexactitud ± 1uL, Imprecisión ± 0.3uL. Volumen 200uL inexactitud ± 1.2uL, Imprecisión ± 0.4uL.

- Que incluya 02 portapipetas en forma de carrusel (que soporte 6 pipetas cada una), 100 racks de tips con filtro de 20 – 200 ul, libre de ARNasas, DNAasas, pirógenos y metales pesados (Cd, Cr, Pb, Hg) en su fabricación, certificado de calibración,  una llave Allen para realizar el ajuste.

Micropipeta de rango variable de 2 a 20 ul

- Totalmente autoclavable y resistente a luz UV.

- Botón dispensador de dos posiciones.

- Eyector de tips no metálico.

- Clip de enganche rápido. Cono de pipeta con resorte. Panel con cuatro dígitos, cristal de aumento, disco de lectura de volumen con capacidad de proporcionar valores intermedios. Sello y abertura de ajuste, para ajustar la pipeta con un líquido y volumen específicos. Incremento de volumen de 0.02 uL. No necesita silicona para lubricación del pistón. Totalmente robusta frente a sustancias químicas, calor y desgaste mecánico. Volumen 2uL: inexactitud ± 0.1uL, Imprecisión ± 0.03uL. Volumen 10uL: inexactitud ± 0.12uL, Imprecisión ± 0.06uL. Volumen 20uL: inexactitud ± 0.2uL, Imprecisión ± 0.06uL

- Que incluya 03 portapipetas en forma de carrusel (que soporte 6 pipetas cada una), 100 racks de tips con filtro de 2  – 20 ul, libre de ARNasas, DNAasas, pirógenos y metales pesados (Cd, Cr, Pb, Hg) en su fabricación, certificado de calibración,  una llave Allen para realizar el ajuste

Micropipeta multicanal variable (8 canales de 5-100 ul)

- Exactitud +- 4.0 (Vol medido ul); +-3.0 (Vol medido 25 ul) ; +- 1.6 (vol medido 50 ul);

- Precisión: +-2.5 (vol medido 5 ul), +-1.2 (vol medido 25 ul) y +-0.6 (vol medido 50).

- Autoclavable. Resistente contra UV

Micropipeta multicanal variable (8canales de 0,5-10ul)

- Exactitud +- 4.0 (Vol medido ul); +-3.0 (Vol medido 25 ul) ; +- 1.6 (vol medido 50 ul);

- Precisión: +-2.5 (vol medido 5 ul), +-1.2 (vol medido 25 ul) y +-0.6 (vol medido 50).

- Autoclavable. Resistente contra UV

| Item | Denominación | Detalle | Unidad de Medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | PCR | Equipo para PCR en tiempo real de 96 pocillos. Sistema Peltier con 06 zonas independientes. Termocicladores de 96 pocillos de 0.2 ml con gradiente que incluya sistema de calibración, con 6 zonas independientes de T°, con una diferencia de 5°C entre zonas. Portada táctil color | UNIDAD | 01 04 |

Equipo de PCR en Tiempo Real

- Sistema de Termociclado: Sistema Peltier

- Formato del Bloque:  Bloque de 96 Pocillos, con seis zonas independientes Seis zonas peltier controlables independientemente

- Consumibles Plásticos, formatos: Placas de 96 pocillos, tiras de 8 pocillos, tubos de 0.1mL

- Capacidad: 1 placa de 96 pocillos, ó 12 tiras de 8 tubos, ó 96 tubos de 0.1mL

- Volumen de reacción 10 – 30 (validado con 40uL en modo estándar)

- Velocidad de Rampa de muestra

Modo rápido: +/- 2.2° C/sec,

Modo estándar: +/- 1.6° C/sec,

- Velocidad de Rampa del bloque 4.6° C/sec.

- Rango de Temperatura: 4° C – 100° C.

- Precisión de Temperatura +/- 0.25° C (35°C a 95°C)

- Uniformidad de Temperatura +/- 0.25° C

- Resolución de curvas de disociación 0.1°C

- Pantalla Táctil LCD / 6.5’’ Full VGA (640x480) / 32Kcolores

SISTEMA OPTICO

- Fuente de excitación: Blue LED, 4 Filtros de Emisión y Fotodiodos

- Dyes calibrados en la Instalación: SYBR Green I, FAM™, VIC™, JOE™, ROX™, NED™, TAMRA™.

- Dyes adicionales Disponibles: Permite la calibración de nuevos dyes dentro del rango de longitud de onda.

- Dye de referencia pasiva: ROX o cualquier otro dye calibrado. Adicionalmente que tenga la opción de no seleccionar la referencia pasiva.

- Tiempo de corrido de un PCR cuantitativo: Fast: < 40 min. Estándar: < 2 horas.

- Sensibilidad: Que detecte hasta 10 copias de RNase P en un Vol. de reacción de 30uL.

- Precisión: Puede distinguir entre 5000 y 10000 copias de templado con un 99.7% de confianza

- Rango Dinámico Rango dinámico lineal de 9 log

- Aplicaciones / Ensayos

APLICACIONES

- Genotipaje de SNP

- Análisis de Expresión Génica

- Expresión de MicroRNA

- Análisis de Carga Viral

- Análisis de Translocación

- Expresión de Proteínas

- Detección de Genes

Debe incluir:

- Computadora.

- Sequence Detection Software (Software System)

- Primer Express Software

- Guía de usuario

- Kit químico de instalación

- UPS, 3KV

- 05 PAQUETES DE TUBOS EN TIRAS DE 8; 125 TIRAS (1000 TUBOS POR PAQUETE)

- 03 PAQUETES TAPAS OPTICAS EN TIRAS DE 8; 300 TIRAS (2400 TAPAS POR PAQUETE)

- 01 KIT RNA-TO-CT 1-STEP SYBR 200 RXN

- 05 SYBR® Select Master Mix, 1-Pack (1 x 5 mL) 500 RXN

- 06 PARES (FORWARD REVERSE) DE PRIMERS DE 80 000 PICOMOL

- Instalación, entrenamiento teórico-práctico y servicio técnico durante el período de garantía

Termocicladores

- 96 pocillos de 0.2 ml con gradiente que incluya sistema de calibración, con 6 zonas independientes de T°, con una diferencia de 5°C entre zonas. Portada táctil color.

- Velocidad máxima de la rampa de muestra 3.35°C/sec

- Velocidad máxima de la rampa de bloque 4.25°C/sec

- Capacidad para correr química rápida

- Precisión de temperatura ±0.25°C (35°C-99.9°C)

- Rango de temperatura 4 - 99.9°C

- Uniformidad de temperatura < 0.5°C ( 20 segundos después de alcanzado 95°C)

- Rango de volumen de PCR 10-80 ul

- Memoria del instrumento: USB y memoria interna

- Capacidad para almacenar hasta 800 protocolos de corrida

| Item | Denominación | Detalle | Unidad de Medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04 | Fotodocumentación | Equipo de fotodocumentación para geles de agarosa y poliacrilamida | UNIDAD | 01 |

Equipo de fotodocumentación para geles de agarosa y poliacrilamida

- Control de iluminación: 3 modos (trans – UV, trans White, epi White)

- Resolución de imagen: 4 megapixeles

- Pixel size (H x V): 4.65 s 4.65 um

- Filter holder: 3 posiciones (02 con filtro y 1 sin filtro)

- Automatizado

- Para geles de proteínas,  DNA  y microarrays

- Con sistema de detección de fluorescencia y colorimétrico.

- Debe incluir caja oscura, cámara CCD, software, filtro, y transluminador de 320 nm

| Item | Denominación | Detalle | Unidad de Medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05 | Refrigeración | Refrigeradora 4° C vertical. Frost (que forme hielo en congeladora) de 450 L Congeladora -20ºC vertical. Capacidad 450 L, panel electrónico digital, sensor T°, alarma sonora. Compartimiento ultrafrío reversible. Congeladora de -80°C vertical con todos los racks. Capacidad mínima 500 L | UNIDAD | 06 06 01 |

Refrigeradora 4°C vertical

- Refrigeradora de 2 a 10°C

- Puerta transparente de vidrio de tres capas con cerradura.

- Película de calefacción que previene el congelamiento.

- 5 estantes ajustables hechos de acero cubiertos de PVC.

- Con lámpara fluorescente.

- Características específicas:

- Dimensiones externas: 770mm x 720mm x 1980mm

- Capacidad: 450L

- Precisión de Temperatura: 0.1°C

- Control de Temperatura por microprocesador

- Pantalla LED

- Alarma: Alarma audiovisual (alta y baja temperatura, fallo del sistema y puerta abierta)

- Refrigerante: R134a, Libre de CFC

- Condensador: Refrigerado por aire de alta eficiencia

- Auto Defrost

- Material: Interno y Externo (Acero laminado en frío con polvo antibacteriano)

- Voltaje: 110/220V±10%, 50/60Hz.

- Consumo: 450W.

Congeladora de -20ºC vertical.

- Capacidad 450 L

- Rango de Temperatura de -10°C a -25°C

- Panel electrónico digital, sensor T°, alarma sonora.

- Compartimiento ultrafrío reversible.

- Debe hacer hielo en toda la congeladora

- Dimensiones externas: 1845mm x 780mm x 655mm

- Con racks

Congeladora de -80°C vertical

- Capacidad Neta (L): Mínimo 500

- Rango de Temperatura: -40 / -86 ºC

- Temperatura interna: -86°C

- Fuente de alimentación: 230V 50Hz

- Potencia: 2000 W

- Consumo eléctrico (KWH/24H): 20

- Amperios: 6.0

- Nivel de ruido: < 51 db

- Peso (Kg): 254

- Número de Compresor: 02

- Refrigerante: Mix

- Con Pantalla digital, alarma visual y acústica, Alarma de fallo de alimentación, alarma de temperatura ajustable de alta / baja

- Aprox. Dura la batería 72 hrs. Haciendo una copia de seguridad para alarmas y visualización de la temperatura en caso de corte de corriente

- Dimensiones externas 940*840*1999mm

| Item | Denominación | Detalle | Unidad de Medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 | Extracción y Cuantificación con Fluorescencia | Equipo de Purificación: Incluye kits para extracción de sangre, extracción de tejido, extracción RNA, tejidos grasos, virus. Equipo de cuantificación fluorómetro que incluya tubos para lectura. Con 5 kits incluidos para RNA, DNA HS, DNA BR, proteínas | UNIDAD | 01 03 |

EQUIPO DE PURIFICACIÓN/EXTRACCIÓN DE ÁCIDOS NUCLÉICOS AUTOMATIZADO

Equipo y kits para extracción/purificación de ADN genómico y ARN con tecnología de perlas magnéticas, y programación del protocolo de purificación en tarjetas de memoria flash, para posterior empleo en aplicaciones de PCR de punto final y tiempo real, Secuenciamiento, Clonación, Análisis con microarreglos, construcción de librerías y otras.

Metodología:	Perlas magnéticas

Capacidad:	13 muestras (12 muestras + 1 control positivo).

Tiempo de Extracción:	18-30min

Volumen de muestra:	5-1000 μl.

Muestra inicial: Variable, hasta 100mg de tejido, hasta 400uL de suero o plasma, sujeto al objetivo de la extracción.

Control de temperatura del bloque de calentamiento: 30ºC a 80ºC

Software:	Tarjetas de memoria flash de 512Kb

Pantalla:	iluminación LED.

Funciones integradas:	Control digital, alarma.

Alarma:	Al término del protocolo por 10seg.

Alimentación eléctrica: 	AC 100-240 V, 240 VA, 50/60 Hz.

Garantía:	12 meses desde el internamiento del equipo y sus partes.

Accesorios: Lector de código de barras de conexión directa al equipo, tarjetas de memoria para purificación de ADN y ARN a partir de muestras tisulares y fluidos, bandeja inferior, gradilla para cartuchos y gradilla para tubos y punteras compatibles con el equipo.

Mantenimiento: Mantenimiento preventivo y correctivo permanente durante el tiempo de la garantía por personal calificado.

Certificaciones: Marca CE en cumplimiento de disposiciones de la Comunidad Europea, Marca UL en cumplimiento de los regímenes estándar del Consulado de Canadá (SSC).

Especificaciones técnicas de los kits

Kit de Extracción de ADN genómico tisular:

Metodología: Perlas magnéticas.

  - Presentación	4 x 52 extracciones.

  - Tiempo de extracción	30 min o menos.

  - Muestra inicial	Tejido animal diverso.

  - Tamaño de muestra	Hasta 10mg de tejido.

  - ADN extraído	Hasta 12ug.

  - Componentes	Caja 1 (perlas magnéticas, buffers de purificación, lavado y elución, tubos para la muestra y producto final, punteras y soporte para punteras) y Caja 2 (Proteinasa K, RNasa A, Buffer de lisis).

  - Almacenamiento	Caja 1 a temperatura ambiente, Caja 2 a 4°C.

Kit de Extracción de ADN genómico de sangre:

Metodología: Perlas magnéticas.

  - Presentación: 4 x 52 extracciones.

  - Tiempo de extracción: 30 min o menos.

  - Muestra inicial: Sangre fresca o congelada.

  - Tamaño de muestra: 150uL-350uL de sangre.

  - ADN extraído: Hasta 15ug.

  - Componentes:	Perlas magnéticas con superficie silica, buffers de lisis, enjuague, lavado y elución, isopropanol, Proteinasa K, tubos para la muestra y producto final, punteras y soporte para punteras.

  - Almacenamiento	Temperatura ambiente.

Kit de Extracción de ARN total:

Metodología: Perlas magnéticas.

  - Presentación	4 x 52 extracciones.

  - Tiempo de extracción	45 min o menos.

  - Muestra inicial	Tejido (animal o vegetal) y células (de mamíferos y bacterias).

  - Tamaño de muestra: Hasta 10mg de tejido, 1.0mL de sangre fresca.

  - ADN extraído	Hasta 65ug dependiendo del origen de la muestra.

  - Componentes	Caja 1 (Perlas magnéticas con superficie silica, buffers de lavado y elución, tubos para la muestra y producto final, punteras y soporte para punteras), Caja 2 (Buffer de lisis, buffer de lisis RBC) y Caja 3 (DNasa I).

  - Almacenamiento: Caja 1 a temperatura ambiente, Caja 2 a temperatura ambiente, Caja 3 a -20°C.

Kit de Extracción de ARN total de muestras difíciles:

Metodología: Perlas magnéticas

  - Presentación	4 x 52 extracciones

  - Tiempo de extracción	30-45min

  - Muestra inicial: Tejido (animal o vegetal) y células (de mamíferos y bacterias).

  - Tamaño de muestra: Hasta 50mg de tejido animal y 100mg de tejido vegetal.

  - ADN extraído: Hasta 80ug dependiendo del origen de la muestra.

  - Componentes: Caja 1 (Perlas magnéticas con superficie silica, buffers de lavado y elución, tubos para la muestra y producto final, punteras y soporte para punteras) y Caja 2 (Reactivo TRizol)

  - Almacenamiento: Caja 1 a temperatura ambiente y Caja 2 a temperatura ambiente.

Kit de Extracción de ADN/ARN viral y bacteriano:

Metodología: Perlas magnéticas

  - Presentación	4 x 52 extracciones

  - Tiempo de extracción	40min

  - Muestra inicial	Fluido biológico libre de células fresco o congelado (plasma, suero, orina) y cultivo de células suspendidas.

  - Tamaño de muestra: 200uL de fluido o 400 uL de muestra libre de células.

  - ADN extraído: Hasta 80ug dependiendo del origen de la muestra.

  - Componentes	Perlas magnéticas con superficie silica, buffers de lisis viral, enjuague, lavado y elución, proteinasa K, isopropanol tubos para la muestra y producto final, tubos para procedimiento, punteras y soporte para punteras.

  - Almacenamiento: Temperatura ambiente

Que contenga: 1 tarjeta de protocolo para extracción de sangre,1 tarjeta de protocolo para extracción de tejido, 1 tarjeta de protocolo para la extracción de RNA, 1 tarjeta de protocolo para la extracción DNA/RNA, 5 kits para extracción automatizada de tejido, 5 kits para extracción automatizada de sangre, 5 kits para extracción automatizada de RNA total, 5 kits para extracción automatizada de tejido graso, 5 kits para extracción automatizada de  virus.

EQUIPO DE CUANTIFICACIÓN FLUOROMETRO DE ADN, ARN Y PROTEINAS.

Kit completo de reactivos, componentes y Fluorómetro que permiten la cuantificación de DNA, RNA, y proteínas por fluorescencia en hasta 1ul de muestra.

Sistema digital de programación, alta sensibilidad, cuantifica hasta picogramos de DNA.

SISTEMA DE DETECCION:	Por fotodiodos en el rango de 300 – 1000 nm

Fuente de Luz:

- BLUE LED (max 470 nm)

- RED LED (max 635 nm)

Excitación de filtros:

- Azul: 430 – 495 nm

- Rojo: 600 – 645 mn

Emisión de filtros:

- Verde: 510 – 580 nm

- Rojo: 655 – 720 nm

REQUERIMIENTO DE ENERGIA: 	 Input: 100-240v, 50/60 Hz

DC Output: 9 voltios

CARACTERISTICAS FISICAS:	Tamaño: 13.3cm x 21.3cm x 4cm

Peso: 340 gramos

TIEMPO DE PROCESAMIENTO:	≤ 5 segundos por muestra

TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 	15 – 40 °C

TIPO DE CALIBRACION: 		2 o 3 puntos estándares

TIPO DE TUBO:			Tubos de 0.5ml de Real Time PCR de polipropileno

TIEMPO DE CALENTAMIENTO: 	2 segundos

COMPONENTES EN EL KIT:

  - 500  tubos de ensayo

  - 5 Kit para dsDNA (0,2 a 100ng) x 100 rxn.

  - 5 Kit para dsDNA (2 a 1000ng) x 100 rxn.

  - 5 Kit para RNA (5 a 100ng) x 100 rxn.

  - 5 Kit para Proteínas (0.25 a 5ug) x 100 rxn.

| Item | Denominación | Detalle | Unidad de Medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 07 | Cuantificación sin fluorescencia | Equipo de cuantificación DNA. Nanodrop | UNIDAD | 01 |

Equipo de cuantificación DNA. Nanodrop

- Tamaño de muestra mínimo: 0,5 l

- Número de la muestra : 1

- De longitud de ruta : 1 mm de distancia automática a 0,05 mm)

- Fuente de luz (s): Lámpara de flash de Xenon

- Detector de tipo: 2048 - elemento lineal CCD de silicio

- Rango de longitud de onda: 190 a 840 nm

- Precisión de longitud de onda: 1 nm

- Resolución espectral: Inferior o igual a 1,8 nm (FWHM a Hg 253,7 nm)

- Absorbancia de precisión: 0.002 (un camino mm)

- Absorción de Precisión: 3% (a 0,74 a 350 nm)

- Rango de absorbancia: 0,04 a 300 (10 mm equivalentes)

- Límite de detección: 2 ng / l (dsDNA) Concentración máxima: 15.000 ng / l (dsDNA)

- Medición del tiempo: Menores de 5 segundos

- Huella: 14 x 20 cm

- Peso: 2,0 kg

- Muestra de material de pedestal de la Construcción: 303 de acero inoxidable y fibra de cuarzo

- Voltaje de funcionamiento: 12 VCC

- El consumo de energía de funcionamiento: 12 a 18 W (máx. 30 W)

- Consumo de energía en espera: 5 W

- Compatibilidad del software: Versiones profesionales de Windows 7 (32 bits y 64 bits), Windows Vista (32 bits), Windows XP (32 bits)

- Incluye

- Kit de calibración

- CHEM-CF1

- Kit de reacondicionamiento

| Item | Denominación | Detalle | Unidad de Medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08 | Secuenciamiento | Pirosecuenciador genético de última generación, que utiliza la tecnología de PCR de emulsión (emPCR). Debe incluir software de análisis. Equipo para PCR en tiempo real de 96 pocillos. Sistema Peltier, con seis canales de detección. Equipo para PCR en tiempo real de 32 pocillos. Sistema Peltier mejorado. | UNIDAD | 01 01 01 |

Pirosecuenciador genético de última generación, que utiliza la tecnología de PCR de emulsión (emPCR). Debe incluir software de análisis.

- Equipo o instrumento para realizar pruebas moleculares utilizando la técnica de pirosecuenciamiento de secuencias de ADN o ARN.

- Longitud de lectura: no menor de 400 pares de bases.

- Capacidad de lectura: no menor de 32 millones de pares de bases

- Determinaciones o lecturas por corrida: Para protocolos de secuenciamiento tipo  shotgun no menor a 90,000 determinaciones, y para protocolos de secuenciamiento de amplicones no menor a 65,000 determinaciones.

- Tiempo de corrida: no mayor a 10 horas.

- Voltaje: 100 – 240V, 50/60Hz (cómo mínimo)

- Que incluya computador, software para funcionamiento básico. Software para adquisión y análisis. 01 cluster o servidor para la base de datos generados por el instrumento.

- Entrenamiento de 02 personas.

- Reactivos:

- 05 Kit de Adaptadores para preparación de librerías

- 05 Kit de Buffers para la preparación de librerías L

- 05Kit de recuperación de perlas magnéticas

- 05 Kit de reactivos para PCR de emulsión

- 05 Kit de rompimiento de microrreactores

- 05 Kit de reactivos para secuenciamiento

- 05 Bufffers de secuenciamiento

- 05 Kit de paquetes de perlas magnéticas

- 05 Kit de PicoTiterPlate

- 05 Filtros para PCR de emulsión

- 05 Kit de lavado

- 05 Kit de mantenimiento

- 05 Kit de Adaptadores MID

- 05 Kit de contador de perlas

- 05 Kit de control de perlas

- 05 Kit de Buffers para la preparación de Librerías A

Equipo  de PCR en Tiempo Real

- Equipo o instrumento para realizar pruebas moleculares utilizando la técnica de la PCR en Tiempo Real.

- Sistema de termociclado: sistema Peltier mejorado

- Bloque de 32 Pocillos

- Consumibles plásticos: 8 tubos de 0.2 ml en tiras

- Volúmenes de reacción soportado:

- Mínimo:  10 µl

- Máximo: 100 ul

- Velocidad de rampa del bloque de 5° C/seg o superior.

- Rango de temperatura de 40oC a 99°C.

- Resolución para curvas de disociación: 0.1°C

- Química soportada de SYBR, Sondas de hidrólisis y universal probe libraries.

SISTEMA ÓPTICO

- Sistema óptico: fuente de excitación Blue LEDs

- Sistema de detección de fotodiodos o CCD o PTM.

- 120 canales virtuales. Con dyes calibrados: SYBR Green, FAM, VIC, JOE, TAMRA, entre otros. Capacidad de hacer PCR multiplex de 2 colores

- Capacidad de calibrar dyes adicionales dentro del rango de longitud de onda.

RENDIMIENTO:

- Sensibilidad: capacidad de detectar 10 copias de RNase P.

- Precisión: capacidad de distinguir 5000 y 10000 copias de templado con un 99.7% de confianza.

- Rango dinámico: 9 logs de rango dinámico lineal

- Capacidad de exportar mínimo a formatos de Excel, archivos jpg y PDF.

APLICACIONES:

- Cuantificación Absoluta.

- Cuantificación Relativa CT (ΔΔCT).

- Genotipificación.

- Ensayos de Presencia/ausencia con control interno positivo.

- Análisis de curvas de disociación.

- Análisis de HRM (High Resolution Melting)

CONFIGURACIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS

- Software del instrumento.

- Configuración Co-localizada (controlada por la PC) o controlada con PC conectada a LAN. Capacidad de trabajar sin necesidad de conectarse a una PC o laptop. Stand – alone CON USB stick.

- Configuración en Red.

- Voltaje: 110 a 220 – 240V, 50/60Hz.

ACCESORIOS,  el sistema debe incluir:

- 01 kit con 125 PCR 8 strips, incluidas las tapas.

- 01 kit mínimo de 400 Reacciones de master mix de SYBR Green o de Hibridación de acuerdo a la necesidad del usuario.

- 01 UPS on line de 3KV, que soporte la capacidad de funcionamiento por no menos de 15 minutos.

- 01 Computador Laptop, con especificaciones adecuadas para Windows 7 y Office 2010 con licencia compatible con el equipo ofertado.

- Puerto USB para almacenamiento de la data.

- Debe incluir instalación, entrenamiento teórico-práctico y servicio técnico durante el período de garantía

Equipo para PCR en tiempo real

- Equipo o instrumento para realizar pruebas moleculares utilizando la técnica de la PCR en Tiempo Real.

- Sistema de termociclado: sistema Peltier.

- Bloque de 96 Pocillos.

- Consumibles plásticos: placas de 96 pocillos

- Volúmenes de reacción soportado:

Mínimo de 10 µL

Máximo: entre 30µL a 100µL.

- Velocidad de rampa del bloque de 4.5° C/seg o superior.

- Rango de temperatura de 37°C a 95°C.

- Resolución para curvas de disociación: 0.1°C

- Química soportada de SYBR y sondas de hibridación.

- Typical run time: < 40 minutos/35 ciclos

SISTEMA ÓPTICO:

- Sistema óptico: fuente de excitación de LEDs, o xenón o halógeno o argón.

- Sistema de detección de fotodiodos o CCD o PTM.

- Al menos cinco (05) canales de emisión y seis (06) canales de detección: 488, 510, 580, 610, 640 y 660 nm

- Capacidad para detectar dyes o colorantes: al menos SYBR Green, FAM, VIC, JOE, TAMRA, entre otros.

- Capacidad de calibrar dyes adicionales dentro del rango de longitud de onda.

RENDIMIENTO:

- Sensibilidad: capacidad de detectar 10 copias de RNase P.

- Precisión: capacidad de distinguir 5000 y 10000 copias de templado con un 99.7% de confianza

- Rango dinámico: de al menos 9 logs de rango dinámico lineal.

- Capacidad de exportar a formatos de Excel, archivos jpg y PDF.

APLICACIONES:

- Cuantificación Absoluta.

- Cuantificación Relativa CT (ΔΔCT).

- Genotipificación.

- Ensayos de Presencia/ausencia

- Análisis de curvas de disociación.

- Análisis de HRM (High Resolution Melting)

CONFIGURACIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS

- Software del instrumento.

- Capacidad de configuración Co-localizada (controlada por la PC) o controlada con PC conectada a LAN.

- Voltaje: 200 – 240V, 50/60Hz. (cómo mínimo)

- ACCESORIOS,  el sistema debe incluir: 300 placas de 96 pocillos con sus correspondientes tapas y/o cubierta adhesiva óptica.

- 01 UPS on line de 3KV, que soporte la capacidad de funcionamiento por no menos de 15 minutos.

- 01 Computador Laptop, con especificaciones adecuadas para Windows 7 y Office 2010.

- 01 Impresora láser a color con 01 juego de toner de tinta.

- 10 sondas de hidrólisis y/o hibridación, 15nmoles.

- 20 master mix SYBR Green 2x (500rx)

- 15 master mix sondas Taqman/hibridación (500 rx)

- 10 master mix RNA sondas hibridación (500rx)

- 8 placas sellantes para placas de 96 pocillos (50 unid)

- 5 sellantes para placas de 96 pocillos (50 unid)

- 50 tubos 8-strips de 0.2 ml para PCR

- Debe incluir instalación, entrenamiento teórico-práctico y servicio técnico durante el período de garantía

| Item | Denominación | Detalle | Unidad de Medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09 | Centrífugas | Centrífuga con rotor para placas de 96 tubos Centrífuga para tubos de 5.0 ml Microcentrífuga de alta velocidad (16000g). Rotor para 18 tubos x 1.5/2 ml, incluye adaptadores de tiras para tubos de 0.2 ml. Microcentrífuga refrigerada. Para tubos 1.5 ml /2,0 ml. Minicentrífuga con rotor único para centrifugar a la vez 12 microtubos de 1.5/2.0 ml y 4 tiras de tubos de PCR de 0.2ml. Centrifugaciones con velocidad fija de 5500 rpm ó 2000g. Centrivap con rotor para Tubos de 0.5 a 2.0 ml. Debe incluir la vaccum pump Vórtex con graduación de velocidad. Debe incluir cabezales para tubos grandes, microtubos y microplatos. Rango de velocidad de 0 a 3400 rpm | UNIDAD | 02 02 02 02 02 02 12 |

Centrifuga con rotor para placas de 96 tubos

- Controlado por microprocesador.

- Motor de inducción libre de mantenimiento.

- Rango de velocidad: 100-18000 rpm

- Rango de tiempo: 0- 99 min y de manera continua. Ajuste de tiempo con intervalo de 1 segundo.

- Capacidad para 100 programas

- 10  curvas de aceleración/desaceleración

- Pantalla LCD

- Con tecla para corridas cortas.

- Con sistema de ventilación efectiva, que evita el calentamiento.

- Posibilidad de cambiar los parámetros durante la centrifugación.

- Detección de imbalance.

- Con sistema de seguridad. No se puede abrir la tapa durante el centrifugado.

- Con puerto RS232

- Con certificación: ISO 9001 /  ISO 13485, fabricado de acuerdo a la normas eléctricas de seguridad:

- EN-61010-1 y  EN-61010-2-020

Incluye: 01 rotor para placas Elisa (96 tubos). Max veloc : 3000 rpm

Centrífugas para tubos de 5.0 ml

- Rotor, para tubos de 5.0 ml

Con certificación: ISO 9001 /  ISO 13485, fabricado de acuerdo a la normas eléctricas de seguridad

Microcentrífuga de alta velocidad (16000g). Rotor para 18 tubos x 1.5/2 ml

- Controlado por microprocesador.

- Motor de inducción libre de mantenimiento.

- Rango de velocidad: 100-18000 rpm

- Rango de tiempo: 0- 99 min y de manera continua. Ajuste de tiempo con intervalo de 1 segundo.

- Capacidad para 100 programas

- 10  curvas de aceleración/desaceleración

- Pantalla LCD

- Con tecla para corridas cortas.

- Con sistema de ventilación efectiva, que evita el calentamiento.

- Posibilidad de cambiar los parámetros durante la centrifugación.

- Detección de imbalance.

- Con sistema de seguridad. No se puede abrir la tapa durante el centrifugado.

- Con puerto RS232

- Con certificación: ISO 9001 /  ISO 13485, fabricado de acuerdo a la normas eléctricas de seguridad:

- EN-61010-1 y  EN-61010-2-020

Microcentrifuga refrigerada. Rotor  ángulo fijo para 24 tubos con tapa

- Centrífuga de 30 posiciones para microtubos de 1,5 / 2,0 mL.

- Reconocimiento automático del rotor.

- Memoria para un máximo de 50 programas rutinarios.

- Procedimientos guiados por menú en 4 idiomas diferentes: alemán, inglés, francés y español.

- Incluye control de velocidad seleccionable en g o rpm, con aceleración y caída de velocidad: rápida / lenta.

- Detección automática de desequilibrio del rotor

- Las muestras sensibles a la temperatura se pueden centrifugar en un ambiente refrigerado con control de temperatura, por ejemplo a 4 °C a la máxima velocidad.

- Máx. FCR:     30.130 × g

- Máx. rpm:      17.500 rpm (en incrementos de 100rpm)

- Máx. capacidad:     30 × 1,5 / 2,0 ml ó  6 × 50 ml, 2 x MTP

- Tiempo de aceleración a velocidad máxima   14 s

- Tiempo de frenado a velocidad máxima   15 s

- Función de frenado SOFT    si

- Rampa suave:     Ajustable

- Nivel de ruido:     < 54 dB(A)

- Fuente de alimentación:    230 V/50–60 Hz

- Rango de temperatura:    –11 °C a + 40 °C

- Incrementos de 100 rpm.

- Rango de  tiempo:     30 segundos a 99 h 59 minutos con modo continuo

- Mantiene la temperatura a 4 °C a velocidad máxima

- Drenaje de condensación integrado para eliminar la acumulación de agua y prevenir la corrosión

Minicentrífuga con rotor dual para tubos de 0.2ml y tubos PCR

- Rotor dual (duoROTOR) para microtubos y tiras de tubo de PCR

- Baja emisión de ruido

- Funcionamiento empieza cuando se cierra la tapa y se detiene cuando esta es abierta

- Velocidad: 5500 rpm / 2000 x g

- Capacidad: 12 tubos de 1.5/2.0 ml, 32 tubos de 0.2ml, 4 tiras de tubos de PCR de 0.2ml

- Dimensiones totales del equipo: 14cm x 20cm x 11.2cm (ancho x profundidad x altura)

- Peso: 1.1 kg

- Voltaje de entrada: 100-240V, 50/60 HCon  velocidad fija con adaptadores para tubos en tira

Centrivap

- Con rotor para tubos de 0.5 a 2.ml

- Debe incluir la vaccum pump

Vortex con graduación de velocidad. Debe incluir cabezales para tubos grandes, microtubos y microplatos. Rango de velocidad de 0 a 3400 rpm

- Switch / interruptor de velocidad de mezcla ajustable.

- Switch / interruptor de tres posiciones: apagado, contínuo y de toque.

- Base metálica con soportes de goma proveen una estabilidad adicional previniendo que la unidad se ¨movilice¨ aún funcionando a máxima velocidad.

- Provisto con cabezal estándar CombiHead™, removible para reemplazarlo con otro cabezal, de acuerdo al uso y/o necesidad.

- El motor y mecanismo de homogenizado no requieren mantenimiento rutinario o lubricación.

- Rango de velocidad: 0 ‐ 2850 rpm

- Modo de operación: Toque o continuo

- T° Ambiente de operación: 4 – 65° C

| Item | Denominación | Detalle | Unidad de Medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Microscopios | Microscopio Triocular con cámara digital. Revólver equipado con objetivos 4x, 10x, 40x y 100x. Con sistema de iluminación LED. Microscopio Binocular. Revólver equipado con objetivos 4x, 10x, 40x y 100x. Con sistema de iluminación LED. Cámara fotográfica de 14 megapixeles. | UNIDAD | 01 03 01 |

Microscopio triocular

- Con cámara digital incorporada de 10 megapixeles.

- Revolver equipado con objetivos 4x, 10x, 40x y 100x. cons sistema de iluminación LED

- Con protección antihongos

- De fácil mantenimiento

Microscopio binocular

- Con revolver equipado con objetivos de 4x, 10x, 40x y 100x.

- Con sistema de iluminación LED

- Con protección Antihongos

Cámara fotográfica

- 14 Megapíxeles

- Zoom óptico de 4x

- Grabación de vídeo

- Pantalla de 2.7 pulgadas

- Barrido automático iAUTO

- Gran Angular de 26mm

- Panorámicas 360 grados

| Item | Denominación | Detalle | Unidad de Medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Autoclaves | Autoclave vertical 30 a 50 L de capacidad. Con termómetro de 0 a 160°C. Con válvula de seguridad. Reloj de 0 a 60 minutos Esterilizador de laboratorio para material de vidrio | UNIDAD | 02 02 |

Autoclave vertical 30 L de capacidad. Con termómetro de 0 a 160°C. Con válvula de seguridad. Reloj de 0 a 60 minutos

- Dimensiones: Interior: Diámetro 300mm. Altura: 670mm.

- Dimensiones: Exterior: Ancho 680mm. Fondo 470mm. Altura: 880mm.

- Dimensiones de la canasta: Diámetro 270mm. Altura 250mm.

- Calentador: 2 KW

- Temperatura Rango: Ambiente 5°C a 132°C

- Precisión: ±0.5°C a 121°C

- Modo de Esterilización: Modo Liquido o Solido

- Pantalla: Pantalla digital LCD con función de luz

- Tiempo: 99 Horas con 59 Min y 59 Seg.

- Presión: 1.2 Kgf/cm2 para 121°C , 2.0 Kgf/cm2 para 132°C

- Calibre: 0 ~ 3Kgf/cm2

- Material Interno: Acero Inoxidable (#304)

- Externo: Acero recubierto en pintura epoxica

- Bloqueo de la puerta: Tocando una vez la manija de presión

- Dispositivo de seguridad: Protector de Temp., Presión y corriente

- Que incluya 2 canastas de alambre SUS

- Peso bruto: 116Kg.

- Consumo de poder : 2 kW

- Fuente de alimentación: 1 Fase, 230v, 50/60Hz

Esterilizador de laboratorio para material de vidrio

- Construcción en aluminio, sin soldaduras,

- Timer  contador máximo 60 min.

- Manómetro indicador de presión estándar cumple con ANSI B40-1 – 1980.

- Termopar PTI, regulador de temperatura de dial y luz indicadora de calentamiento.

- Altura total de 19 pulgadas.

- Dimensiones de la cámara  15 "de diámetro x 14” de profundidad.

- Sello  Metal-metal (sin junta de goma).

- Esterilización completa / ciclo completo en 40 minutos.

- Seguro bloque la tapa para impedir que se abra si hay presión en el interior.

- 3 cables con conexión a tierra Enchufe para la Seguridad.

- Máxima de 20 psi de presión.

- Base de apoyo que eleva esterilizador de 2 1 / 4 "sobre la superficie.

- Alimentación 220 V,   1.65 Kw.

| Item | Denominación | Detalle | Unidad de Medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Elisa | Lavador de placas Elisa Lectora de placas Elisa | UNIDAD | 01 01 |

Lavador de placas

- Para ser utilizado en los siguientes ensayos:

- Esferas magnéticas, esferas de poliestireno

- Ensayos Multiplex

- ELISAs basados en esferas

- ELISA

- Ensayos basados en células

- Arreglos de proteínas

- Procesos de Filtración-a-Desecho

- Separación:  Separación Biomagnética, filtración al vacío

- Tipos de Microplacas

- 96- y 384-  pozos

- Altura estándar y perfil bajo

- Fondo sólido y  fondo de filtro: Tamaño de poros de filtro de 0.45 µM a 1.2 µM

- Agitación:  Programable en minutos y segundos hasta 60 minutos

- Tiempo de Remojo:  Programable en minutos y segundos hasta 60 minutos

- Magneto: Formato de alto poder para 96- pozos, con opción de dos diseños para lavadores de microplacas BioTek.

- Software: Pantalla LCD 2 x 24 caracteres

- Temperatura de Operación:  15°C a 40°C (59° - 104° F)

- Humedad:  10% a 85%, no condensante

- Eléctrica:  Compatible con 100 a 240 V ~ ± 10% @ 50-60 Hz

LECTOR DE MICROPLACAS (ELISA microplate reader)

- Sistema óptico bicromático con 4 longitudes de onda: 405, 450, 492, 630 nm.

- Sistema de lectura por fibra óptica de 8 canales que permiten obtener resultados en menos de 5 segundos.

- Display LCD de 145 mm compatible con sistema operativo windows cetouch-screen o mouse externo.

- Memoria para almacenar 500 test y 10000 resultados.

- 12 tipos de test diferentes en una sola microplaca.

- Salida múltiple de datos con reportes personalizados.

- Sistema de agitación de la microplaca con timer.

- Principio absorbancia /od

- Rango de medición 0.000-2500 abs/od

- Rango de lectura 0.000-3500 abs/od

- Resolución 0.001 abs/od (display); 0.0001 abs/od (calculado)

- Linearidad +2.0% ó +0.007 abs/od

- Accuaracy +1.0% ó +0.007 abs/od

- Precisión +0.5% ó +0.005 abs/od

- Velocidad de lectura modo continuo <5 seg.

- Modo paso a paso <15 seg.

- Modo test autotesteo de simple y doble longitud de onda

- Agitación variable en velocidad y tiempo

- Tiempo de calentamiento 1 minuto

- Display lcd 320x 240, 256 escala de grises

- Output rs 232 serial, salida impresora

- Condiciones de operación 10ºc a 40ºc

- Condiciones de almacenaje 20ºc a 40 ºC

- Alimentación ac 110-250v 50/60hz

| Item | Denominación | Detalle | Unidad de Medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Obtención de agua | Purificador de agua tipo II Purificador para obtención de agua ultra pura, genetic tipo I, 18 mega ohmios con su destilador de agua y tanque para almacenamiento de agua destilada | UNIDAD | 01 01 |

Purificador de agua ultrapura:

- Monitorización en tiempo real asegura la calidad orgánica del agua.

- Con un cartucho de ultra filtración para un enjuague rápido y eficiente.

- Auto-calibración automática del circuito electrónico.

- Dispensador electrónico.

- PIN con protección codificada de parámetros de operación cruciales.

- Tratamiento UV de espectro completo, baja cantidad de microbios y materia orgánica.

- Especificaciones Agua Tratada

  - Flujo: 2.0 L/min max

  - Resistividad (25°C): 18.2 MO-cm

  - TOC: <1 ppb

  - Bacteria: <0.1 CFU/mL

  - Endotoxina: <0.001 EU/mL

  - pH: neutral

  - Partículas: Ultrafiltración

  - Rnasas: <0.002 ng/mL

  - Dnasas: <20 pg/mL

Purificador de agua

- Recirculación automática que asegure la calidad del agua en el punto de dispensación.

- Con depósito acoplado semiintegrado de 25 litros con grifo de dispensación que permite la obtención de agua purificada.

- Recirculación total por lámpara UV que garantiza la máxima calidad microbiana.

- Especificaciones Agua Tratada

  - Producción: Arriba de 10 l/h

  - Producción diaria: arriba de 216 l/ 24 horas por día

  - Flujo nominal: 1.0 l/min (menor usando el filtro POU)

  - Resistividad (25°C): 10 a > 15 MO-cm

- TOC: < 20 ppb

- Bacteria: < 1 CFU/10 mL

- pH: neutral

- Partículas: 0.2µm

- Requerimientos del Agua de Alimentación

- Fuente: Agua potable

- Conductividad: < 2000 µS/cm(recomendado)

- Temperatura: 1 – 35°C

- Índice de ensuciamiento: < 10

- Dureza: < 350 ppm CaCO3

- Cloro libre: <  0.5 ppm

- Cloramina: < 0.2 ppm

- Dióxido de carbono: < 30 ppm (máximo)

- TOC: < 3 ppm

- Sílice:  < 30 ppm

- Hierro/Manganeso: < 0.2 ppm

- Flujo: 80 l/h (requerimiento máximo)

- Presión de alimentación (max/min): 30 psi/succión del flujo

| Item | Denominación | Detalle | Unidad de Medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Electroforesis | Cámara de electroforesis horizontal trío (geles 15x7; 15x10; 15x15 cm) con todos sus peines. Cámara de electroforesis vertical con fuente de poder para geles 38x50,21x50 y 38x30 cm. Debe incluir todos sus accesorios. Cámara se electroforesis vertical con dispositivo de enfriamiento y tapa de seguridad, para formar geles de 8.6 x 7.7 cm, con 28 pocillos. Volumen de buffer 150 ml. Cámara de electroforesis vertical para 1-4 geles de 1.0 mm. Fuente de poder de 250 V para electroforesis. Fuente de poder de 3000 v para electroforesis. | UNIDAD | 02 02 02 01 03 03 |

Cámara de electroforesis horizontal

- Con fuente de poder

- Trío geles 15x7; 15x10; 15x15 cm

- Debe incluir la cámara de electroforesis, un juego de bandejas UV 15x7; 15x10; 15x15 cm, un juego extra de bandejas UV 15x7; 15x10; 15x15, 02 juegos de 20 peines para distintos números de mezclas, loading guides, 10 sachets de buffer de corrida TRIS-EDTA, manual de instrucciones.

Cámara de electroforesis vertical

- Con fuente de poder para geles 38x50,21x50 y 38x30 cm.

- Debe incluir todos sus accesorios

Cámara de electroforesis vertical con dispositivo de enfriamiento y tapa de seguridad,

- Para formar geles de 8.6 x 7.7 cm,

- Con 28 pocillos.

- Volumen de buffer 150 ml

Cámara de electroforesis vertical para 1-4 geles de 1.0 mm.

- Geles de 1.0 mm de espesor

Fuente de poder de 250 V para electroforesis

- Alta performance para equipos de electroforesis vertical, electroforesis horizontal y blotting.

- Corriente o voltaje constante.

- Dimensiones del aparato (W x L x H): 26.5 x 25.0 x 9.5 cm.

- Peso: 3.0 Kg.

- Pantalla LCD, 3.5 dígitos.

- Pantalla seleccionable entre mA y V.

- Resolución 1mA y 1V.

- Precisión: +/- 5% v.M.

- Voltaje máximo 400 V.

- Corriente máxima: 1000 mA en el rango 0-200VDC,  1000 mA en el rango 200-400VDC.

- Potencia máxima: 200w, continua .

- Configuración de salida: 0-500 mA a 0 -400V, 0 - 1,000 mA a 0 - 200 V.

- Función de reinicio automático después de fallo de corriente.

- Capacidad para abastecer 04 unidades de electroforesis en forma simultánea.

- Operación selectiva 230V/115 V con interfase.

- Circuitos de estado sólido, repuestos de fácil recambio.

- Con 04 salidas para cuatro unidades de electroforesis.

Fuente de poder de 3000 v para electroforesis

- Alta performance para equipos de electroforesis vertical, electroforesis horizontal y blotting.

- Corriente o voltaje constante.

| Item | Denominación | Detalle | Unidad de Medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Cabinas | Cabina de esterilización para PCR, libre de contaminantes de ácidos nucleicos. Con timer, con 4 luces UV(4 a 15 watts) y luz blanca (1 a 15 watts). Cabina de flujo laminar con filtro Hepa, con una eficiencia de 99,99%. Pulsador para radiación UV con posibilidad de controlar emisión. Cabina digestora de gases para laboratorio (campana de extracción de humos). | UNIDAD | 02 02 01 |

Cabina de esterilización para PCR, libre de contaminantes de ácidos nucleicos. Con timer, con 4 luces UV(4 a 15 watts) y luz blanca (1 a 15 watts)

- Cabina de Esterilización por UV para PCR CSL‐UVCAB

- Con Sistema de seguridad para prevenir al usuario contra exposiciones a la luz UV. Las luces UV son controladas por un temporizador y tienen interruptores de seguridad en las

- puertas, los que apagan las luces cuando estas son abiertas.

- La luz blanca provee una excelente visibilidad cuando se está trabajando en la cabina. Focos UV: 4 focos de 15 Watts

- Foco de luz blanca: 1 foco de 15 Watts

- 2 puertas de acceso a la cabina

- Denaturación de ácidos nucleicos en 5 a 30 minutos

- Tiempo de exposición de UV controlado por temporizador

- Dispositivo de seguridad que apaga focos UV cuando se abren las puertas de la cabina

- Cabina y bandeja protegen de sustancias radiactivas como el 32P

Cabina de flujo laminar con filtro Hepa, con una eficiencia de 99,99%. Pulsador para radiación UV con posibilidad de controlar emisión.

- FLujo de aire vertical estéril clase 100 (ISO Clase 3): libre en un 99.99% de partículas mayores de 0.3 micrones en las cuales podrían estar microorganismos o contaminación.

- Con filtro HEPA en toda el área frente a la mesa de trabajo. Poseen además un difusor que protege al filtro y uniformiza el flujo laminar.

- Ultra silenciosa

- Construcción exterior de lámina de acero con recubrimiento epóxico electrostático. Fácil limpieza y desinfección.

- Paredes de área de trabajo en vidrio de alta seguridad, desarmable.

- Panel de Control de encendido y Apagado de UV y ventilador.

- Control electrónico de velocidad interno y etiqueta de validación en fábrica.Del Motor: Tipo de motor : centrífugo

- Potencia del motor : 0.7 HP

- Velocidad del motor : 1250 RPM

- Voltaje de instalación colocado de fábrica : 230 V

- Frecuencia de la red : 60 Hz

- Amperaje Nominal : 2.3 Amp

- Material de construcción: Acero CR recubierto epóxico

- Prefiltro: código 113

- Filtro HEPA 99.99% Eff. Sobre 0.3 uM : código 20

- Incluye lámpara UV, esterilización en reposo

- Dimensiones Externas (LxFxA): 66x53x98 cm.

- Dimensiones Internas(LxFxA) : 63.7x52.2x48.9 cm.

Cabina digestora de gases (CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE HUMOS)

- Que cumpla con estándar ANSI/ASHRAE 110-1995

- Dimensiones Exteriores (mm):An.1000xProf.750xAlt.2200

- Dimensiones Interno (mm): An.820xProf.620xAlt.750

- Base del Gabinete: altura es de 620 mm, el tamaño exterior incluida la altura del armario

- Clase de Protección: Clase I

- Tipo de Protección: IP 20

- Velocidad del Aire(m/s):= 0,5m/s

- Ruido: =60dB(A)

- Conducto de escape: PVC, longitud estándar: 4 metros

- Tubo cuello (mm): 290 Diámetro

- Correa de tubo: 1pc

- Lámpara fluorescente: 15 W x 1

- Lámpara UV: 20 W x 1

- Ventilador centrífugo, de velocidad variable y alta resistencia a acidos, alcalinos revestido de polímero.

- Ventana de vidrio frontal seguro de 5 mm de espesor de doble capa con deslizamiento vertical controlado por un sistema eléctrico.

- Pantalla-control por microprocesador para prender la luz, UV y controlar el flujo de aire para fácil operación del usuario.

- Fuente de alimentación: 220V/60Hz

- Consumo de energía: 800-1400W

- Accesorios 01 Grifo para agua, 01 Lavadero, 01 Grifo para gas, 01 Toma de corriente a prueba de agua

- Mesa de trabajo: Con sistema de retención de líquidos controlado de polímero fenólico con acabado de melamine resistente a químicos y abrasivos.

- El Sistema deflector de aire debe estar diseñado para asegurar la uniformidad del flujo de aire de toda la cámara.

- Blower de polímero de alta densidad resistente ácidos, álcalis y orgánicos activado por un motor eléctrico de 220V-60Hz.

| Item | Denominación | Detalle | Unidad de Medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Balanzas | Balanza analítica mínima lectura 0,1 mg. Capacidad 250 gr. Capacidad de pesada en múltiples unidades. Balanza de precisión. Apagado automático, múltiples unidades de pesada. Lectura hasta 3000 gr, mínima 0,1 gr. | UNIDAD | 01 01 |

Balanza analítica mínima lectura 0,1 mg. Capacidad 210 gr. Capacidad de pesada en múltiples unidades.

- Cabina Analítica fácil de limpiar: Paneles de Vidrio, incluyendo tres puertas deslizables

- Burbuja de nivel al frente para que los usuarios puedan asegurarse que La balanza esté nivelada antes de usarla.

- Controles de Ajuste para el medio ambiente: Tres filtros y seguimiento de cero, ajusta la sensibilidad de la balanza por turbulencias en el medio ambiente, para lograr una mejor estabilidad.

- Diferentes opciones de impresión

- Plataforma de acero inoxidable

- Funciones: pesaje, conteo de partes, porcentaje.

Balanza de precisión. Apagado automático, múltiples unidades de pesada. Lectura hasta 3000 gr, mínima 0,1 gr

• Capacidad: 3100 g.

• Sensibilidad: 0.01 gr.

• Modos de pesaje: kg, g, lb, ct, oz, dwt, tical, tola, mommes, baht, grain, mesghal,

• Newton, ozt,teals, unidad de cliente.

• Repetibilidad (Desv. Std)(mg): 10

• Linealidad (mg): +/- 20

• Rango de tara: Toda la capacidad por sustracción

• Tiempo de estabilización: 3 seg.

• Calibración: Digital externa

• Plataforma (cm)(diám.): 18

• Dimensiones (LxAxH)(cm): 19.6x9.2x32

• Peso neto (Kg): 3.3

• Interfaz: RS 232

| Item | Denominación | Detalle | Unidad de Medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Calorímetro | Calorímetro que sea capaz de medir cambios en la entalpía por reacciones químicas en solución. | UNIDAD | 01 |

Calorímetro

- Que sea capaz de medir cambios en la entalpía por reacciones químicas en solución

- Precision Classification: 0.4% Class (1.5 – 5.0 °C rise at or near room temperature)

- Working Temperature Range: 10 – 50 °C

- Temperature Sensitivity: 0.0001 °C

- Energy Measurement Range: 2 – 1000 calories

- Detection Limit: 0.1 Calorie

- Energy Equivalent: 100 – 145 Calories/°C   0.1 Calorie Detection Limit

| Item | Denominación | Detalle | Unidad de Medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Agitadores y otros | Agitador magnético con calentamiento (Hot plate stirrer) que incluya los magnetos. Rango velocidad 100 a 150 rpm. Rango T°: 50-500°C. Baño María con agitador (Con gradilla para Tubos 1.5, 15 y 50ml) y pantalla digital. Rango de T° 10-99°C. Frec. Mov 10-250 rpm. Baño seco digital con un bloque para 24 tubos. Bomba de vacío, con vaccum gauge y regulador. Bomba de extracción de humedad. Conductímetro calibrado para medir calidad de agua. Rango 0,01uS/cm a 1000. Resolución 0,5%. Orbital shaker con base adherente, programable, 460 x 460 mm, velocidad de 10 a 300 rpm, incluye stirr reverse. pHmetro (con electrodo) rango de medición de -2 a 19. Precisión +-0.002. Juego de pesas calibradas para verificar calibración de balanza. Rango de pesas de 1mg a 2Kg. Con certificación. Small Hot plate. Timer programables con memoria (Control de tiempos en el proceso de laboratorio) Heat block analog 21"x8"x4.5" | UNIDAD | 02 02 01 01 01 03 02 04 02 03 10 03 |

Agitador magnético con calentamiento que incluya los magnetos. Rango velocidad 100 a 150 rpm. Rango T°: 50-500°C

- Agitador magnético digital con placa de calentamiento

- Material de placa de calentamiento: Pyroceram vitrocerámica

- Rango de agitación: 60 – 1150 rpm

- Rango de temperatura: 5 a 550 °C

- Dos pantallas digitales independientes para temperatura y velocidad de agitación

- Luz LED indicadora de que la placa se encuentra a más de 60 °C

- Debe incluir los stirrer

Baño María con agitador (Con gradilla para Tubos 1.5, 15 y 50ml) y pantalla digital. Rango de T° 10-99°C. Frec. Mov 10-250 rpm

- Baño con agitación de movimiento de vaivén.

- Las partes que tienen contacto con el agua deben ser  de acero inoxidable

- Tapa de doble pared cóncava para evitar fugas de calor y goteo del condensado dentro de las muestras

- Termómetro de dial indicador de temperatura

- Regulación de temperatura controlada por microprocesador

- Sensor electrónico de seguridad contra sobrecalentamiento que apaga el calefactor en caso de sobrepasar en 4°C la temperatura fijada; el controlador mecánico, en caso de escasez de agua y/o sobrepasar 130°C de temperatura

- Control mecánico de la frecuencia de vibración

- Grifo de vaciado en el punto más bajo del Baño para su vaciado completo

- Volumen: 20 lt.

- Altura útil interna: 145mm.

- Rango de temperatura: 10°C a 99.9°C. Aprox. 5°C sobre temperatura ambiente o aprox. 3°C sobre temperatura de agua refrigerada hasta 99.9°C

- Constante de temperatura de +0.1°C.

- Frecuencia de movimiento de 10-250 rpm.

Baño seco digital con bloque para 24 tubos

- Rango de temperatura de 5 a 150° C

- Precisión de temperatura +-0,2°C

- Incremento de temperaturas 0,1 °C

- Control: Digital

- Temporizador: 1 – 999 min

- De acero inoxidable

- Con 02 bloques de 24 ligares para tubos de 1.5/2.0 ml

- 01 levantador de bloques

Bomba de vacío con vaccum gauge y regulador.

- Flujo de aire:

115v: 519cm3/s

230v: 472 cm3/s

613 cm3/s

- Vacío: 61 cm Hg

- Presión: 4.2 kg/cm2

- Motor: 1/8 hp

Conductímetro calibrado para medir calidad de agua. Rango 0,01uS/cm a 1000. Resolución 0,5%

- Que pueda usarse para medir conductividad eléctrica, sólidos totales disueltos (TDS), salinidad y temperatura.

- Con compensación automática de temperatura que puede estar seleccionada entre 20°C y 25°C.

- Con pantalla LCD (cristal líquido)

- Puede ser usado hasta 2,500 horas , usando 4 baterías

- Apagado automático, después de los 60 minutos.

RANGO: CONDUCTIVIDAD:

- 0....... 1.999 uS x cm-1

- 0,00...19,99 mS x cm-1

- 0.........500 mS x cm-1

- Con resolución de 0.1 a 0.01

SALINIDAD

- 0.0...70.0

- Acorde a tabla IOT.

TDS

- 0...1999 mg/l

- Factor ajustable de 0.40...1.00

TEMPERATURA

- 5...+105.0°C, resolución 0.1 K

- Ajuste manual -5....+100°C.

CONSTANTE DE CELDA

- Ajustable 0.01; 0.090....0.110;0.250...2.500

- Calibrado 0.450...0.500; 0.800...1.200

PRECISIÓN:

- Conductividad : 0.5% del valor medido

- Salinidad: 0.2% del valor medido

- TDS : 2%

- Temperatura (NTC30) : 0.1°K

Orbital Shaker

- Temperatura regulada para trabajo continuo de semanas: para crecimiento microbiano.

- Temperatura 5 a 60 °C, sensores de velocidad y temperatura individuales digitales,

- Velocidad de agitación 15-500 rpm, con error de 1rpm,

- Plataforma para adaptadores de frascos de 25, 50, 125, 250, 500 y 1000 mL, con adición de aire.

- Agitación continúa por períodos de 3 semanas o más

phmetro (con electrodo) rango de medición de -2 a 19. Precisión +-0.002

- RANGO/RESOLUCION  EXACTITUD (1 DIGITO)

- pH -2.000….+19.999   ±0.005 pH

- mV -2500….+2500   ±0.3 mV

- T° -5.0….105°C   ±0.1°K

- Que incluya:

- Soporte portaelectrodo

- Transformador conectable a la red

- Software de comunicación a PC

- Cable mini USB

- solución electrolítica, soluciones tampón 4, 7 y 10

Juego de pesas

Clase E2 certificada Acero Inoxidable

Densidad: 8,0 Kg./dm3

Sensibilidad Magnética < 0,01

Maciza

Estuche de plástico

Certificada por SCS (SWISS CALIBRATION SERVICE) Según OIML R111: 2004, Sección 5.3 Certificado en Español y a nombre de su empresa.

Compuesto de:

Juego de pesas de 1mg a 1kg.

Compuesto de:

1 pesa de alambre de 1mg

1 pesa de alambre de 2mg

1 pesa de alambre marcada de 2mg

1 pesa de alambre de 5mg

1 pesa de alambre de 10mg

1 pesa de alambra de 20mg

1 pesa de alambre marcada de 20mg

1 pesa de alambre de 50mg

1 pesa de alambre de 100mg

1 pesa de alambre de 200mg

1 pesa de alambre marcada de 200mg

1 pesa de alambre de 500mg

1 pesa cilíndrica de 1g.

1 pesa cilíndrica de 2g.

1 pesa cilíndrica marcada de 2g.

1 pesa cilíndrica de 5g.

1 pesa cilíndrica de 10g.

1 pesa cilíndrica de 20g.

1 pesa cilíndrica marcada de 20g.

1 pesa cilíndrica de 50g.

1 pesa cilíndrica de 100g

1 pesa cilíndrica de 200g

1 pesa cilíndrica marcada de 200g

1 pesa cilíndrica de 500g

1 pesa cilíndrica de 1kg

Timer

- Programables con memoria

Heat Block analog 21” x 8” x 4.5”

- Placas de calentamiento con ajuste de temperatura desde temperatura ambiente a 370°C.

| Item | Denominación | Detalle | Unidad de Medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Computadoras | Computadoras. Impresoras multifuncional con tinta continua. Transformador de aislamiento 10KVA monofásico 220V-220V. UPS: sistema de alimentación ininterrumpida. Potencia 3KVC. 5 minutos al 100% de su carga. Autonomía 16' al 50% de su carga. Voltaje de salida 220 VAC. Von transformador de aislamiento monofásico. | UNIDAD | 07 02 02 04 |

Computadoras

- Tipo ordenador personal. Todo en uno

- 1 x AMD / 2.8 GHz (Dual – Core)

- Memoria 6 GB (instalados)/ 8 GB (máx.) DDR3 SDRAM – 1333 MHz – PC3 – 10600

- Controlador de almacenamiento: SATA (SATA - 300)

- Almacenamiento óptico: DVD+- RW (+-R DL)/ DVD – RAM

- Lector de tarjetas: 6 en 1.

- Monitor:  TOUCH: 20” – LCD – 1600 x 900 (HD+)- 16:9. Tactil de alta definición.

- Controlador gráfico: AMD Radeon HD 6410D Memoria de video compartida (UMA)

- Cámara: integrada

- Audio salida: Integrado – sonido envolvente de 7.1 canales.

- Conexión de redes: Gigabit LAN, 802.11b; 802 11g. 802.11n.

- Software proporcionado: Microsoft Windows 7 Home Premium 64 – bit Editión.

- Microsoft Office precargado.

Impresoras

- Tipo de salida: color

- Velocidad de impresión máxima: 27 ppm en texto negro y 15 ppm en texto a color

- Resolución del escaner: Óptica 600 dpi, Hardware 600 x 1200 dpi

Transformador de aislamiento

- 10 KVA

- Monofásico 220v – 220v

UPS

- Potencia 3KVC

- 5 minutos al 100% de su carga

- Autonomía 16’ al 50% de su carga

- Voltaje de salida 220 VAC

| Item | Denominación | Detalle | Unidad de Medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Incubadoras y otros | Termomixer o miniincubadora con termobloques intercambiables para tubos de 0.2, 0.5, 1.5ml Falcon de 15ml y 50ml, DWP y MPT. Máxima frecuencia 300-1500 rpm. Precise temperature control from –5 °C to 99 °C. Incubadora de CO2 para cultivo de células humanas y animales, con balón CO2 incluido. Incu_shaker shaking incubator con refrigeración adicionada. Isotherm-system -21°C y 0°C para tubos de 1.5ml y 2ml. Sistema completo. Miniincubadora con control termostático y sistema de crecimiento de colonias bacteriales y cultivos con un amplio rango de temperaturas. Miniincubator con mini rabroller para tubos de 1,5/20ml. Freezer con LN2 back up con todos sus racks. | UNIDAD | 02 01 01 20 02 02 01 |

Termomixer o miniincubadora con  termobloques intercambiables.

- Para tubos de 0,2 ; 0,5 ; 1,5 ml; tubos falcon de 15 ml y 50 ml, DWP y MPT.

- Máxima frecuencia 300 – 1500 rpm.

- Control de temperatura desde -5°C a 99°C

Incubadora de CO2 para cultivo de células humanas y animales, con balón CO2 incluido

- Volumen aprox.(litros): 153

- Dimensiones de cámara de trabajo:

- Ancho(mm)=480 / Altura(mm)=640 / Profundidad(mm)=500

- Exterior de acero Inoxidable

- Dimensiones: Ancho(mm)=630 / Altura(mm)=938 / Profundidad(mm)=650

- Número de estantes: 1Potencia consumida: 1500W

- Conexión eléctrica: 230V, 50/60 Hz.

- Rango de temperatura: 8°C sobre temp. ambiente a 45°C

- Temperatura, Oscilación temporal / desv. espacial : +/-0.1 °C/+/-0.3 °C

- CO2, Precisión, ajuste +/-0.1%/ 0 a 10%

- Peso neto(Kg.): 82

Incu_shaker shaking incubator:

- Con refrigeración adicional Rango de temperatura -20 a 80 °C.

- Con lámpara UV germicida

- Monitor de humedad

- Y garantía adicional

- Orbital Diameter 1”

- Plataforma para frascos de 125 ml

- Velocidad de 25 – 500 rpm

Isother – system

- Rango de temperatura de -21°C  a 0°C, para tubos de 1.5 y 2 ml

- Que incluya el sistema completo

Miniincubadora

- Incubadora compacta, con control termostático y sistema de crecimiento de colonias bacteriales y cultivos con un amplio rango de temperaturas.

- Ventana acrílica, con sellos que eviten que escape el calor.

- Repisa ajustable.

- Termómetro no tóxico.

- Protección de sobrecalentamiento.

- Rango de Temperaturas: Ambiente a 60°C

- Uniformidad de temperatura ±5°C

- Capacidad  #80 - 6.5 cm plates

- Exterior dimensiones (W x D x H)  28 x 29 x 34 cm

- Cámara dimensiones (W x D x H)  23 x 20 x 20 cm

Miniincubadora

Miniincubator con mini rabroller para tubos de 1,5/20ml

Freezer con LN2

- Con todos sus racks

| Item | Denominación | Detalle | Unidad de Medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Rotura celular | Disruptor Celular Digital (Sonicador) con frecuencia de salida 20 KHz. Debe incluir generador, convertor, horn standard de titanium para tip (0.2-50ml) y microtips (0.2-5ml;0.5-15ml). Multiporator para transformación de células eucariotas, bacterias y levaduras. | UNIDAD | 01 01 |

DISRUPTOR CELULAR DIGITAL (SONICADOR)

- 100 vatios de potencia en la punta hom para tareas difíciles

- Variable de salida para que coincida con amplitud a las necesidades específicas

- LED de alta visibilidad vatímetro para mostrar la potencia de salida

- Autotuning * asegura un rendimiento óptimo en todos los niveles

- Continua y pulsada modos de operación para la flexibilidad

- Pulgar interruptor de la sonda para pulsar la conveniencia

- 3,2 mm de alta ganancia micropunta incluido como estándar

- Conveniente sonda / punta cuna integrado en el gabinete

- Cumple con las normas CE

- Disponible en múltiples voltajes para uso internacional

- Dimensiones: 170cmH x 19cmW x 33cmD

- Peso: 4,3 kg

- Frecuencia de salida: 23 kilohertz

- Potencia de salida: 100 vatios

- Rango de salida: 20% -100%

- Potencia de entrada: 220 V, 50 Hz, 3,0 amperios

- Ciclo de funcionamiento: continuo / Intermitente

| Item | Denominación | Detalle | Unidad de Medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Aire Acondicionado y horno microondas | Equipo de aire acondicionado que cubra mínimo 15 m2 y 12000 BTU/hora . Horno Microondas de 30 L. | UNIDAD | 12 03 |

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

- Que cubra mínimo 15 m2

- 12000 BTU/hora

- Incluye gastos de instalación

HORNO MICROONDAS

De 30 L con panel digital

| Item | Denominación | Detalle | Unidad de Medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Bioanalyzer | Equipo Para aplicaciones de secuenciamiento de ADN, ARN | UNIDAD | 01 |

- Para aplicaciones de secuenciamiento de ADN, ARN

- Que incluya laptop, software, cartucho e impresora.

| Item | Denominación | Detalle | Unidad de Medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | PCR convencional | Enzimas de restricción (BamHI, ApaI, EcoRI, HindII, HindIII, NotI) x 100Rx 10 de c/u Agarosa grado molecular 500gr 1% DNA Ladder de 100 a 1000 bp DNA Ladder de 10pb (que va de 10 en 10 de 10pb a 330pb) DNA Ladder de 50pb DNS Ladder mix de 80 – 10000 pb Proteinasa K 100mg Buffer TBE 10X 4L Kit de Purificación de ADN (100 rx) Kit de Purificación de ARN total (50 rx) Kit de Purificación de ARN viral (100 rx) Kit de Purificación de ARN tisular (70 rx) Kit de síntesis de cDNA (100 rx) Taq DNA Polimerasa Pack kit 1000U Hot start Taq DNA Polimerasa Pack kit 1000U Kit de purificación de productos de PCR (50 rx) Primers o cebadores 100 nmol x primer | UNIDAD | 60 10 10 10 10 05 20 06 20 15 05 05 10 10 08 05 50 |

| Item | Denominación | Detalle | Unidad de Medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Análisis RNA y otros | DNA ladder low range de 80 a 1031pb RNA ladder 100-1000b RNA ladder 200-6000b RNA later tissueprotect tubes (20 x 5 ml) para estabilización de RNA in 20 x 500 mg tissue samples (caja) RNA later tissue protect tubes (50 x 1,5 ml) para estabilización de RNA in 50 x 150 mg tissue samples (caja) RNA mini prep kits para extraer mRNA a partir de células, tejidos o RNA total (para 50 pruebas) RNAasa A/T1 mix x 1 ml RNAlater RNA Stabilization Reagent ( 500 ml) Tris base molecular biology grade x 500 g Tris-HCL x 500gr Trizol x 100 ml Marcadores de proteínas rango de 10-225 Kda x 100 líneas Marcadores de proteínas rango de 15-150 Kda x 100 líneas SDS (Dodecil sulfato de sodio) X 500G BSA ACETILADA Poly A+ capture kit para extraer mRNA a partir de células aisladas | UNIDAD | 10 05 05 05 05 03 10 10 10 06 03 02 02 04 03 03 |

| Item | Denominación | Detalle | Unidad de Medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | Tips | Tips 10 uL microvolumen empaquetamiento rackeado: 1000 tips/pack, 10 pack/case Tips 1000 uL billeved Azul (1000 tips/bolsa) Tips 200 uL billeved Amarillos (1000 tips/bolsa) Tips de 1 - 10 ml libre DNAsa RNAsas y pirogenos (bolsa x 200) Tips de 10 uL ultramicro empaquetamiento rackeado: 1000 tips/pack, 10 pack/case Tips de 1000 - 5000 uL libre DNAsa RNAsas y pirógenos (bolsa x 250) Tips de 1000ul con filtro para pipetas gilson libre DNAsa RNAsas y pirógenos en bolsa 1000 Tips de 1000ul sin filtro para pipetas gilson libre DNAsa RNAsas y pirógenos en bolsa 1000 Tips de 100ul con filtro para pipetas gilson libre DNAsa RNAsas y pirógenos en bolsa de 1000 Tips de 100ul sin filtro para pipetas gilson libre DNAsa RNAsas y pirógenos en bolsa de 1000 Tips de 10ul con filtro para pipetas gilson libre DNAsa RNAsas y pirógenos en bolsa de 1000 Tips de 10ul sin filtro para pipetas gilson libre DNAsa RNAsas y pirógenos en bolsa de 1000 Tips de 200ul sin filtro para pipetas gilson libre DNAsa RNAsas y pirógenos en bolsa de 1000 Tips de 200ul con filtro para pipetas gilson libre DNAsa RNAsas y pirógenos en bolsa de 1000 Tips de 20ul con filtro para pipetas gilson libre DNAsa RNAsas y pirógenos en bolsa de 1000 Tips de 20ul sin filtro para pipetas gilson libre DNAsa RNAsas y pirógenos en bolsa de 1000 | UNIDAD | 10 20 20 20 10 20 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 |

| Item | Denominación | Detalle | Unidad de Medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Tubos | Tubos de 0,5 ml con tapa plana Tubos de 0.2 ml en tira de 8 libre de DNAsa RNAsa y pirógenos bolsa de 1000 Tubos de 1.5 ml tipo eppendorf libre de DNAasa, RNAsas y pirógenos bolsa de 1000 Tubos de 15ml de polipropileno graduados cónicos con tapa libre DNAsa RNAsas y pirógenos bolsa de 1000 Tubos de 50ml de polipropileno graduados cónicos con tapa libre DNAsa RNAsas y pirógenos Bolsa de 1000 | UNIDAD | 10 06 06 04 04 |

| Item | Denominación | Detalle | Unidad de Medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | Reactivos varios | 2- propanol grado biología molecular x1L Sarkosyl (Sodio Lauril Sarcocinato) grado biología molecular x 500g Acetato de sodio grado biología molecular x 500gr Acetato de Potasio grado biología molecular x 500 gr Ácido acético para tinción de gel biología molecular x 1lt Ácido bórico x 500 gr Acrilamida anhidro calidad biología molecular envase x 1 Kg Agarosa molecular grade x 500 gr libre de RNAasa y DNAasa. gel strenght 1.5% Agua para PCR 1L Azul de bromofenol x 5g BETA MERCAPTOETANOL GRADO BIOLOGIA MOLECULAR X 100ML Bisacrilamida 4K ultrapure envase x 50 g Bromuro de etidio x 25 ml Carbonato de sodio x 1kg CITRATO DE SODIO GRADO BIOLOGIA MOLECUALR 250 gr Cloroformo Ultrapuro 4 LT CLORURO DE POTASIO X 500 GR CLORURO DE SODIO X 1000 GR Coomassie Brilliant Blue G 250 x 25g DIETILPIROCARBONATO PARA EXTRACCION DE RNA Ditiotreitol DNASA I PARA TRABAJAR EN EXTRACCION DE RNA DNTPS NUCLEOTIDOS TRIFOSFATOMIX X 10 MM EDTA grado biología molecular x 500 g EDTA grado biología molecular dihidratado x 500 g FENOL EQUILIBRADO P/BIOLOGIA MOLEC. P-4557 X 100 ml incluye buffer B-5658 Formaldehido 37% x 1 L Formaldehido grado biología molecular 100 ml Glicerol x 1 L Glicina grado biología molecular pureza mayor 99% x 1Kg Guanidina isotiocianato grado biologia molecular 1 kg Hidróxido de sodio x 1kg Isobutanol p. A.1L Metacriloxipropil trimetoxisilane 50 ml Nitrato de plata x 250 g Persulfato de amonio 500gr Polietileno glicol 500 g Reverse DNA ladder 100-1000bp Mix Temed x 100 ml Tiosulfato de sodio x 1kg Solución para pH metro de referencia pH 10 x250 ml Solución para pH metro de referencia pH4 250ml Solución para pH metro de referencia pH7 250ml T4 DNA ligasa x 1000 U con buffer Xylene cyanole FF x 10 g X-Gal x 1 gr Viral RNA mini kit (50 ml) Silicona en aerosol | UNIDAD | 02 01 01 01 12 05 02 10 20 04 02 05 04 08 01 10 02 02 04 03 06 02 08 10 10 20 05 10 02 01 01 02 01 01 05 02 01 05 10 01 02 02 02 10 10 04 02 20 |

| Item | Denominación | Detalle | Unidad de Medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | Alcoholes y otros | Alcohol etílico absoluto grado molecular 99.6% x 1 lt Urea grado biología molecular x 250 g Buffer TAE 50X x 4L Triptona, 500 g Bicarbonato de sodio 500g Buffer de purificación para FTA 500ml Cloruro de amonio x 1kg isopropil-β-D-tiogalactósido (IPTG) libre de dioxane x 1 gr Pipetas de transferencia de plástico graduadas de 3ml libre DNAsa RNAsas y pirógenos Resina 100-200 dry mesh para extracción de ADN, grado biología molecular x 50 g pH testeado que asegure condiciones alcalinas de trabajo SNAPSHOT MULTIPLEX KIT PARA SNPS(100 Rx) Rnase (x 250 ml) Harris Micro Punch 1.2 MM (WITH MAT) 1-WHATMAN HI DI FORMAMIDE (100ML) Xilol x 1 L Grado Biología Molecular Fosfatasa alcalina de langostino x 1000 u (1u/uL) con buffer incluido Fosfatasa alcalina de intestino de ternera x 1000 u (1u/uL) con buffer incluido (paquetes de 50) Extracto de levadura 500 g | UNIDAD | 04 04 03 02 04 01 02 05 04 03 08 01 03 01 10 02 02 02 |

| Item | Denominación | Detalle | Unidad de Medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | Guantes y gradillas | Guantes de látex large 8 (caja x 100 u) Guantes de látex mediano 7 1/2 (caja x 100 u) Guantes de látex small 6 1/2(caja x 100 u) Guantes de nitrilo Small (caja x 100 u) Gradilla para tubos 1.5 ml - 2.0 ml Gradilla para tubos 15 ml Gradilla para tubos 50 ml | UNIDAD | 20 20 20 10 04 04 04 |

| Item | Denominación | Detalle | Unidad de Medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Material de Vidrio | Probetas de 25ml Probetas de 50ml Probetas de 100ml Probetas de 1000 ml Probetas de 2000ml Fiola de 50ml Fiola de 100ml Fiola de 500ml Fiola de 1000ml Beacker de 100ml Beacker de 500ml Beacker de 1000ml Matraz de 500ml Matraz de 1000ml Frascos de boro silicato graduados con tapa rosca de 100ml Frascos de boro silicato graduados con tapa rosca de 500ml Frascos de boro silicato graduados con tapa rosca de 1000ml Pipeta graduada de vidrio de 5 ml Pipeta graduada de vidrio de 10 ml Cajas de Petri 110 x 15 mm (unidades) | UNIDAD | 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 50 50 50 30 30 100 |

| Item | Denominación | Detalle | Unidad de Medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Mobiliario | Archivero – Estantes de madera para libros Escritorio de vidrio/metal/madera Sillas giratorias 80 cm ancho, alto respaldo 65 cm, altura máxima y mínimo del asiento: 52cm y 40cm, reclinable y profundidad del respaldo regulable, con brazos Armarios metálicos de dos puertas para equipos. Medidas 1950 x 420 x 290. Apertura de la puerta 120° Bancos de madera 80 cm de alto, 4 patas, plataforma de madera | UNIDAD | 04 06 10 03 20 |

NOTA:

- PRECIO CIF en Soles puestos en los almacenes de la Universidad, el proveedor deberá encargarse de todos los trámites y pagos que hubiere para retirar la mercadería y del respectivo traslado a los almacenes de la UNS, por su parte la UNS entregará todos los documentos que el proveedor solicite para formalizar dichos procedimientos.

- Todos los ITEMS Incluye capacitación con su respectiva certificación en el manejo de los equipos.

Responsabilidad del Contratista:

El contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes por un plazo de 24 meses contados a partir de la conformidad otorgados por la entidad.

Asimismo deberá considerar todo tipo de accesorios que se requieran, aun éstos no se encuentren incluidos dentro de las especificaciones técnicas o modelos presentados y que permita el correcto  funcionamiento de los equipos en la Ampliación del  Laboratorio de Genética, Fisiología y Reproducción, sin costo alguno o adicional a la Universidad Nacional del Santa.

El precio ofertado debe incluir los impuestos de ley y traslado a los ambientes asignados por el área usuaria.

CAPÍTULO IV

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PRIMERA ETAPA: EVALUACIÓN TÉCNICA PARA LOS ITEMS N° 1 al 31  (Puntaje Máximo: 100 Puntos)

De acuerdo con el artículo 44 del Reglamento, se ha considerado los siguientes factores de evaluación, dependiendo del tipo de bien que se adquiera:

| Nº | FACTORES DE EVALUACIÓN | PUNTAJE ASIGNADO | PUNTAJE MÁXIMO |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | EXPERIENCIA DEL POSTOR: (Anexo N°05) Se calificará considerando el monto facturado acumulado por el postor durante un período determinado de hasta cinco (05) años a la fecha de presentación de propuestas, por un monto acumulado de hasta tres (03) veces el valor referencial del item y/o equipos de laboratorio similares al objeto de la materia del concurso. - Monto acumulado >= a 03 veces el VR. - Monto acumulado >= a 02 veces y < a 03 veces el VR. - Monto acumulado >= a 01 vez y < a 02 veces el VR. - Monto acumulado < a 01 vez el VR. Tal experiencia se acreditará mediante copias simples de contratos y/o órdenes de compra o mediante comprobantes de pago, con un máximo de veinte (20) contrataciones, prestados a uno o más clientes. | 25.00 15.00 10.00 00.00 | 25 PUNTOS |
| 02 | GARANTÍA COMERCIAL: DEL POSTOR (sustentada con una DJ): - Más de 3 años. - De 2 hasta 3 años. - De 1 hasta menos de 2 años. - Menos de 1 año. | 20.00 15.00 10.00 00.00 | 20 PUNTOS |
| 03 | DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y REPUESTOS (sustentada con una DJ): - Realizada por proveedor como Servicio regional de Aplicación - Realizada por proveedor - Realizada por el fabricante - Sin servicios o repuestos | 20.00 10.00 05.00 00.00 | 20 PUNTOS |
| 04 | PLAZO DE ENTREGA: - Mayor a 90 días calendarios. - Mayor a 60 pero menor de 90 días calendarios - Menor o igual a 60 días calendarios | 0.00 10.00 20.00 | 20 PUNTOS |
| 05 | CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO POR EL POSTOR: Se otorgará un (01) punto por cada copia simple legible de certificado o constancias que acrediten que las ventas se realizaron sin que se haya incurrido en penalidades, con un máximo de quince (15) contrataciones. Estos certificados o constancias deben referirse a las ventas que se presentaron para acreditar la experiencia del postor. | 01.00 | 15 PUNTOS |

Para acceder a la evaluación de las propuestas económicas, las propuestas técnicas deberán alcanzar el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos. Las propuestas técnicas que no alcancen dicho puntaje serán descalificadas en esta etapa del proceso.

EVALUACIÓN TÉCNICA PARA EL ITEM N° 32  (Puntaje Máximo: 100 Puntos)

De acuerdo con el artículo 44 del Reglamento, se ha considerado los siguientes factores de evaluación, dependiendo del tipo de bien que se adquiera:

| Nº | FACTORES DE EVALUACIÓN | PUNTAJE ASIGNADO | PUNTAJE MÁXIMO |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | EXPERIENCIA DEL POSTOR: (Anexo N°05) Se calificará considerando el monto facturado acumulado por el postor durante un período determinado de hasta cinco (05) años a la fecha de presentación de propuestas, por un monto acumulado de hasta tres (03) veces el valor referencial del item y/o equipos similares al objeto de materia de concurso. - Monto acumulado >= a 03 veces el VR. - Monto acumulado >= a 2 veces y < a 03 veces el VR. - Monto acumulado >= a 01 vez y < a 02 veces el VR. - Monto acumulado < a 01 vez el VR. Tal experiencia se acreditará mediante copias simples de contratos y/o órdenes de compra o mediante comprobantes de pago, con un máximo de veinte (20) contrataciones, prestados a uno o más clientes. | 25.00 15.00 10.00 00.00 | 25 PUNTOS |
| 02 | GARANTÍA COMERCIAL: DEL POSTOR (sustentada con una DJ): - Más de 3 años. - De 2 hasta 3 años. - De 1 hasta menos de 2 años. - Menos de 1 año. | 20.00 15.00 10.00 00.00 | 20 PUNTOS |
| 03 | DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y REPUESTOS (sustentada con una DJ): - Realizada por proveedor como Servicio regional de Aplicación - Realizada por proveedor - Realizada por el fabricante - Sin servicios o repuestos | 20.00 10.00 05.00 00.00 | 20 PUNTOS |
| 04 | PLAZO DE ENTREGA: - Mayor a 60 días calendarios. 00.00 - Mayor a 30 pero menor de 60 días calendarios 10.00 - Menor o igual a 30 días calendarios 20.00 | 00.00 10.00 20.00 | 20 PUNTOS |
| 05 | CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO POR EL POSTOR: Se otorgará un (01) punto por cada copia simple legible de certificado o constancias que acrediten que las ventas se realizaron sin que se haya incurrido en penalidades, con un máximo de quince (15) contrataciones. Estos certificados o constancias deben referirse a las ventas que se presentaron para acreditar la experiencia del postor. | 01.00 | 15 PUNTOS |

Para acceder a la evaluación de las propuestas económicas, las propuestas técnicas deberán alcanzar el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos. Las propuestas técnicas que no alcancen dicho puntaje serán descalificadas en esta etapa del proceso.

CAPÍTULO V

PROFORMA DE CONTRATO

Conste por el presente documento, la contratación de bienes para la …………………………, que celebra de una parte UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº 20148309109, con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en [……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

###### CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

###### Con fecha [………………..], el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la LICITACIÓN PÚBLICA Nº0001-2013-UNS para la contratación de………, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN], conforme a las Especificaciones Técnicas.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], [CONSIGNAR SI O NO] incluye  IGV.

Este monto comprende el costo del bien, transporte hasta el punto de entrega, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en [INDICAR EL DETALLE DEL PAGO ÚNICO O PAGOS PARCIALES, SEGÚN CORRESPONDA], luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser estos recibidos.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente al otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en el contrato.

En caso de retraso en el pago, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado, contado desde la oportunidad en el que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..] días calendario, el mismo que se computa desde [CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DE SUSCRITO EL CONTRATO O DESDE EL DÍA SIGUIENTE DE CUMPLIDA LA CONDICIÓN PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LA CONDICIÓN EN ESTE ULTIMO CASO].

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE]. Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que deberá mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

- Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que deberá mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

- Garantía por el monto diferencial de la propuesta: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que deberá mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarlas, conforme a lo dispuesto por el artículo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE LA PRESTACIÓN

La conformidad de recepción de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del bien. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no será aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad de recepción de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE UN (1) AÑO] años.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del monto del ítem que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

| Penalidad Diaria = | 0.10 x Monto |
| --- | --- |
|  | F x Plazo en días |

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que éstos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de Fiel Cumplimiento o por el monto diferencial de la propuesta (de ser el caso).

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo  a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144, 170, 175, 176, 177 y 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR FECHA].

| “LA ENTIDAD” |  | “EL CONTRATISTA” |
| --- | --- | --- |

FORMATOS Y ANEXOS

FORMATO N° 01

# MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN DEL REPRESENTANTE

Ciudad y fecha, ……………………………

Señores

COMITÉ ESPECIAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº …….

Presente.-

………………………………………(nombre del postor/ Empresa y/o Consorcio), identificado con RUC Nº ……………………………… , debidamente representado por ………………. (nombre del representante legal de la persona jurídica), identificado con DNI Nº ……………….tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con la Licitación Pública N° ……………….……………, a fin de acreditar a nuestro apoderado: ………………………….………. (nombre del apoderado) identificado con DNI Nº ………………………………quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.

………………………….…………………..

Firma y sello del representante legal

Nombre / Razón Social del postor

ANEXO N° 01

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ ESPECIAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº …….

Presente.-

Estimados señores:

El que se suscribe, ……………………. (o representante Legal de  ..................), identificado con DNI Nº ................., R.U.C. Nº ............., con poder inscrito en la localidad de ................ en la Ficha Nº ............ Asiento Nº ..........., DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad:

| Nombre o Razón Social |  |
| --- | --- |
| Domicilio Legal |  |
| RUC |  | Teléfono |  | Fax |  |

Ciudad y fecha, ……………………………

.......................................................... Firma y sello del Representante Legal Nombre / Razón social del postor

(*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

ANEXO N° 02

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS DEL BIEN CONVOCADO

Señores

COMITÉ ESPECIAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº ……………..

Presente.-

De nuestra consideración:

El que suscribe, ……………………. (postor y/o Representante Legal de  ..................), identificado con DNI Nº ................., RUC Nº ............. en calidad de postor, luego de haber examinado los documentos del proceso de la referencia proporcionados por la Entidad ………………….(Indicar nombre de la Entidad convocante), y conocer todas las condiciones existentes, el suscrito ofrece entregar …………………… (Describir el objeto de la convocatoria), de conformidad con dichos documentos y de acuerdo con los Requerimientos Técnicos Mínimos y demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección específica de las Bases.

En ese sentido, me comprometo a entregar el bien con las características, en la forma y plazo especificados en las Bases.

(Listado productos a utilizar con sus respectivas marcas y modelos).

Ciudad y fecha, ……………………………

…….………………………….…………………..

Firma y sello del representante legal

Nombre / Razón social del postor

ANEXO N° 03

DECLARACIÓN JURADA

(ART. 42º DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores

COMITÉ ESPECIAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº …..

Presente.-

De nuestra consideración:

El que suscribe …………….. (o representante legal de …………), identificado con DNI Nº ................,  con RUC Nº ……………, domiciliado en .........................................., que se presenta como postor de la LICITACIÓN PÚBLICA Nº ………………….., para la CONTRATACIÓN DE …………………….  declaro bajo juramento:

1.-	No tengo impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al Art. 10º de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.-	Conozco, acepto y me someto a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.-	Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente proceso de selección.

4.-	Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.-	Conozco las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, así como en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ciudad y fecha, ……………………………

………………………….………………………..

Firma y sello del representante legal

Nombre / Razón social del postor

ANEXO N° 04

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

COMITÉ ESPECIAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº ………….

Presente.-

De nuestra consideración,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta en la LICITACIÓN PÚBLICA N° ……………………….., responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 141º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Designamos al Sr. ..................................................................................., identificado con D.N.I. Nº…………………….. como representante legal común del Consorcio, para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y formalizar la contratación correspondiente. Adicionalmente, fijamos nuestro domicilio legal común en.........................................

OBLIGACIONES DE ……..:					% Participación

OBLIGACIONES DE ……:					% Participación

Ciudad y fecha, ……………………………

…………………………………………..                                    …..………………………………….

Nombre, firma, sello y DNI del			Nombre, firma, sello y DNI del Representante Legal empresa 1			Representante Legal empresa 2

ANEXO Nº 05

DECLARACIÓN JURADA SOBRE PLAZO DE ENTREGA

Señores

COMITÉ ESPECIAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº …..

Presente.-

De nuestra consideración,

El que suscribe, don _______ identificado con D.N.I. Nº __________, Representante Legal de __________, con RUC Nº ___________, DECLARO BAJO JURAMENTO que mi representada se compromete a entregar los bienes objeto del presente proceso en el plazo de…………………………………….calendario (Indicar el plazo ofertado, ya sea en días, meses o años).

Ciudad y fecha, ……………………………

_________________________________

Nombre y firma del Representante Legal

ANEXO N° 06

EXPERIENCIA DEL POSTOR

Señores

COMITÉ ESPECIAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº

Presente.-

El que suscribe..........................................................., con (documento de identidad) N°.............................., Representante Legal de la Empresa..............................................., con RUC. N°..............................., y con Domicilio Legal en......................................................................., detallamos lo siguiente:

| Nº | CLIENTE | OBJETO DEL CONTRATO (a) | N° CONTRATO O FACTURA | IMPORTE DEL CONTRATO O FACTURA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |

Ciudad y fecha, ……………………………

……………………………….…………………..

Firma y sello del representante legal

Nombre / Razón social del postor

ANEXO Nº 07

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA

(MODELO)

Señores

COMITÉ ESPECIAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº …………

Presente.-

De nuestra consideración,

A continuación, hacemos de conocimiento que nuestra propuesta económica es la siguiente:

| CANT. | CONCEPTO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- |

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del bien a contratar.

Ciudad y fecha, ……………………………

……………………………….…………………..

Firma y sello del representante legal

Nombre / Razón social del postor

# Footnotes

Luego de efectuada la evaluación técnica, cabe la posibilidad que dicho postor haya obtenido el puntaje necesario para acceder a la evaluación económica únicamente en algunos de los ítems a los que se presentó, por lo que, de acuerdo con el artículo 71 del Reglamento, correspondería devolver las propuestas económicas sin abrir, lo que no resultaría posible si la totalidad de las propuestas económicas del postor se incluyen en un solo sobre.

El monto del valor referencial indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas.

La información del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en el cronograma de la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción en esta información, primará el cronograma indicado en la ficha del proceso en el SEACE.

De acuerdo con el artículo 63º del Reglamento, la propuesta técnica se presentará en original y en el número de copias requerido en las Bases, el que no podrá exceder de la cantidad de miembros que conforman el Comité Especial.

La omisión del índice no descalifica la propuesta, ya que su presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.

El Comité Especial debe determinar al elaborar las Bases si solo bastará la presentación de una declaración jurada para acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos o, de lo contrario, si será necesario que lo declarado se encuentre respaldado con la presentación de algún otro documento (tales como: folletos, instructivos, catálogos o similares), en cuyo caso, deberá precisar dicha información en el listado de documentación de presentación obligatoria del numeral 2.5.1 de la sección específica de las Bases.

En caso de considerar como factor de evaluación la mejora del plazo de entrega, el plazo ofertado en dicho anexo servirá también para acreditar este factor de evaluación.

De acuerdo con el artículo 63º del Reglamento la propuesta económica solo se presentará en original.

El Comité Especial podrá utilizar todos o algunos de los factores contenidos en el presente capítulo. Cabe precisar que, de acuerdo al artículo 44 del Reglamento pueden establecerse otros factores de evaluación; sin embargo, debe verificarse que estos sean congruentes, razonables y proporcionales con el objeto de la convocatoria.

El Comité Especial podrá utilizar todos o algunos de los factores contenidos en el presente capítulo. Cabe precisar que, de acuerdo al artículo 44 del Reglamento pueden establecerse otros factores de evaluación; sin embargo, debe verificarse que estos sean congruentes, razonables y proporcionales con el objeto de la convocatoria.

Consignar que NO incluye IGV en caso el postor ganador de la Buena Pro haya presentado la Declaración jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 8) en  su propuesta técnica.

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y económica del postor ganador de la Buena Pro.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento y de ser el caso, la garantía por el monto diferencial de la propuesta, con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 159 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en las contrataciones de bienes que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorgará una garantía adicional por dicho concepto. La garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

En aplicación de los dispuesto por el artículo 160 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, cuando la propuesta económica fuese inferior al valor referencial en más del veinte por ciento (20%) de éste en el proceso de selección para la contratación de bienes, para la suscripción del contrato el postor ganador deberá presentar una garantía adicional por un monto equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la diferencia entre el valor referencial y la propuesta económica. Dicha garantía deberá tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

De conformidad con los artículos 216 y 217 del Reglamento, podrá adicionarse la información que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, para la suscripción del contrato y, según el acuerdo de las partes podrá establecerse que el arbitraje será institucional o ante el Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE (SNA-OSCE), debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc, deberá indicarse si la controversia se someterá ante un tribunal arbitral o ante un árbitro único.

Incluir dicho párrafo sólo en el caso de personas jurídicas y siempre y cuando el Representante Legal de éste no concurra personalmente al proceso de selección, de lo contrario, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 65º del Reglamento.

# Text boxes

# Señores

Universidad Nacional del Santa

# Av. Pacífico Nº 508, Urb. Buenos Aires-Nuevo Chimbote

# Att.: Comité Especial

LICITACIÓN PÚBLICA N° 0005-2013-UNS

Objeto del proceso: ““CAPACITACIÓN DEL CAPITAL HUMANO Y MEJORAR EL EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO” perteneciente al PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: “AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE GENETICA, FISIOLOGIA Y REPRODUCCIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS, UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA”

ITEM N°:

SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA

NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR

Nº DE FOLIOS DE C/ EJEMPLAR

# Señores

Universidad Nacional del Santa

# Av. Pacífico Nº 508, Urb. Buenos Aires-Nuevo Chimbote

# Att.: Comité Especial

LICITACIÓN PÚBLICA N° 0005-2013-UNS

Objeto del proceso: ““CAPACITACIÓN DEL MATERIAL HUMANO Y MEJORAR EL EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO” perteneciente al PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: “AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE GENETICA, FISIOLOGIA Y REPRODUCCIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS, UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA”

ITEM N°:

SOBRE N° 02: PROPUESTA ECONÓMICA

NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR