DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

HUANCAVELICA

BASES ADMINISTRATIVAS

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº

071-2014-CE.AD HOC.-DIRESA/HVCA

TERCERA CONVOCATORIA

DERIVADA DE LA ADP Nº 002-2014-CE.AD HOC.-DIRESA/HVCA

CONTRATACIÓN DE BIENES

“ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA RURAL TIPO II PARA EL CENTRO DE SALUD YAULI”

HUANCAVELICA, DICIEMBRE DEL 2014

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

CAPÍTULO I ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

  - BASE LEGAL

- Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

- Decreto Supremo N° 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento.

- Directivas del OSCE.

- Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Código Civil.

- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

- Decreto Supremo Nº 007-2008-TR - Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

- Decreto Supremo Nº 008-2008-TR - Reglamento de la Ley MYPE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.

  - CONVOCATORIA

Se efectuará de conformidad con lo señalado en el artículo 51 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma.

  - REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (1) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno (1) de sus integrantes, de conformidad con el artículo 53 del Reglamento.

La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentra inhabilitada para contratar con el Estado.

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres, apellidos y Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razón social de la persona jurídica; número de Registro Único de Contribuyentes (RUC); domicilio legal; teléfono y fax.

IMPORTANTE:

- Para registrarse como participante en un proceso de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.

  - FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases serán presentadas por un periodo mínimo de tres (3) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en los artículos 55 y 57 del Reglamento.

  - ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas y observaciones presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE, de conformidad con lo establecido en los artículos 54 y 56 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de tres (3) días hábiles desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas y observaciones.

De haberse presentado observaciones, el Comité Especial debe incluir en el pliego de absolutorio el requerimiento de pago de la tasa por concepto de elevación de observaciones al OSCE.

IMPORTANTE:

- No se absolverán consultas ni observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

  - ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL OSCE

El plazo para solicitar la elevación de observaciones para el pronunciamiento del OSCE es de tres (3) días hábiles, computados desde el día siguiente de la notificación del pliego absolutorio a través del SEACE.

Los participantes pueden solicitar la elevación de las observaciones para la emisión de pronunciamiento, en los siguientes supuestos:

- Cuando las observaciones presentadas por el participante no fueron acogidas o fueron acogidas parcialmente;

- Cuando a pesar de ser acogidas sus observaciones, el participante considere que tal acogimiento continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección; y

- Cuando el participante considere que el acogimiento de una observación formulada por otro participante resulta contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. En este caso, el participante debe haberse registrado como tal hasta el vencimiento del plazo para formular observaciones.

El Comité Especial, bajo responsabilidad, deberá remitir la totalidad de la documentación requerida para tal fin por el TUPA del OSCE, a más tardar al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de observaciones.

La emisión y publicación del pronunciamiento en el SEACE, debe efectuarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de recibido el expediente completo por el OSCE.

  - INTEGRACIÓN DE LAS BASES

Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de selección por lo que deberán contener las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como consecuencia de la absolución de las consultas y de las observaciones, las dispuestas por el pronunciamiento, así como las requeridas por el OSCE en el marco de sus acciones de supervisión.

Una vez integradas, las Bases no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.

El Comité Especial integrará y publicará las Bases teniendo en consideración los siguientes plazos:

- Cuando no se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para formularlas.

- Cuando se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de dichas observaciones para la emisión de pronunciamiento, siempre que ningún participante haya hecho efectivo tal derecho.

- Cuando se haya solicitado la elevación de observaciones, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes de notificado el pronunciamiento respectivo en el SEACE.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los artículos 59 y 60 del Reglamento.

De conformidad con el artículo 31 del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

  - FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y ACREDITACIÓN

Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción oficial o sin valor oficial efectuada por traductor público juramentado o traducción certificada efectuada por traductor colegiado certificado, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual.

En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la rúbrica del postor o de su representante legal o mandatario designado para dicho fin, salvo que el postor sea persona natural, en cuyo caso bastará que éste o su apoderado, indique debajo de la rúbrica sus nombres y apellidos completos.

Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato 
N° 1). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el documento registral vigente que consigne la designación del representante legal, expedido con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de propuestas. (Formato Nº 1)

En el caso de consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante común del consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, conforme a lo siguiente:

- En el caso que el representante común del consorcio presente la propuesta, éste debe presentar copia simple de la promesa formal de consorcio.

- En el caso que el apoderado designado por el representante común del consorcio presente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el representante común del consorcio y copia simple de la promesa formal de consorcio.

- En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditación se realizará conforme a lo dispuesto en el sexto párrafo del presente numeral, según corresponda.

IMPORTANTE:

- Las Entidades someten a fiscalización posterior conforme a lo previsto en el artículo 32 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la documentación, declaraciones y traducciones presentadas por el ganador de la Buena Pro.

  - PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

La presentación de propuestas se realiza en acto público, en la fecha y hora señaladas en el cronograma del proceso.

El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendrá por desistido. Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con la presentación de la constancia de su registro como participante.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.

IMPORTANTE:

- En caso de convocarse según relación de ítems, los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando otro consorcio en ítems distintos.

En el caso que el Comité Especial rechace la acreditación del apoderado, representante legal o representante común, según corresponda en atención al numeral 1.8, y este exprese su disconformidad, se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta y los documentos de acreditación en su poder hasta el momento en que el participante formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor, a fin de verificar que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados en las Bases.

En el caso que de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omisión de presentación de uno o más documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos —siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de función pública, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de propuestas -, se actuará conforme lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento. Este es el único momento en que puede otorgarse plazo para subsanar la propuesta técnica.

En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y no se encuentre dentro de los supuestos señalados en el párrafo anterior, se devolverá la propuesta, teniéndola por no admitida, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario (o Juez de Paz) procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica.  A su vez, si las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior, el Notario (o Juez de Paz) procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del Comité Especial y por los postores que así lo deseen, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por  todos sus miembros, así como por los veedores y los postores que lo deseen.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento, en los actos de presentación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente, su inasistencia no viciará el proceso.

  - CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:

La oferta económica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

IMPORTANTE:

- Tratándose de un proceso según relación de ítems, cuando los postores se presenten a más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente.

  - EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

Propuesta Técnica		: 100 puntos

Propuesta Económica	: 100 puntos

    - EVALUACIÓN TÉCNICA

Se verificará que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

Sólo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial hubiese otorgado plazo de subsanación, pasarán a la evaluación técnica.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanación de la propuesta, el Comité Especial deberá determinar si se cumplió o no con la subsanación solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la subsanación, el Comité Especial tendrá la propuesta por no admitida.

Una vez cumplida la subsanación de la propuesta o vencido el plazo otorgado para dicho efecto, se continuará con la evaluación de las propuestas técnicas admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodología de asignación de puntaje establecida para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

    - EVALUACIÓN ECONÓMICA

Si la propuesta económica excede el valor referencial, será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no presentada, conforme lo establece el artículo 33 de la Ley.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi 	=     Om x PMPE

Oi

Donde:

i			=    Propuesta

Pi			=    Puntaje de la propuesta  económica i

Oi			=    Propuesta Económica i

Om		=    Propuesta Económica de monto o precio más bajo

PMPE		=    Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

IMPORTANTE:

- En caso el proceso se convoque bajo el sistema de precios unitarios, tarifas o porcentajes, el Comité Especial deberá verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorrección, deberá corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha corrección debe figurar expresamente en el acta respectiva.

- Sólo cuando se haya previsto (según el caso concreto) aceptar propuestas económicas que incluyan propuestas de financiamiento, la propuesta económica se evaluará utilizando el método del valor presente neto del flujo financiero que comprenda los costos financieros y el repago de la deuda. Se tomarán en cuenta todos los costos del financiamiento, tales como la tasa de interés, comisiones, seguros y otros, así como la contrapartida de la Entidad si fuere el caso, conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 70 del Reglamento.

  - ACTO PÚBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha y hora señalada en las Bases, el Comité Especial se pronunciará sobre la admisión y la evaluación técnica de las propuestas, comunicando los resultados de esta última.

La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el artículo 71 del Reglamento.

El Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación en que han quedado calificados los postores, detallando los puntajes técnico, económico y total obtenidos por cada uno de ellos.

En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el artículo 73 del Reglamento.

Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluación. Dicha presunción no admite prueba en contrario. Esta información se publicará el mismo día en el SEACE.

  - CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los  cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento en acto público, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. En este caso, el consentimiento se publicará en el SEACE al día hábil siguiente de haberse producido.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento en acto público, y podrá ser publicado en el SEACE ese mismo día o hasta el día hábil siguiente.

  - CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

De acuerdo con el artículo 282 del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro o de haberse agotado la vía administrativa conforme a lo previsto en el  artículo 122 del Reglamento, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

CAPÍTULO II SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

  - RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

  - Plazos de interposición del recurso de apelación

La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los  cinco (5) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro.

La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

CAPÍTULO III DEL CONTRATO

  - DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Dentro del plazo de doce (12) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro o cuando esta haya quedado administrativamente firme, debe suscribirse el contrato. Dentro del referido plazo: a) El postor ganador debe presentar la totalidad de la documentación prevista en las Bases, b) La Entidad, de corresponder, solicita la subsanación de la documentación presentada y c) El postor ganador subsana las observaciones formuladas por la Entidad.

En el supuesto que el postor ganador no presente la documentación y/o no concurra a suscribir el contrato, en los plazos antes indicados, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 148 del Reglamento, según corresponda.

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 139 del Reglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

- Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

- Garantía de fiel cumplimiento.

- Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en caso corresponda.

- Garantía por el monto diferencial de propuesta, en caso corresponda.

- Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.

- Código de cuenta interbancario (CCI).

  - VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene. Dicha vigencia rige hasta que el funcionario competente dé la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista y se efectúe el pago correspondiente.

  - DE LAS GARANTÍAS

    - GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento y de ser el caso, la garantía por el monto diferencial de la propuesta, con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

    - GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorgará una garantía adicional por este concepto, la misma que se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

    - GARANTÍA POR EL MONTO DIFERENCIAL DE PROPUESTA

Cuando la propuesta económica fuese inferior al valor referencial en más del veinte por ciento (20%) de éste, para la suscripción del contrato, el postor ganador deberá presentar una garantía adicional por un monto equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la diferencia entre el valor referencial y la propuesta económica. Dicha garantía deberá tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

  - REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país al sólo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

IMPORTANTE:

- Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución.

  - EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164 del Reglamento.

  - ADELANTOS

La Entidad entregará adelantos directos, conforme a lo previsto en el artículo 171 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las Bases.

En el supuesto que no se entregue el adelanto en el plazo previsto, el contratista tiene derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 172 del Reglamento.

  - DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las penalidades por retraso injustificado en la entrega del bien requerido y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los artículos 165 y 168 del Reglamento, respectivamente.

De acuerdo con los artículos 48 de la Ley y 166 del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165 del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

  - PAGOS

La Entidad deberá realizar todos los pagos a favor del contratista por concepto de los  bienes objeto del contrato. Dichos pagos se efectuarán después de ejecutada la respectiva prestación; salvo que, por razones de mercado, el pago del precio sea condición para la entrega de los bienes.

La Entidad deberá pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista en la forma y oportunidad (pago único o pagos parciales) establecida en las Bases o en el contrato, siempre que el contratista los solicite presentando la documentación que justifique el pago y acredite la existencia de los bienes, conforme a la sección específica de las Bases.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la recepción de los bienes, deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser éstos recibidos, a fin que la Entidad cumpla con la obligación de efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguientes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

En caso de retraso en el pago, el contratista tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley, contado desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

  - DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

CAPÍTULO I GENERALIDADES

  - ENTIDAD CONVOCANTE

| Nombre | : | DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAVELICA |
| --- | --- | --- |
| RUC Nº | : | 20407625235 |
| Domicilio legal | : | Av. Andrés Avelino Cáceres S/N° - Yananaco - Huancavelica |
| Teléfono/Fax: | : | 067-453113 (Anexo 1658) / RPM #945293290 |
| Correo electrónico: | : | diresainscripcionesprocesos@gmail.com |

  - OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de selección tiene por objeto la “ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA RURAL TIPO II PARA EL CENTRO DE SALUD YAULI”.

  - VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a la suma de S/. 280,000.00 (Doscientos ochenta mil con 00/100 Nuevos Soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del bien. El valor referencial ha sido calculado al mes de Diciembre del año 2014.

| N° | Valor Referencial (VR) | Límite Inferior | Límite Superior |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | S/. 280,000.00 (Doscientos ochenta mil con 00/100 Nuevos Soles) | No se ha establecido | S/. 280,000.00 (Doscientos ochenta mil con 00/100 Nuevos Soles) |

IMPORTANTE:

- Las propuestas económicas no pueden exceder el monto consignado en las Bases como valor referencial de conformidad con el artículo 33 de la Ley. No existe un límite mínimo como tope para efectuar dichas propuestas.

  - EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante MEMORANDO N° 1443-2014/GOB. REG.HVCA/GRDS-DIRESA/DEA, el 02 de diciembre del año 2014.

  - FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Ordinarios

  - SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente proceso se rige por el sistema de “A SUMA ALZADA”, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

  - MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

NO CORRESPONDE

  - ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestación está definido en los Requerimientos Técnicos Mínimos que forman parte de la presente Sección en el Capítulo III.

  - PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregaran en un plazo de treinta (30) días calendarios contados a partir del día siguiente de la notificación de la Orden de Compra. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo que debe coincidir con lo establecido en el expediente de contratación.

La notificación de la orden de compra será a través de correo electrónico, para lo cual el postor ganador de la buena pro deberá presentar su correo electrónico a través de una declaración jurada para la suscripción del contrato, tal como se detalla en el numeral 2.7 del capítulo II de la presente sección. No se admitirá excusa alguna sobre la notificación de la orden de compra, esta se dará por notificada con el reporte de envió de correo electrónico.

  - COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASES

CINCO CON 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 5.00)

  - BASE LEGAL

- Ley Nº 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014.

- Ley N° 30115 de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2014.

- Directiva N° 016 – 2012 – OSCE/CD, participación de proveedores en consorcio en las contrataciones del estado.

- Ley Nº 29873, modifica el Decreto Legislativo 1017 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo Nº 138-2012-EF, modifica el Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N°010-97-SA Modifica el Reglamento, Control y Vigilancia Sanitaria de los Productos Farmacéuticos y Afines;

- Decreto Supremo N° 020-2001-SA Modifica el Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines;

- Ley N° 23407, Ley General de Industrias y Decreto Supremo N° 010-89-ICTI/IND;

- Resolución Ministerial N° 313-2000-SA/AM Reglamento de Dirimencias de Productos Farmacéuticos y Afines del Centro Nacional de control de Calidad del Instituto Nacional de Salud.

- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM - Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública

- Código Civil.

- Decreto Supremo Nº 80-2014-EF modifica al Reglamento de la Ley de Contrataciones.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CAPÍTULO II DEL PROCESO DE SELECCIÓN

  - CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

| Etapa |  | Fecha, hora y lugar |
| --- | --- | --- |
| Convocatoria | : | 02 de Diciembre del 2014 |
| Registro de participantes | : | Del 03 al 10 de Diciembre del 2014 de las 08:00 hasta la 17:00 Horas, |
| Presentación de Propuestas | : | 11 de Diciembre del 2014 |
| * El acto Público se realizara en | : | Sala Situacional de la DIRESA Huancavelica, a las 10:00 horas |
| Calificación y Evaluación de Propuestas | : | 11 de Diciembre del 2014 |
| Otorgamiento de la Buena Pro | : | 11 de Diciembre del 2014 |
| * El acto Público se realizara en : Sala Situacional de la DIRESA Huancavelica, a las 18:00 horas |  |  |

  - REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de los participantes es gratuito y se realizará en la oficina de Logística de la Dirección Regional de Salud Huancavelica, sito en la Av. Andrés Avelino Cáceres S/N° - Barrio de Yananaco - Huancavelica, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:00 a 17:00 horas; también podrán enviar su solicitud de registro de participante al correo electrónico: diresainscripcionesprocesos@gmail.com.

En el momento del registro, se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que se indicará: número y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectuó el registro, así como el día y hora de dicha recepción

IMPORTANTE:

- Los participantes registrados tienen el derecho de solicitar un ejemplar de las Bases, para cuyo efecto deben cancelar el costo de reproducción de las mismas.

  - ACTO PÚBLICO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas se presentarán en acto público, en la sala situacional de la Dirección Regional de salud Huancavelica, sito en la Av. Andrés Avelino Cáceres S/N° Barrio de Yananaco, en la fecha y hora señalada en el cronograma. El acto público se realizará con la participación de un Notario Público de Huancavelica.

Se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. La no asistencia del mismo no vicia el proceso.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial de la ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 071-2014-CE.AD HOC.-DIRESA/HVCA – Tercera Convocatoria, derivada de la ADP N° 002-2014-CE.AD HOC.-DIRESA/HVCA, conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:

# Señores

Dirección Regional de Salud Huancavelica

# Av. Andrés Avelino Cáceres S/N Yananaco – Huancavelica

# Att.: Comité Especial Ad Hoc

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 071-2014-CE.AD HOC.-DIRESA/HVCA

TERCERA CONVOCATORIA

Derivada de la ADP Nº 002-2014-CE.AD HOC.-DIRESA/HVCA

ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA RURAL TIPO II PARA EL CENTRO DE SALUD DE YAULI

SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

CORREO ELECTRÓNICO/DIRECCIÓN

TELÉFONO/CELULAR/RPM.

Nº DE FOLIOS DE C/ EJEMPLAR

SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:

# Señores

Dirección Regional de Salud Huancavelica

# Av. Andrés Avelino Cáceres S/N Yananaco – Huancavelica

# Att.: Comité Especial Ad Hoc

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 071-2014-CE.AD HOC.-DIRESA/HVCA

TERCERA CONVOCATORIA

Derivada de la ADP Nº 002-2014-CE.AD HOC.-DIRESA/HVCA

ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA RURAL TIPO II PARA EL CENTRO DE SALUD YAULI

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONÓMICA

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

TELÉFONO/CELULAR/RPM.

Nº DE FOLIOS DE C/ EJEMPLAR

  - CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

    - SOBRE N° 1 - PROPUESTA TÉCNICA

Se presentará en un original y dos (2) copias.

El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos, la siguiente  documentación:

Documentación de presentación obligatoria:

- Declaración jurada de datos del postor.

Cuando se trate de consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados (Anexo Nº 1).

- Declaración jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente sección (Anexo Nº 2). (El cumplimiento de los requerimientos mínimos exigidos para los bienes convocados, podrá ser sustentado a través de: folletos, manuales, catálogos, brochures u otros documentos técnicos similares emitidos por el fabricante. Sin embargo, en caso de los documentos antes mencionados no detallasen todas las características técnicas establecidas en las bases, podrá acompañarse una declaración jurada del postor en la cual señale el cumplimiento de ellas. Sin perjuicio de la potestad de la entidad de realizar una fiscalización posterior)

- Hoja de descripción de las especificaciones técnicas del bien ofertado, según el modelo del (Anexo Nº 09). Los postores deberán demostrar fehacientemente que los bienes ofertados, cumplen con las Especificaciones técnicas solicitadas por la entidad, para lo cual deberán señalar de manera clara y legible cada una de las especificaciones técnicas solicitadas y cada una de las especificaciones técnicas ofertadas, (realizar un cuadro comparativo de lo solicitado y lo ofertado). El presente anexo se dará por no presentada si no cuenta con toda la información solicitada detalladamente.

- Declaración jurada simple de acuerdo al artículo 42 del Reglamento (Anexo Nº 3). En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

- Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones (Anexo Nº 4).

La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.

- Declaración jurada de Plazo de entrega (Anexo Nº 5).

- Copia simple del Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario del equipamiento médico de la ambulancia, vigente a la fecha de presentación de propuestas otorgado a favor del titular del registro y expedido por la DIGEMID. Fecha de vigencia de conformidad al D.S. 009-2009-SA y Decreto Supremo 028-2010-SA y que la presentación de solicitud de reinscripción haya sido presentada con fecha anterior a la fecha de vencimiento de su Registro Sanitario, debiendo presentar copia de dicho documento. (a excepción de las empresas postoras que oferten productos que no requieran Registro Sanitario, para lo cual presentarán la documentación de la DIGEMID en la cual manifiesten que el producto no necesita registro sanitario.)

- Declaración Jurada de Garantía, la misma que no podrá ser menor al plazo de        garantía mínima. (Vehículo: No menor a 3 años o 150,000 kms; Equipo         Médico: 24 meses; y cabina medica no menor a tres años) (ANEXO N° 08)

- Declaración Jurada detallando la relación de talleres ubicados en lima y provincias, donde se realizarían los mantenimientos durante el periodo de garantía; los cuales deben estar debidamente autorizados, indicando dirección de los talleres y teléfonos. (ANEXO N° 10)

- Declaración Jurada de compromiso de trámite y Obtención de Tarjeta de Propiedad del vehículo a nombre de la Dirección Regional de Salud Huancavelica.

- Declaración Jurada de compromiso de trámite y obtención de placas del vehículo.

- Declaración Jurada de Compromiso de trámite y obtención del SOAT del vehículo.

- Carta de compromiso de realizar un programa de mantenimiento preventivo. (Anexo N° 11). Emitido por el postor y firmado por el representante legal de la empresa por el tiempo que dure la garantía ofrecida por el postor, a partir de la fecha del Acta de Recepción, Instalación y Prueba Operativa de la ambulancia y su equipamiento médico. Incluirá el suministro de insumos (referidos a aquellos materiales necesarios para realizar únicamente las actividades de mantenimiento preventivo), repuestos (referidos a aquellos que el contratista deberá cambiar, de acuerdo a lo establecido en el programa de mantenimiento preventivo indicado en el manual de servicio técnico del fabricante) y la mano de obra para el cambio de partes o repuestos en reemplazo, sin costo adicional alguno.

- Carta de compromiso, de realización de capacitación en manejo y uso del equipamiento médico de la ambulancia, con Profesional y/o Técnico garantizado y certificado por el proveedor.

IMPORTANTE:

- La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la no admisión de la propuesta, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 68 del Reglamento.

Documentación de presentación facultativa:

- Certificado de inscripción o reinscripción en el registro de la Micro y Pequeña Empresa – REMYPE, de ser el caso.

- En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por éstas, deberá presentarse una constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad.

- Documentos para acreditar el Factor Experiencia del Postor: Copia simple de contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 6 referido a la Experiencia del Postor.

- Documentos para acreditar Factor Cumplimiento de la Prestación: Copias simples de certificados o constancias que acrediten que la prestación se efectuó sin incurrir en penalidades, no pudiendo ser mayor a veinte (20) contrataciones. Tales documentos deben referirse a todos los contratos que se presentaron para acreditar la experiencia del postor. Asimismo, el factor podrá ser acreditado mediante la presentación de cualquier documento en el que conste o se evidencie que la prestación presentada para acreditar la experiencia fue ejecutada sin incurrir en penalidades, independientemente de la denominación que tal documento reciba, según (Anexo 6-A).

- Documentación para acreditar el Factor mejora a las condiciones previstas.

- Documentos para acreditar Factor “otras normas técnicas”, mediante la presentación de copia de certificado.

IMPORTANTE:

- En caso exista contradicción entre la información presentada en la propuesta técnica, la propuesta será descalificada.

    - SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONÓMICA

El Sobre Nº 2 deberá contener la siguiente información obligatoria:

Oferta económica expresada en la moneda del valor referencial y el detalle de precios unitarios cuando este sistema haya sido establecido en las Bases (Anexo Nº 7).

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

IMPORTANTE:

- La admisión de la propuesta económica que presenten los postores dependerá de si aquella se encuentra dentro los márgenes establecidos en el artículo 33 de la Ley y el artículo 39 de su Reglamento.

- En caso la información contenida en la propuesta económica difiera de la información contenida en la propuesta técnica, la propuesta económica será descalificada.

  - DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde:

PTPi 	= Puntaje total del postor i

PTi	   	= Puntaje por evaluación técnica del postor i

PEi   	= Puntaje por evaluación económica del postor i

Se aplicarán las siguientes ponderaciones:

c1  	  	= Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica. = 0.70

c2  		= Coeficiente de ponderación para la evaluación económica. = 0.30

Donde: c1 + c2 = 1.00

  - REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos para suscribir el contrato:

- Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

- Carta fianza como Garantía de fiel cumplimiento del contrato.

- Carta fianza como Garantía por el monto diferencial de la propuesta, de ser el caso.

- Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.

- Carta de autorización para depósito en Código de cuenta interbancario (CCI).

- Declaración jurada indicando Domicilio legal, correo electrónico y Número telefónico para efectos de la notificación durante la ejecución contractual.

- Copia de DNI del Representante Legal.

- Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa (Con una antigüedad no mayor a un mes a la fecha de la suscripción del contrato)

- Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.

- Copia del RUC de la empresa.

- Detalle de precios unitarios de los bienes ofertados.

IMPORTANTE:

- En caso de que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio, a fin de que no existan problemas en la ejecución de las mencionadas garantías (Carta Fianza), resulta necesario que éstas consignen en su texto, el nombre, denominación o razón social de todas y cada una de las personas naturales y/o jurídicas que integran el consorcio.

  - PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

Dentro del plazo de doce (12) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro o cuando esta haya quedado administrativamente firme, debe suscribirse el contrato, plazo dentro del cual el postor ganador y la Entidad deberán realizar las acciones correspondientes para cumplir las disposiciones contenidas en el numeral 1 del artículo 148 del Reglamento.

En el supuesto que el postor ganador no presente la documentación y/o no concurra a suscribir el contrato, según corresponda, en los plazos antes indicados, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 148 del Reglamento (modificado por el D.S. N° 080-2014-EF).

La citada documentación deberá ser presentada en la Oficina de Logística de la Dirección Regional de Salud Huancavelica – DIRESA – Huancavelica, sito en la Av. Andrés Avelino Cáceres S/N° Barrio de Yananaco - Huancavelica.

  - ADELANTOS

No se han previsto adelantos en el presente proceso de selección.

  - FORMA DE PAGO

La Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en un solo periodo, dicho pago se realizara después de la entrega de los equipos según el plazo establecido.

De acuerdo con el artículo 176 del Reglamento, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad deberá contar con la siguiente documentación:

- Recepción y conformidad por el órgano de Administración

- Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo su conformidad de la prestación efectuada, cuando corresponda.

- Comprobante de pago.

  - PLAZO PARA EL PAGO

La Entidad debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendarios siguiente al otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en el contrato.

CAPÍTULO III ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

- DENOMINACION DE LA CONTRATACION:

ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA RURAL TIPO II PARA EL CENTRO DE SALUD  YAULI

- FINALIDAD PÚBLICA:

Dentro del marco del D.S. 075- 2014-EF hace la referencia del presupuesto para reposición el cual contempla la adquisición de una ambulancia para el Centro de Salud Yauli. Una ambulancia es un vehículo destinado al transporte de personas enfermas o heridas así mismo es utilizado para proporcionar cuidados médicos y transporte al pacientes a un establecimiento de salud de mayor capacidad resolutiva para dar continuidad a la atención de las necesidades de salud del usuario. Así mismo fortalecer el sistema de referencia y contrarreferencia a través de la articulación de los establecimientos de salud según nivel de atención y grado de complejidad, ofreciendo al usuario los servicios de atención en un nivel de recursos y tecnologías adecuadas a sus necesidades; aplicando criterios  de oportunidad, eficiencia y eficacia.

- ANTECEDENTES:

- Decreto Supremo Nº 075-2014-EF.

- NTS. N° 051 – MINSA/OGDN – V. 01  “ norma técnica de salud  para el transporte asistido de pacientes por vía  terrestre “

- Resolución ministerial N° 830 – 2012/MINSA  que modifica la norma NTS N° 051 –MINSA- OGDN – V. 01  “norma técnica de salud  para el transporte asistido de pacientes por vía  terrestre “, aprobada RM N° 953 – 2006 /MINSA.

- Decreto Suprema N° 058 -2003 – MTC que aprueba el “reglamento nacional de vehículos”.

- Ley N° 29873, ley que modifica el decreto legislativo 1017  que aprueba la ley de contrataciones.

- Directiva Administrativa N°001-2013-DGIEM/MINSA contenida en la R.D. N°004-2013-DGIEM/MINSA

- OBJETIVOS DE LA CONTRATACION:

- Objetivo general:

- Dotar con una ambulancia  rural TIPO II para el centro de salud Yauli de la provincia  de Huancavelica para el mejoramiento del sistema de referencia y contrarreferencia.

- Objetivos específicos:

- Realizar el transporte asistido de pacientes que pueden encontrarse en distintas situaciones de salud, ya sea grave o leve a un establecimiento de mayor capacidad resolutiva.

- ALCANCE Y DESCRIPCION DEL BIEN A CONTRATAR:

5.1 Características y Condiciones

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SOLICITADA | PRECIO UNITARIO REFERENCIALS/. | MONTO TOTAL REFERENCIALS/. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AMBULANCIA RURAL TIPO II | UNIDAD | 01 | 280,000.00 | 280,000.00 |
| VALOR TOTAL REFERENCIAL S/. |  |  |  |  | 280,000.00 |

| Ítem N° | Descripción | Cantidad | Unidad de Medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | AMBULANCIA RURAL TIPO II | 01 | UNIDAD |

A Características Generales del Vehículo

A01 Vehículo original de fábrica diseñado y construido para el transporte o traslado seguro de pacientes, personas enfermas o heridas en condiciones que no pongan en riesgo potencial su vida y salud, asistido y atendido por personal calificado con equipos de auxilio médico apropiado para dicho fin.

Los requisitos y características técnicas que deben cumplir los vehículos para que ingresen, se registren, transiten, operen y se retiren del Sistema Nacional de Transporte están establecidos en el DS Nº 058-2003-MTC modificado por Decretos Supremos Nº 005-2004-MTC, 014-2004-MTC, 035-2004-MTC, 002-2005-MTC, 012-2005-MTC, 017-2005-MTC, 008-2006-MTC, 012-2006-MTC y 023-2006-MTC.

Las características técnicas mínimas que deberán cumplir las ambulancias están estipuladas en Norma NTS Nº 051-MINSA/OGDN-V.01 aprobada con R.M. Nº 953-2006-MINSA,y su modificatoria en la R:M. N°830-2012/MINSA, Directiva Nº 002-2006-MTC/15 aprobada con R.D. Nº 4848-2006-MTC/15; asimismo se ha de tomar en cuenta el D.S. Nº 058-2003-MTC Reglamento Nacional de Vehículos, D.S. Nº 026-2006 Límites Permisibles para vehículos nuevos que se incorporen a nuestro parque automotor, R.D. Nº 1573-2002-MTC-15 Emisión de certificados de conformidad: autorización, procedimientos y requisitos técnicos; Directiva Administrativa N°001-2013-DGIEM/MINSA contenida en la R.D. N°004-2013-DGIEM/MINSA

A02 Año de Fabricación: 2014

A03 Condición: Nueva.

A04 Carrocería de Vehículo: Original de fábrica tipo panel o carrozado sobre vehículo de carga, ensamblado en forma conjunta con el chasis o carrocería de tipo compacta, sistema de suspensión, sistema eléctrico y sistema de frenos original de fábrica, capaz de funcionar satisfactoriamente en zonas rurales con caminos accidentados, inclinados, fangosos de costa, selva y sierra con alturas por encima de los 4,000 msnm

A05 Motor: Turbo Diesell Intercooler y debe de cumplir con las normas de emisiones según DS N° 047-2001 MTC y sus modificatorias a la fecha (DS 009 – 2012-MINAM) con el combustible diésel a nivel nacional

A06 Potencia: No menos de 100 HP/3600 rpm a mas, debe cumplir con la norma de emisiones según DS N°047-2001-MTC y sus modificatorias a la fecha (DS N° 009-2012-MINAM) con el combustible diésel comercializado en la Región Lima (RM N° 139-2012-MEM/DM).

A07 Cilindrada: Mínimo 2400 cc, siempre y cuando rinda la potencia mínima requerida. Volumen o cilindrada aproximada del motor:

A08 Sistema de Dirección: Hidráulica, servo asistida. Timón original al lado izquierdo.

A09 Transmisión: Mecánica, 6 velocidades hacia delante como mínimo más retroceso.

A10 Tracción: 4 x 4 con caja reductora (tracción permanente en un eje de ruedas. Delantera o trasera)

A11 Sistema de frenos: Servo asistido de doble circuito independiente tipo hidráulico.

Frenos delanteros: Discos ventilados.

Frenos posteriores: Discos o tambores.

Freno de estacionamiento o de emergencia.

A12 Sistema de Suspensión:

Suspensión delantera: Independiente, con resortes o barra de torsión o Mc Pherson

Suspensión posterior: Eje rígido o independiente, con muelles semi-elípticos de fábrica o Mc Pherson.

Amortiguadores delanteros: Con gas o sólo hidráulicos (Especificar el que ofrecen).

Amortiguadores Posteriores: Con gas o sólo hidráulicos (Especificar el que ofrecen).

A13 Ruedas y Neumáticos:

Diámetro del Aro: De acero no menor de 16 Pulgadas.

Tipo de neumáticos: Radiales de tamaño no menor que la 225/75 x 16.

Llanta de repuesto: Llanta con aro con iguales características a las solicitadas, Ubicada en la parte exterior de la cabina médica con seguro incorporado (Dispositivo mecánico, eléctrico o digital que utilizará cada fabricante para garantizar la seguridad contra caídas, traslados, fijación o robo de la llanta de repuesto).

A14 Sistema Eléctrico

Baterías: No menor de 15 placas, 12 voltios, 100 Amp-Hr, selladas de libre mantenimiento. Batería seca.

Luces delanteras: Halógenas o xenón o calidad superior

Sistema de carga: Alternador de 100 Amp o superior que garantice el funcionamiento de todos los equipos que serán instalados en la cabina de atención médica. El sistema electrónico de los componentes deberán ser inmunes a las interferencias derivadas por el accionamiento del radio trasmisor.

A15 Escape de gases: La expulsión de los gases de combustión deben estar ubicados de tal forma que no ingresen a la cabina médica cuando tengan las puertas abiertas y en dirección contraria a la toma de aire acondicionado o ductos de ventilación.

A16 Altura: Altura mínima al suelo no menos a 20 cm.

A17 Capacidad de Carga (carga útil de la unidad): Carga máxima que puede transportar un vehículo (personas y/o mercancías) sin que exceda el Peso Bruto Vehicular indicado por el fabricante: 1,000 KG (mínimo).

A18 Peso Bruto Vehicular (PBV): Peso total del vehículo determinado por el fabricante, que incluye la tara del vehículo más la capacidad de carga.

B Cabina de Conducción

B01 Diseño: Compartimiento separado con la cabina de atención médica.

B02 Asientos: Delanteros (02) tipo butaca con espaldar regulable separados (piloto/pasajero), Ergonómicos original de fábrica.

B03 Cinturones de seguridad: De tres puntos.

B04 Sistema de protección para la cabina que garantice la integridad de los pasajeros en caso de vuelco.

B05 Equipo de sonido: Radio AM/FM /CD/USA con dos parlantes.

B06 Sistema de aire acondicionado frio/calor, con renovación de aire con capacidad de 6,000 BTU/H, que garantice el adecuado abastecimiento de aire fresco para la cabina de conducción.

Instrumentos mínimos

B07 Velocímetro y Odómetro en Km.

B08 Tacómetro.

B09 Medidor de Nivel de Combustible.

B10 Medidor de Temperatura.

B11 Medidor o luz testigo de presión de aceite.

B12 Medidor o luz testigo de carga de batería.

B13 Medidor o luz testigo de presión de aire.

B14 Equipo de Comunicación: Un (01) Equipo de radiocomunicación móvil HF de 100 Watts de potencia, con sintonizador automático de antena sintonizado con la central de su base de operaciones. El alcance de los equipos de radio comunicación es sobre la Unidad móvil es variable dependiendo de los obstáculos con los que se encuentren las ondas de radio, en zonas rurales con presencia de montañas, cerros y condiciones atmosféricas con lluvias, el alcance mínimo de radio, será a nivel nacional, si la unidad se encuentra en la parte alta de cerros o montañas, el alcance hacia abajo con vista libre será hasta 200 km o más.

C CABINA DE ATENCIÓN MÉDICA

C01 La cabina deberá contar con adecuada calidad tanto de materiales como en sus acabados y contará con un espacio para alojar como mínimo a un (01) paciente en camilla y al personal (02) de atención sentado, con la suficiente libertad para realizar maniobras que se requieren para la atención del paciente. Debe ser hermética al ingreso de líquidos y ruidos. Las dimensiones internas altura: No menor de 1.20 metros*, profundidad no menor de 1.90 metros y Ancho: no menor de 1.30 metros (Norma legal R.M. Nº 953-2006/MINSA). * altura medida en área de ubicación de la butaca de la persona que asiste

C02 Estructura y Envolventes: Resistentes, homogéneas, uniformes y continúas en toda su extensión. El diseño deberá respetar el perfil aerodinámico del Vehículo, centro de gravedad y equilibrio. La suspensión deberá estar garantizada y acorde a las dimensiones y peso de la cabina sanitaria; debiendo cumplir con los estándares y acreditaciones de calidad y seguridad internacional y/o nacional. Se acreditará con la presentación de certificaciones (Certificado de fabricación y montaje de la cabina médica).

C03 Pared Interna: Debe estar recubierto con material sintético con un retardo al fuego de 100 mm/min, de alto impacto, completamente liso, sin porosidades, impermeable, lavable, uniformes y continuas de color claro. Se debe indicar el tipo de material a emplear y acreditar con certificación (Certificado de fabricación y ,montaje de la cabina médica).

C04 Puerta de Acceso: La cabina de atención médica debe tener dos (02) puertas traseras verticales de cierre hermético.

C05 Superficie Interior: No debe presentar aristas salientes, ni cortantes, recubierto con material impermeable, lavables, retardantes del fuego, antiparásito, anti hongo y que no sea afectado por los desinfectantes de uso habitual, indicar tipo de material.

C06 Piso: De material sintético, plano, sin obstáculos ni deformaciones, antideslizante, resistente al desgaste, con recubrimiento final de una sola pieza, sin costuras, sin uniones, indicar tipo de material.

C07 Camilla instalada sobre el piso del vehículo en el espacio libre al lado del mueble de gavetas, con doble sistema de fijación: Uno directamente al piso y otro vertical del toma lateral a la camilla, su desplazamiento deberá ser lineal y directo sin obstáculos ni sistema de rieles, espacio libre no menor de 0.30 m entre la camilla y el lugar donde se sienta el personal asistencial. Adicionalmente podrá incluir un sistema de fijación para incubadora en caso de transporte. Los dos anclajes de la camilla van fijados al piso, uno lateral (cabecera de la camilla con dos soportes de seguridad fijos) y el otro al lado izquierdo de la camilla con sistema de fijación de seguridad).

C08 Equipos instalados de manera segura y con dispositivos anti vibratorios y de fácil acceso y manipulación; permitiendo además ser retirados del vehículo en caso de necesidad de uso fuera de él.

C09 Sistema Eléctrico: Totalmente independiente del vehículo base con batería independiente seca de 100 watts, dedicada y conectada al sistema de carga de la unidad móvil. Tablero de fusibles de fácil acceso. Cada circuito debe ser independiente, tener su propia protección y código de identificación. Cable de alimentación de 12 VDC, canalizado, protegido y con aislamiento eléctrico que evite la filtración de agua, resistente a la ignición y libre de halógenos. Un convertidor 12VDC/220VAC con batería incorporada, potencia 800 WTTS mínimo. Tomacorrientes de 12 VDC y, 220 VAC (4 unidades VAC y 4 unidades VDC) para los equipos instalado. Los tomacorrientes de diferentes tensiones no deben ser intercambiables. Un tomacorriente con conexión externa que permita la carga de los equipos y del convertidor desde una fuente domiciliaria con toma a tierra (220 VAC). La instalación eléctrica no debe compartir espacios con la de gases ni atravesar sus conductos. Cable vulcanizado de 30 mts., con sus conectores adaptados y con sistema para enrollarlo o recogerlo. La instalación eléctrica no debe compartir espacios con la de gases ni atravesar sus conductos (deberá de estregar el croquis de instalación eléctrica)

C10 Sistema de aire acondicionado y calefacción adecuado para cabina de atención médica, que incluya un sistema de renovación de aire con filtro, con extractor de aire.

C11 Sistemas de protección: El vehículo podrá tener un sistema de protección (anti-vuelco) que garantice la integridad de los pasajeros en caso de vuelco, según lo establece el artículo 27° del D.S. Nº 058-2003-MTC.

C12 Exteriores: Colores, diseños, distintivos, acorde a Norma NTS Nº 051-MINSA/OGDN-V.01 y a los solicitados por la institución (el diseño de pintura y ploteo será proporcionado por la ENTIDAD oportunamente al proponente adjudicado).

C13 Sistema de Oxigeno Medicinal: Dos (02) tomas empotrada mínimo, una cercana a la cabecera del paciente y otra de emergencia, con un compartimiento adaptado, con puerta plegable o puerta batible, con sistema de fijación, para alojar una (01) botella de oxígeno de 3.5.L aproximados cada uno, sin pérdida de suministro con sus accesorios de uso medicinal (manifold, regulador, fluxómetros, válvulas, conectores y mangueras) debidamente normalizados, incluye botella de oxígeno. Todos los conductos para instalación de gases deben ser ventilados y accesibles. La instalación de gases no debe ser compartida con la eléctrica. Las tomas no deben estar a menores de 30cm del tomacorriente”.

C14 A nivel del techo, tendrá instalado un pasamano y dispositivo porta suero con desplazamiento paralelo respecto a la camilla portátil y soporte para bomba de infusión.

C15 Iluminación interior luz blanca, independiente, mínimo cuatro (04) lámparas, intensidad variable, interrupción individual. Promedio superior de iluminación 500 lux. Medidos a 1 metro. Una (01) lámpara de accionamiento automático, al momento de abrir cualquiera de las puertas de la cabina de atención médica. Se deberá indicar el tipo o sistema de iluminación a instalar (halógeno, dicroico, led, etc.)

C16 Ventanas de vidrios templados y pavonados.

C17 Sistemas adicionales de seguridad: extintores y pasamanos sobre las puertas e interior de la cabina médica.

C18 Ruido interno hasta un máximo de 80 decibeles en cabina de atención en todo momento (R.M. N°830-2012/MINSA).

D MOBILIARIO INCORPORADO A LA CABINA DE ATENCIÓN MÉDICA

D1 Un (01) gabinete empotrado y sujeto al interior del vehículo, colocada de extremo a extremo en lado izquierdo de la unidad con estantería en material liviano, completamente liso, sin porosidades, impermeable de fácil lavado y desinfección, no menor de 0.30 m. de ancho, para guardar ordenadamente equipos médicos, medicamentos e insumos. Con puertas transparentes, resistente a los golpes.(Especificar el tipo de material)

D2 Un (01) gabinete-asiento, longitudinal tipo cajón, ubicado al lado opuesto de la camilla, (lado derecho) con colchoneta con capacidad para transportar un paciente acostado o tres sentados con cinturones de seguridad, tapiz impermeable de fácil lavado y desinfección, tapa rebatible, y capacidad de alojamiento de material y equipos varios, con un compartimiento para almacenar la tabla de inmovilización. Con bordes exteriores romos o redondeados

D3 Asiento giratorio tipo automotriz, con cabezal para personal asistencial (01) ubicado en cabecera de la ubicación de la camilla o al lado izquierdo de ésta. Cinturón de seguridad de tres puntos, apoyo de cabeza, acolchado, tapiz lavable, ergonómico. (Con espacio libre no menor de 0.30 cm. Entre la camilla y el lugar donde se sienta el personal asistencial).

D4 Planta motriz de acuerdo a la capacidad del vehículo.

D5 Una (01) lámpara de luz (de preferencia LED) para examen del paciente.

E Accesorios

E1 Una (01) Barra de luces de techo tipo Bandera de cuatro elementos, de luz estroboscópica con leds y altavoz para intemperie de 100 Watts. Una (01) Sirena electrónica con sistema de manos libres. Seis (06) dispositivos de luces perimetrales estroboscópicas.

E2 Dos (02) faros de luz halógena multidireccional, instalados a ambos lados de cabina.

E3 Dos (02) Faros antiniebla delanteros de mínimo 100 Watts c/u.

E4 Un (01) juego de triángulos de peligro, y dos (02) extintores recargables de uso automotriz con sistema de anclaje.

E5 Micas anti-impacto para ventanas laterales y posteriores con espesor no menor de 12 micras.

Herramientas Básicas

E6 Una gata hidráulica de 2 TN (tipo lagarto).

E7 Un cable de remolque tipo eslinga con distancia no menor de tres (03) metros y grosor que garantice el adecuado remolque del vehículo ofertado.

E8 Un cable de emergencia de batería.

E9 Un faro de luz portátil con alimentación desde el encendedor.

E10 Llave de rueda en cruz.

E11 Desarmador plano 10 Pulgadas.

E12 Desarmador estrella 10 Pulgadas.

E13 Un juego de llaves mixtas para mecánica de 8 mm a 19 mm Seis (06) piezas mínimo.

E14 Un juego de llaves de dados para mecánica con palanca, milimétricas de 8mm a 19 mm Seis (06) piezas mínimo.

E15 Un Ratchet, una palanca y una extensión de dado con encastre de ½” y ¾”.

E16 Dos llaves francesas de 8” y 12”.

E17 Dos alicates: uno de presión y uno de corte de 10”.

E18 Medidor de presión de llantas.

G OTRAS ESPECIFICACIONES

G01 Garantías Mínimas:

Equipo Médico: 24 meses.

Unidad Móvil: 36 meses o 150,000 km.

Camilla telescópica: 24 meses.

Aspirador de secreciones 12 VDC.: 24 meses.

Desfibrilador: 24 meses

Pulso oximetro: 24 meses

Equipo de radio HF: 24 meses

G02 Registro sanitario o Certificado Registro Sanitario emitido por Digemid siguientes ítems: - Monitor Desfibrilador - Oximetro de Pulso - Aspirador de secreciones - Tensiometro Adulto y Pediatrico - Estetoscopio Adulto y Pediatrico - Laringoscopio - Resucitador adulto y pediatrico - Tubos orofaringeos - Tubos nasofaríngeos - Tubos endotraqueales u orotraqueales

G03 Certificado de Autorizacion Ministerio de SALUD –DIGEMID para Importar y/o Comercializar Medicamentos , insumos , instrumental y Equipos de Uso Medico , Quirúrgico y Odontologico

G04 Mantenimiento preventivo (equipamiento y unidad móvil) del producto ofertado con cronograma de visitas; número de veces al año: dos (02) durante el tiempo de garantía

G05 Capacitación Usuario (a personal médico, asistencial y chofer : 12 horas

G06 Capacitación Técnica (a personal técnico de mantenimiento en equipos médicos, técnico automotriz y chofer): 12 horas.

G07 Manuales Usuario: Si.

G08 Manuales Técnicos: Si.

G09 Video Usuario Técnico: Si. (a la entrega del equipo)

H PROTOCOLO DE PRUEBA E INSPECCIÓN TÉCNICA DE AMBULANCIA RURAL TIPO II

Deberá contener los siguientes módulos fundamentales:

H01 Pruebas para la obtención del Certificado de Operatividad.

H02 Equipo Electro médico.

H03 Ventilación e instalación de oxígeno.

H04 Instalación eléctrica e iluminación.

H05 Materiales y condiciones físicas de la cabina o compartimiento del paciente.

H06 Chequeo de documentación acompañante.

El protocolo de pruebas deberá presentarse con anterioridad a la recepción de la Ambulancia.

I Plazo de Entrega y Documentación Registral

I01 Es de treinta (30) días calendarios.

I02 Al momento de formalizar la entrega de la unidad móvil, se adjuntará el CERTIFICADO de Garantía Global que cubre a la Ambulancia por el periodo de garantía ofertado; solicitar, gestionar y entregar PLACAS ESPECIALES (emergencia), Tarjeta de Propiedad y SOAT a cuenta del PROVEEDOR. (El vehículo y toda la documentación presentada por el postor deberán cumplir con todos los requerimientos para su registro en propiedad vehicular y cumplir los reglamentos para poder circular en el territorio nacional). El postor entregará el Documento Certificado de Garantía de Fabricación y de perfecto funcionamiento de la unidad móvil, al momento de la entrega.

EQUIPAMIENTO MÉDICO BÁSICO PARA LA AMBULANCIA RURAL TIPO II

DENOMINACIÓN DEL EQUIPO: ASPIRADOR DE SECRECIONES 12V DC

UNIDAD FUNCIONAL (Servicio): AMBULANCIA

FRECUENCIA DE USO: TODO EL DÍA

DEFINICIÓN FUNCIONAL

Para la aspiración de secreciones y fluidos de pacientes transportados

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BÁSICAS

A GENERALES

A01 Equipo de aspiración de secreciones de sobremesa, con presión regulable de 80 a 500 mmHg. o rango más amplio. Frasco de policarbonato con escala de medida de 1 litro. aprox., recipiente con tapa, funcionamiento a batería.

A02 Con filtro antibacteriano.

A03 Capacidad de succión contínua de 20 lpm ó más.

A04 Con dispositivo de seguridad contra rebose o sobre flujo.

A05 Vacuómetro con regulador de potencia de succión.

A06 Indicador de presión negativa.

A07 Sistema de alimentación de 12 VDC con conector para uso en vehículos.

ACCESORIOS

A08 01 Frasco recolector de repuesto con escala graduada de similares características.

A09 Diez cánulas de succión adultos.

A010 Diez cánulas de succión pediátricas.

A011 Diez cánulas de succión neonatal.

A012 Diez Filtros antibacteriano.

REQUERIMIENTO DE ENERGÍA

A013 Sistema de alimentación de 12 VDC con conexión a la toma de la ambulancia.

A014 Con batería recargable con autonomía mínima 45 MINUTOS .

A015 Apto para funcionamiento con red eléctrica de 220 VAC / 60Hz

DENOMINACIÓN DEL EQUIPO: BALONES DE OXIGENO

UNIDAD FUNCIONAL (Servicio): AMBULANCIA

FRECUENCIA DE USO: EMERGENCIAS

DEFINICIÓN FUNCIONAL

Para uso en pacientes que requieren para su traslado oxigenoterapia

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

A BALÓN DE OXIGENO FIJO

A01 Con capacidad de almacenar 3450 litros de oxígeno aproximadamente, tipo M.

A02 Para suministro de oxígeno de todas las tomas de la ambulancia.

A03 Material de aluminio.

A04 Con válvula tipo grifo.

A05 Con manómetro de oxígeno de 0 a 2500 PSI o más, con salida regulada a 50 PSI para la alimentación de las tomas de la ambulancia.

A06 Dos flujómetros de 0 a 15 lpm, para las tomas de la ambulancia.

A07 Dos Humidificadores reusables, esterilizables en autoclave.

A08 Diez (10) mascarillas con sus respectivos tubos de conexión para paciente adulto.

A09 Diez (10) mascarillas con sus respectivos tubos de conexión para paciente pediátrico.

A10 Diez (10) mascarillas con sus respectivos tubos de conexión para paciente infante.

B BALÓN DE OXIGENO PORTÁTIL

B01 Capacidad 425 litros Aproximadamente.

B02 Material aluminio tipo D.

B03 Para suministro de oxígeno durante el traslado en camilla fuera de la ambulancia.

B04 Con válvula tipo CGA-870.

B05 Regulador con manómetro.

B06 Con flujómetro.

B07 Un (01) humidificador reusables, esterilizables en autoclave.

B08 Diez (10) mascarillas con sus respectivos tubos de conexión para paciente adulto

B09 Diez (10) mascarillas con sus respectivos tubos de conexión para paciente pediátrico.

B10 Diez (10) mascarillas con sus respectivos tubos de conexión para paciente infante.

DENOMINACIÓN DEL EQUIPO: CAMILLA TELESCÓPICA

UNIDAD FUNCIONAL (Servicio): AMBULANCIA

FRECUENCIA DE USO: TODO EL DÍA

DEFINICIÓN FUNCIONAL

Para traslado de pacientes en ambulancias y áreas pre hospitalarias y hospitalarias.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BÁSICAS

A GENERALES

A01 camilla telescópica tipo tijera fabricada en aluminio reforzado o de aviación con certificación de calidad FDA

A02 respaldar plano para soporte de rcp o shock. graduable de 0º hasta 75º, según usuario

A03 marco anti-shock que permita adoptar posiciones para funciones tredelemburg y fowler.

A04 el largo total de la camilla se puede acortar bajando el marco debajo del respaldo que contiene las ruedas auxiliares

A05 Tren ajustable en altura que adopta diferentes posiciones y niveles

A06 adopta 7 o más posiciones

A07 con barandas (02) rebatibles o plegables que permitan el fácil traslado del paciente de una camilla a otra.

A08 con barra de seguridad en "u" y gancho de piso, para matener la camilla en la ambulancia mientras baja las patas

A09 dispositivos que permitan anclar la camilla al piso o la pared lateral de la ambulancia

A10 de mantenimiento mínimo requerido.

B ACCESORIOS

B01 colchoneta anatómica original de grado médico, de 3 pulgadas de espesor mínimo, con forro en material resistente, lavable, impermeable a secreciones y fluidos corporales. termo-sellada

B02 01 juego de cinturones de seguridad para el traslado seguro del paciente, para piernas, cintura, tórax y hombros, para paciente adulto y pediatrico

B03 dispositivo porta suero

B04 capacidad de carga de 220 kg o mas

B05 peso de la camilla entre 34 y 37 kg

B06 no mayor de 200 cm de largo x 61 cm de ancho.

DESFIBRILADOR CON MONITOR ### CARACTERÍSTICAS GENERALES A01 Portátil no mayor a 8 kg incluida la batería A02 Tiempo de carga menor o igual a 7 seg. A máxima energía (con batería) A03 selector de carga en el panel del equipo para onda estándar (monofasica)con capacidad hasta 360 joules(con 12 o más valores de selección)o para onda bifásica con capacidad hasta de 200 joules o mas (con 8 o más valores de selección) A04 control de inicio de carga desde el panel del equipo y/o paletas externas y descarga desde el panel del equipo y paletas externas A05 indicador de carga completa audible y grafica A06 con un par de paletas externas adulto y pediatrico ,estas ultimas deslizables o montables sobre las paletas de adulto A07 sincronismo para cardioversión A08 indicador de estado de batería PANTALLA A09 tamaño de 4.5” diagonal o mas A10 grafica de onda ECG y display digital del valor medido en pantalla A11 visualización de valor numérico de la energía seleccionada o liberada ECG A12 adquisición de de ECG mediante cable paciente y de las paletas de desfibrilación A13 alarma para frecuencia cardiaca REGISTRADOR A14 registrador integrado al equipo con registro tipo térmico A15 capacidad para papel de 45 mm o mas de ancho ACCESORIOS Y/O INSUMOS ADICIONALES A16 02 cables troncales de tres ramales;03 cables ramales de tres ramales A17 02 cables troncales de cuatro ramales o mas A18 05 pares de electrodos tamaño adulto para marcapasos externo y desfibrilación a manos libres con un cable conector al equipo como mínimo A19 05 pares de electrodos descartables tamaño pediatrico para marcapasos externo y desfibrilación a manos libres con un cable conector al equipo como minimo A20 100 pares de electrodos descartables tipo broche para piel A21 05 frascos de gel electroconductor A22 30 rollos de papel termosensible REQUERIMIENTO DE ENERGIA A23 sistema de alimentación de 12 VDC con conexión a la toma de DC de la ambulancia A24 funcionamiento con red eléctrica 220 VAC /60 HZ A25 con batería recargable con autonomía mínima de 02 horas

OXIMETRO A01 procesamiento digital de la señal A02 visualización de onda pletismografica A03 rango de lectura de saturación de oxigeno de 15% o menos a 99% o mas A04 rango de frecuencia de pulso de 30 a 220 o rango más amplio A05 con alarmas de SPO2 alto y bajo A06 con alarmas de frecuencia de pulsaciones alto y bajo A07 indicador de batería baja A08 silenciador de alarma ACCESORIOS A09 02 sensores reusables de dedo para pacientes adultos con cable conector al equipo A10 02 sensores reusables de dedo para pacientes pediátricos con cable conector al equipo A11 01 sensores reusables para neonatos sin resortes o pinzas de sujeción que puedan dañar al neonato con cable conector al equipo A12 sistema de alimentación de 12 VDC con conexión a la toma DC de la ambulancia A13 con batería recargable con autonomía mínima de 01 hora A14 apto para trabajar a la red eléctrica de 220 VAC 60 HZ

DENOMINACIÓN DEL EQUIPO: CHALECO DE EXTRACCIÓN

UNIDAD FUNCIONAL: AMBULANCIA

FRECUENCIA DE USO: TODO EL DÍA

DEFINICIÓN FUNCIONAL

Para uso de paciente con trauma múltiple.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BÁSICAS

A GENERALES

A01 Que permita uso simultáneo de collarín cervical.

A02 Capacidad de inmovilizar columna vertebral.

A03 Reforzado con varillas

A04 Transparente a los rayos x.

A05 Material polivinilo lavable, reforzado y reusable.

A06 Uso en pacientes adultos, pediátricos y pacientes embarazadas.

B ACCESORIOS

B01 Bolsa de traslado con asa.

B02 Correas codificadas por color con clip de seguridad radiotransparente a los rayos x.

DENOMINACIÓN DEL EQUIPO: ESTETOSCOPIO ADULTO

UNIDAD FUNCIONAL (Servicio): AMBULANCIA

FRECUENCIA DE USO: EMERGENCIA

DEFINICIÓN FUNCIONAL

Para detección de ruidos cardiacos y pulmonares.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BÁSICAS

A GENERALES

A01 Empaque o envase para el equipo.

A02 Capsula de acero inoxidable.

A03 De doble campana.

A04 Campana y diafragma para pacientes adultos.

A05 Bordes de las campanas recubiertas de jebe.

A06 Diafragma que permita la detección de amplio rango de frecuencias (sonidos de alta y baja frecuencia) capacidad de registrar frecuencias de 20 Hz a 1500 Hz.

A07 Tubuladuras moldeadas juntas (dos tubos en un solo diseño), la cual no debe permitir frotamiento de estas tubuladuras.

A08 Los auriculares contaran con dos (02) olivas de látex suave, adaptables a la apertura del pabellón auricular.

B ACCESORIOS

B01 Repuestos de oliva (mínimo dos pares) y diafragma.

DENOMINACIÓN DEL EQUIPO: ESTETOSCOPIO PEDIÁTRICO

UNIDAD FUNCIONAL (Servicio): AMBULANCIA

FRECUENCIA DE USO: EMERGENCIA

DEFINICIÓN FUNCIONAL

Para detección de ruidos cardiacos y pulmonares.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BÁSICAS

A GENERALES

A01 Empaque o envase para el equipo.

A02 Capsula de acero inoxidable.

A03 De doble campana.

A04 Campana y diafragma para pacientes pediátricos.

A05 Bordes de las campanas recubiertas de jebe.

A06 Diafragma que permita la detección de amplio rango de frecuencias (sonidos de alta y baja frecuencia) capacidad de registrar frecuencias de 20 Hz a 1500 Hz.

A07 Tubuladuras moldeadas juntas (dos tubos en un solo diseño), la cual no debe permitir frotamiento de estas tubuladuras.

A08 Los auriculares contaran con dos (02) olivas de látex suave adaptables a la apertura del pabellón auricular.

B ACCESORIOS

B01 Repuestos de oliva (mínimo dos pares) y diafragma.

DENOMINACIÓN DEL EQUIPO: JUEGO DE FÉRULAS

UNIDAD FUNCIONAL: AMBULANCIA

FRECUENCIA DE USO: EMERGENCIA

DEFINICIÓN FUNCIONAL

Para uso de pacientes que han sufrido lesiones músculo-esqueléticas y que requieren inmovilización de las extremidades.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BÁSICAS

A GENERALES

A01 De material no absorbente, lavable, impermeable a fluidos y secreciones.

A02 Sistema de fijación tipo velcro.

A03 Para uso en adultos y niños.

A04 Férula para pierna, para brazo, para antebrazo, para muñeca, para codo/tobillo (total 03 – juegos).

A05 No debe tener válvulas, bombas.

A06 Con bolsa de transporte.

DENOMINACIÓN DEL EQUIPO: LINTERNA PARA EXAMEN HALÓGENA

UNIDAD FUNCIONAL (Servicio): AMBULANCIA

FRECUENCIA DE USO: EMERGENCIA

DEFINICIÓN FUNCIONAL

Utilizado para iluminación en zonas de tratamiento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BÁSICAS

A GENERALES

A01 Con clip tipo lapicero.

A02 Para uso médico.

A03 Mango a pilas.

A04 Baterías recargables y cargador respectivo a 220 VAC. Incluidas.

B ACCESORIOS

B01 Una (01) lámpara de repuesto.

B02 Un (01) juego de baterías de repuesto.

DENOMINACIÓN DEL EQUIPO: MALETÍN DE SOPORTE BÁSICO DE VIDA

UNIDAD FUNCIONAL (Servicio): AMBULANCIA

FRECUENCIA DE USO: EMERGENCIAS

DEFINICIÓN FUNCIONAL

Para uso en pacientes con paro respiratorio y/o alteraciones oxigenatorias o ventilatorias.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BÁSICAS

A GENERALES

A01 Maletín diseñado para emergencias, completamente rígido, de material aluminio o sintético, lavable, resistente y ligero, sistema que guarde los componentes de manera ordenada.

A02 Portátil, resistente a golpes, caídas y uso constante, durable, que albergue la totalidad de equipos solicitados.

B CONTENIDO DEL MALETÍN:

B01 Resucitador manual para adultos:

- Bolsa de silicona esterilizable en autoclave y con capacidad mayor de 1200 cc.

- Dos mascarillas para pacientes adultos de diferentes tamaños con bordes acojinados, anatómicos, Transparentes, esterilizables en autoclave.

- Válvula de paciente y válvula PEEP regulable y esterilizable en autoclave.

- Bolsa de reservorio de oxígeno no menor de 2000 cc.

Resucitador manual pediátrico:

- Bolsa de silicona esterilizable en autoclave y con capacidad mayor a 450 cc y menor a 1000 cc.

- Dos mascarillas (neonatales y pediátricas) para pacientes de diferentes tamaños con bordes acojinados, anatómicos, Transparentes, esterilizables en autoclave.

- Válvula de paciente y válvula de seguridad de sobre presión (relief) esterilizable en autoclave.

- Bolsa de reservorio de oxígeno no menor de 2000 cc.

B02 Laringoscopio: con sistema de iluminación de fibra óptica, lámpara de xenón o led, con tres hojas de acero inoxidable de diferentes tamaños, reusables y autoclavables, para pacientes adultos tipo Macintosh; una hoja para pacientes pediátricos tipo Macintosh reusable y autoclavables; tres hojas de diferentes tamaños para pacientes pediátricos tipo Miller reusable; un mango para pilas.

B03 Set de tubos oro faríngeos tipo mayo de diferentes tamaños desde el N° 00 al N° 5.

B04 Cuatro (04) tubos endotraqueales para pacientes pediátricos, cuatro (04) tubos endotraqueales para pacientes Adultos, dos (02) guías reusables.

B05 Set de tubos nasofaríngeos preformados de diferentes tamaños desde N° 2.5 al N° 6 con guía.

B06 Cinco (05) máscaras laríngeas descartables, diferentes tamaños.

B07 01 pinza tipo Magill de 17 cm. aprox. Pediátrico.

B08 01 pinza tipo Magill de 25 cm. aprox. Pediátrico.

B09 01 botella de aluminio para oxígeno portátil con regulador y flujómetro tipo M-9, para ser transportado dentro del maletín.

B10 Abrebocas.

B11 Depresor lingual buchwald de acero quirúrgico.

DENOMINACIÓN DEL EQUIPO: MALETÍN DE MEDICAMENTOS

UNIDAD FUNCIONAL (Servicio): AMBULANCIA

FRECUENCIA DE USO: EMERGENCIAS

DEFINICIÓN FUNCIONAL

Contendrá medicamentos, insumos y materiales para brindar asistencia médica en pacientes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BÁSICAS

A GENERALES

A01 Maletín diseñado para transporte de medicamentos, insumos y materiales completamente rígido, de material aluminio o sintético, lavable, resistente y ligero, sistema que guarde los medicamentos, insumos y materiales de manera ordenada.

A02 Portátil, resistente a golpes y caídas, de uso constante y durable.

B CONTENIDO DEL MALETÍN:

B01 Debe albergar como mínimo los medicamentos, insumos y materiales indicados en la Norma Técnica de Salud Nº051-MINSA/OGDN-V0.1.

DENOMINACIÓN DEL EQUIPO: SET DE COLLARINES CERVICALES PARA INMOVILIZACIÓN

UNIDAD FUNCIONAL: AMBULANCIA

FRECUENCIA DE USO: EMERGENCIAS

DEFINICIÓN FUNCIONAL

Para la inmovilización de la columna cervical en pacientes con trauma.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BÁSICAS

A GENERALES

A01 Tres (03) como mínimo, tamaños adulto estándar, pediátrico, e infante estándar.

A02 Con orificio para cánula de traqueotomía.

A03 Rígido con cubierta plástica parcial.

A04 Tira de velcro o cierre regulable.

DENOMINACIÓN DEL EQUIPO: TABLA RÍGIDA PARA INMOVILIZAR PACIENTES CON TRAUMATISMO DE COLUMNA

UNIDAD FUNCIONAL: AMBULANCIA

FRECUENCIA DE USO: EMERGENCIA

DEFINICIÓN FUNCIONAL

Para inmovilizar a pacientes con traumatismos de columna e inmovilizador de cabeza.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BÁSICAS

A GENERALES

A01 Material de poliuretano de alta densidad.

A02 Traslúcido a los rayos x.

A03 Peso liviano menor a 8 Kg.

A04 Tabla para paciente adulto.

B ACCESORIOS

B01 Inmovilizador de cabeza, reusable, impermeable, con fijación para frente y mandíbula.

B02 Tres (03) sujetadores para pierna, cintura y tórax.

B03 Con correa tipo “araña” (spider strap).

DENOMINACIÓN DEL EQUIPO: TENSIÓMETRO ANEROIDE ADULTO

UNIDAD FUNCIONAL (Servicio): AMBULANCIA

FRECUENCIA DE USO: EMERGENCIA

DEFINICIÓN FUNCIONAL

Para medida de la presión arterial.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BÁSICAS

A GENERALES

A01 Sistema de medición de presión arterial tipo analógico o tipo reloj, que permite visualizar los valores en mm Hg. Con Exactitud de 5 mm Hg. o menor, protegido por vidrio o plástico resistente, diseñado y construido para uso intensivo, adecuadamente calibrado.

A02 Manómetro de presión no adherido al brazalete con escala de lectura de 0 a 300 mm Hg.

A03 Cubierta del manómetro anti- impacto.

A04 Dos brazaletes de tela reusables con sujetador tipo velcro: Uno (01) para paciente adulto: talla grande, Uno (01) para paciente adulto: talla estándar.

A05 Perilla de goma.

A06 Válvula de ajuste fino.

A07 Piezas recambiables.

A08 Estuche para traslado y protección.

DENOMINACIÓN DEL EQUIPO: TENSIÓMETRO ANEROIDE PEDIÁTRICO

UNIDAD FUNCIONAL (Servicio): AMBULANCIA

FRECUENCIA DE USO: EMERGENCIA

DEFINICIÓN FUNCIONAL

Para medida de la presión arterial.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BÁSICAS

A GENERALES

A01 Sistema de medición de presión arterial tipo analógico o tipo reloj, que permite visualizar los valores en mmHg., con exactitud de 5 mm Hg. o menor, protegido por vidrio o plástico resistente, adecuadamente calibrado.

A02 Manómetro de presión no adherido al brazalete con escala de lectura de 0 a 300 mm Hg.

A03 Cubierta del manómetro anti- impacto.

A04 Dos brazaletes de tela reusables con sujetador tipo velcro: Uno (01) para paciente pediátrico y Uno (01) para paciente infante.

A05 Perilla de goma.

A06 Válvula de ajuste fino.

A07 Piezas recambiables.

A08 Estuche para traslado y protección.

DENOMINACIÓN DEL EQUIPO: EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN MÓVIL

UNIDAD FUNCIONAL: AMBULANCIA

FRECUENCIA DE USO: TODO EL DÍA

DEFINICIÓN FUNCIONAL

Para comunicación radial en VHF con la base de operaciones

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BÁSICAS

A GENERALES

A01 Equipo de radiocomunicación para ser utilizado como medio de comunicación entre los establecimientos de salud y equipo itinerante.

A02 Equipo de uso comercial en el rango de 136-174 MHz.

A03 El equipo estará pre sintonizado con las frecuencias radiales del Ministerio de Salud Tx/Rx: 166.930 MHz, 170.610 MHz, 171.930 MHz, 160.625 MHz. Una frecuencia de Rx 166.930 MHz y Tx 171.930 MHz.

A04 Número de canales: mínimo 20 programables.

A05 Pasos de sintonía entre: 10/12.5/15/20/25 KHz.

A06 Botones programables.

A07 Scanner. Explorador de canales.

A08 Bloqueo de canal ocupado.

A09 Estándar militar (referido a polvo, ruido y humedad en sistemas de radiocomunicación).

A10 Llamada selectiva.

A11 Password de seguridad.

A12 Identificador de llamadas por PTT-ID.

A13 Programable y ajustable por PC (Software y cable respectivo).

A14 Equipo de radiocomunicación privada con certificación de homologación otorgado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú.

B TRANSMISOR

B01 Potencia de salida 45 watts como mínimo.

C RECEPTOR

C01 Potencia de salida de audio: mayor de 2 watts.

D SISTEMA DE ALIMENTACIÓN

D01 Sistema de alimentación adaptable al vehículo.

E ANTENA MÓVIL

E01 Antena móvil tipo VHF/FM, sintonizada a la frecuencia de operación del Ministerio de Salud, ganancia de 3.4 dB o mayor, de la misma marca del equipo de radio.

E02 Impedancia de antena: 50 ohmios aprox.

F ACCESORIOS

F01 Clip colgador de micrófono.

F02 Kit de montaje para ser instalada en la cabina del conductor de la ambulancia: cables de alimentación y fusibles de repuesto.

DENOMINACIÓN DEL EQUIPO: EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN MÓVIL

UNIDAD FUNCIONAL: AMBULANCIA

FRECUENCIA DE USO: TODO EL DÍA

DEFINICIÓN FUNCIONAL

Para comunicación radial en HF con la base de operaciones.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BÁSICAS

A GENERALES

A01 Equipo de radiocomunicación, transceptor base/ Móvil HF profesional.

A02 Rango de frecuencia: 1, 3 a 30 Mhz, 100 W, 99 Canales de memoria, 6 funciones programables

A03 Llamadas selectivas y de estado puertos opcionales de accesorios normas militares.

A04 Cumple Estándares Militares, referido a polvo, ruido y humedad en sistemas de radio comunicación.

A05 Incluye cable de poder, sintonizador de frecuencias automático ICOM, montaje tipo bola speci, varilla de acero 102", cable coaxial belden de 50 Ohms..

- PLAZO DE ENTREGA: El plazo máximo para la entrega de la ambulancia  Rural TIPO II, que se adjudique será treinta (30) días calendario, contados a partir del día siguiente de la firma del contrato, el cual incluye el bien instalado y operativo en la Dirección Regional de Salud (almacén).

- GARANTÍA COMERCIAL MINIMA:

- El vehículo portante deberá contar con un mínimo de tres (03) años de garantía o 150,000km. Lo que ocurra primero.

- La cabina médica, tendrá una garantía de  3 años.

- Los equipos médicos deberán contar con una garantía de (02) años como mínimo.

- CAPACITACION:

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA: El postor deberá presentar cronograma de cursos teóricos y prácticas a dictarse en la Red de Salud Huancavelica, mínimo de 48 horas lectivas de capacitación al usuario (a personal médico, asistencial y chofer) Y Capacitación técnica (a personal técnico de mantenimiento en equipos médicos, técnico automotriz y chofer) Mínimo 12 horas, en lo siguiente:

- Operación y conducción.

- Conocimiento de mantenimiento preventivo y correctivo.

- Especificaciones técnicas.

- Seguridad.

- Como usar los manuales.

Dicha capacitación se efectuara después de haberse entregado el vehículo al  Centro de Salud Yauli, para lo cual el proveedor previa coordinación con el área usuaria, en un plazo no mayor a una semana, después de haber recibido la comunicación efectuara esta capacitación, sin perjuicio de la realización del pago en el plazo correspondiente.

MANUAL DE USUARIO Y SERVICIO

- Dos (02) Manuales de Operación de Ambulancia y Equipos Médicos emitido por el  Fabricante. (Idioma castellano)

- Dos (02) Manuales de Servicio Técnico de Ambulancia y Equipos Médicos emitido  por el fabricante. (Idioma castellano)

- LUGAR DE ENTREGA  (VEHICULOS-AMBULANCIAS):

La entrega será en el Almacén general de la DIRESA Huancavelica; sito en la Av. Andres A. Cáceres S/N Distrito, Provincia y Departamento de Huancavelica.

9.1 CONDICIONES BÁSICAS PARA GARANTIZAR LA ENTREGA

El contratista es el único responsable ante la Entidad por el cumplimiento de la entrega e instalación a su cargo y bajo las condiciones establecidas por las presentes Bases, no pudiendo transferir esas responsabilidades a los transportistas, a otras entidades o terceros en general.

9.1.1 DOCUMENTOS DE LA ENTREGA DEL BIEN: Al momento de la entrega de la Unidad Móvil en el Almacén General, el proveedor deberá adjuntar los siguientes documentos:

- Carta de Garantía de Canje;

- Guía de Remisión;

- Manual de operaciones del Usuario (original en idioma Español);

- Factura (original y SUNAT).

9.1.2 ADEMAS DEBERA ENTREGAR JUNTO CON LA UNIDAD MOVIL ADJUDICADA:

- Declaración Jurada del postor indicando la procedencia de los vehículos y la procedencia de la unidad médica (llámese cabina médica).

- Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

- Los tramites de la Tarjeta de Propiedad y las Placas Físicas de Rodaje como Ambulancia, se entregaran después de efectuado el pago correspondiente al 100%,

SERVICIO: El postor presentara una carta, indicando los talleres autorizados por el fabricante de los vehículos donde se realizaran los trabajos de mantenimiento preventivo y  correctivo.

ACTA DE RECEPCION: Es el documento que levantarán los responsables de la recepción de los bienes (COMITÉ DE RECEPCION DIRESA - HVCA) en el Almacén General de la DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAVELICA, en el cual deben consignarse todas las referencias necesarias sobre el acto, indicando el número de Contrato, de Guía de remisión, fecha y lugar de recepción, cantidad, etc. Según la (DIRECTIVA  ADMINISTRATIVA N° 001 – 2013-DGIEM/MINSA).

- PROTOCOLOS DE PRUEBAS E INSPECCION TECNICA:

En Ambulancia: Pruebas de operatividad de unidad, Ventilación, instalación de oxígeno, Instalación eléctrica e iluminación, Materiales y condiciones físicas de la cabina de Atención Medica y otros que corresponde.

En Equipos Médicos: Pruebas de operatividad y verificación de especificaciones técnicas.

Chequeo de documentación acompañante.

El postor deberá indicar OBLIGATORIAMENTE la marca, modelo, año de fabricación y procedencia (país de origen) de la Unidad Móvil y de los Equipos Médicos Ofertados.

OBSERVACIONES A LA RECEPCIÓN: en caso de que existieran observaciones en la recepción se consignarán en el acta de recepción, indicando claramente a que están referidas, precisando el plazo que se está dando al proveedor para la subsanación, el cual no excederá de treinta (30) días calendarios. Los responsables de la recepción, notificarán de inmediato al CONTRATISTA en el mismo acto, dejando constancia de la notificación efectuada y, dando cuenta del hecho a la Oficina de Logística de la DIRESA - HVCA, con el carácter de obligatorio. Deberá presentar Declaración Jurada del Plazo de Subsanación de Bienes Observados en el plazo no mayor de 30 días calendarios. Este procedimiento no será aplicable cuando los bienes muebles manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la entidad no efectuara la recepción, considerándose como no ejecutada la prestación

- FORMA DE PAGO

La Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en un solo pago, previa suscripción del acta de conformidad de recepción de los equipos.

- RESPONSABILIDAD DE VICIOS OCULTOS

36 Meses.

CAPÍTULO IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)

Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial que los factores permitan la selección de la mejor oferta en relación con la necesidad que se requiere satisfacer.

| FACTORES DE EVALUACIÓN |  | PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN |
| --- | --- | --- |
| - . | EXPERIENCIA DEL POSTOR (50 Puntos) | M = Monto facturado acumulado por el postor por la venta de bienes iguales y/o similares al objeto de la convocatoria M >= [03] veces el valor referencial: 50 puntos M >= [02] veces el valor referencial y <[03] veces el valor referencial: 40 puntos M >= [01] veces el valor referencial y <[02] veces el valor referencial: 30 puntos |
|  | Criterio: Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante un periodo de [05 años] a la fecha de la presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a tres (03) veces el valor referencial]. Se considerarán bienes similares a los siguientes: AMBULANCIAS EN GENERAL. Acreditación: La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad por la venta o suministro efectuados; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con [VOUCHER DE DEPÓSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, Y/O CANCELACIÓN EN EL DOCUMENTO], correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se deberá acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación y calificación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo Nº 6 referido a la Experiencia del Postor. En el caso de suministro, sólo se considerará como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de propuestas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago. En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato. Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. Cuando en los contratos, órdenes de compra o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 6 referido a la Experiencia del Postor. |  |
| B. | - CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN (10 Puntos) | Se debe utilizar la siguiente fórmula de evaluación: PCP= PF x CBC NC Dónde: PCP = Puntaje a otorgarse al postor. PF = Puntaje máximo al postor. NC = Número de contrataciones presentadas para acreditar la experiencia del postor. CBC = Número de constancias de prestación válidas. 10 puntos |
|  | Criterio: Se evaluará el nivel de cumplimiento del postor, respecto de los contratos presentados para acreditar la experiencia del postor, en función al número de constancias de prestación presentadas. Acreditación: Mediante la presentación de un máximo de veinte (20) constancias de prestación o cualquier otro documento que, independientemente de su denominación, indique, como mínimo, lo siguiente: 1. La identificación del contrato u orden de compra, indicando como mínimo su objeto. 2. El monto correspondiente; esto es, el importe total al que asciende el contrato, comprendiendo las variaciones por adicionales, reducciones, reajustes, etc., que se hubieran aplicado durante la ejecución contractual. 3. Las penalidades en que hubiera incurrido el contratista durante la ejecución de dicho contrato. |  |
| C. | FACTOR PLAZO DE ENTREGA (15 puntos) Criterio: Se evaluará en función al plazo de entrega ofertado, el cual debe mejorar el plazo de entrega establecido como requerimiento técnico mínimo. Acreditación: Se acreditará mediante la presentación de una declaración jurada. (Anexo Nº 5) | De 01 a 10 días calendario: 15 puntos De 11 a 20 días calendario: 10 puntos De 21 a 29 días calendario: 05 puntos |
| D. | OTRAS NORMAS TECNICAS (15 puntos) Criterio: Se evaluará en función a la presentación de certificación nacional en la conversión o transformación de vehículos en ambulancia. Acreditación: Se acreditará mediante la presentación de certificados emitidos por empresas certificadoras autorizados por MTC, considerando que las empresas autorizadas son las siguientes: - Instituto de transportes de la facultad de ingeniería mecánica de la Universidad Nacional de Ingeniería – INTRAFIM - Servicio nacional de adiestramiento en trabajo industrial – SENATI (Lima, Trujillo, Arequipa, Junín) - Organización Técnica Automotriz del Norte SAC – OTANOR SAC - MASIVAMA EIRL - Centro de Producción “Institución de transporte UNAC” de la Universidad Nacional del Callao. - Centro de certificación PERU SAC - Centro de inspecciones técnicas vehiculares del PERU SAC- CIPESAC Acreditar con documento oficial emitido por el MTC en donde conste como empresa certificadora. | Presenta certificación: 15 puntos No presenta certificación: 00 puntos |
| E. | MEJORAS A LAS CONDICIONES PREVISTAS (10 Puntos) Criterio: Se evaluará en función a las mejoras a las condiciones previstas en cuanto al cumplimiento de las siguientes certificaciones ISO y al compromiso de presentar una póliza de garantía global; Mejora 1: Certificaciones al Habitáculo Médico Cuenta con certificación ISO 9001:2008 en sistemas de Gestión de Calidad en Producción de ambulancias. Mejora 2: Certificaciones al proceso de manufacturación Cuenta con certificación ISO 13485:2003 + AC2009 Mejora 3: Declaración Jurada de compromiso de presentar una póliza de garantía global que cubre a la ambulancia y su equipamiento por el periodo de garantía ofertado. Acreditación: Se acreditará mediante la presentación de copia simple de las Certificaciones ISO y declaración jurada comprometiéndose a presentar una póliza de garantía global | Mejora 1: 2.5 puntos Mejora 2: 2.5 puntos Mejora 3: 5 puntos |
|  | PUNTAJE TOTAL | 100 puntos |

IMPORTANTE:

- Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor deberá obtener un puntaje técnico mínimo de sesenta (60) puntos.

CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO

Conste por el presente documento, el contrato de “ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA RURAL TIPO II PARA EL CENTRO DE SALUD YAULI” que celebra de una parte LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAVELICA en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en [……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

###### CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

###### Con fecha [………………..], el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 071-2014-CE.AD HOC-DIRESA/HVCA – Tercera Convocatoria, Derivada de la ADP Nº 002-2014-CE.AD HOC-DIRESA/HVCA; para la “ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA RURAL TIPO II PARA EL CENTRO DE SALUD YAULI”, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la “ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA RURAL TIPO II PARA EL CENTRO DE SALUD YAULI” conforme a las Especificaciones Técnicas.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], [CONSIGNAR SI O NO] incluye  IGV.

Este monto comprende el costo del bien, transporte hasta el punto de entrega, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en PAGO ÚNICO, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser estos recibidos.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente al otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en el contrato.

En caso de retraso en el pago, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado, contado desde la oportunidad en el que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de [INDICAR EN DIAS CALENDARIOS] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de suscrito el contrato.

PLAZO DE ENTREGA: la entrega del bien será en un plazo de (……..) días calendarios, contados a partir del día siguiente de notificada la Orden de Compra. La entrega, se realizará en el Almacén General de la Dirección Regional de Salud de Huancavelica, ubicado en la siguiente dirección: Av. Andrés Avelino Cáceres S/N – Yananaco - Huancavelica.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE]. Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que deberá mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

- Garantía por el monto diferencial de la propuesta: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que deberá mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarlas, conforme a lo dispuesto por el artículo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE LA PRESTACIÓN

La conformidad de recepción de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y será otorgada por la Red de Salud Huancavelica.

De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del bien. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no será aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.

CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad de recepción de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es dos (2) años.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDO: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del monto del ítem que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

| Penalidad Diaria = | 0.10 x Monto |
| --- | --- |
|  | F x Plazo en días |

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que éstos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

Esta penalidad será deducida de los pagos parciales o del pago final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de Fiel Cumplimiento o por el monto diferencial de la propuesta (de ser el caso).

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERO: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTO: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTO: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTO: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo  a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144, 170, 175, 176, 177 y 181 del Reglamento o, en su defecto, en el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMO: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVO: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR FECHA].

| “LA ENTIDAD” |  | “EL CONTRATISTA” |
| --- | --- | --- |

FORMATOS Y ANEXOS

FORMATO N° 1

MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Señores

COMITÉ ESPECIAL AD HOC

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 071-2014-CE.AD HOC-DIRESA/HVCA – TERCERA  CONVOCATORIA, Derivada de la ADP N° 002-2014-CE.AD HOC-DIRESA/HVCA

Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURÍDICA Y/O CONSORCIO)], identificado con DNI [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA NATURAL] y Nº RUC Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], debidamente representado por su  [CONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA O DEL REPRESENTANTE COMÚN EN CASO DE CONSORCIOS, ASÍ COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI Nº […………], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con la Adjudicación [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCESO], a fin de acreditar a nuestro apoderado: [CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con DNI Nº [………], quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.

…..………………………….…………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

FORMATO N° 2

REGISTRO DE PARTICIPANTES

TIPO DE PROCESO AL QUE SE PRESENTA:

Licitación Pública 	                         (      )

Concurso Público	   (      )

Adjudicación Directa Pública		(      )

Adjudicación Directa Selectiva		(      )

Adjudicación de Menor Cuantía		( X ) AMC N° 071-2014-CE.AD HOC-DIRESA/HVCA – TERCERA CONVOCATORIA, Derivada de la ADP N° 002-2014-CE.AD HOC-DIRESA/HVCA

Denominación del proceso:

“ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA RURAL TIPO II PARA EL CENTRO DE SALUD YAULI”

DATOS DEL PARTICIPANTE:

| (1) Nombre o Razón Social: |  |  |
| --- | --- | --- |
| (2) Domicilio Legal: |  |  |
| (3) R. U. C Nº | (4) Nº Teléfono (s) | (5) Nº Fax |
| (6) Correo(s) Electrónico(s): |  |  |

El que suscribe, Sr(a): ______________________, identificado con DNI Nº_________________, representante Legal de la empresa ________________________________________________, que para efecto del presente proceso de selección, solicito ser notificado al correo electrónico consignado en el cuadro precedente, comprometiéndome a mantenerlo activo durante el período que dure dicho proceso.

Huancavelica, _______de                         del 2014

…………..…………….…………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor

ANEXO Nº 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ ESPECIAL AD HOC

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 071-2014-CE.AD HOC-DIRESA/HVCA – TERCERA CONVOCATORIA, Derivada de la ADP N° 002-2014-CE.AD HOC-DIRESA/HVCA

Presente.-

Estimados Señores:

El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

| Nombre o Razón Social : |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Domicilio Legal : |  |  |  |  |  |  |
| RUC : |  | Teléfono : |  |  | Fax : |  |

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……........................................................... Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

- Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

ANEXO Nº 2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

Señores

COMITÉ ESPECIAL AD HOC

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 071-2014-CE.AD HOC-DIRESA/HVCA – TERCERA CONVOCATORIA, Derivada de la ADP N° 002-2014-CE.AD HOC-DIRESA/HVCA

Presente.-

De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y demás documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el postor ofrece el [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con las Especificaciones Técnicas, las demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección específica de las Bases y los documentos del proceso.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

…….………………………….…………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

ANEXO Nº 3

DECLARACIÓN JURADA

(ART. 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores

COMITÉ ESPECIAL AD HOC

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 071-2014-CE.AD HOC-DIRESA/HVCA – TERCERA CONVOCATORIA, Derivada de la ADP N° 002-2014-CE.AD HOC-DIRESA/HVCA

Presente.-

De nuestra consideración:

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

1.-	No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.-	Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.-	Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente proceso de selección.

4.-	Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.-	Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………………………….………………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

- Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

ANEXO Nº 4

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

COMITÉ ESPECIAL AD HOC

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 071-2014-CE.AD HOC-DIRESA/HVCA – TERCERA CONVOCATORIA, Derivada de la ADP N° 002-2014-CE.AD HOC-DIRESA/HVCA

Presente.-

De nuestra consideración,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta a la ADJUDICACIÓN …………………………………………………………………………., responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada consorciado), de conformidad con lo establecido por el artículo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Designamos al Sr. [..................................................], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio [.............................] para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................].

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]:			% de Obligaciones

- [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]		[ % ]

- [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES]							[ % ]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]:			% de Obligaciones

- [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]		[ % ]

- [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES]							[ % ]

TOTAL:            100%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

..………………………………….				…………………………………..

Nombre, firma, sello y DNI del				Nombre, firma, sello y DNI del Representante Legal Consorciado 1			Representante Legal Consorciado 2

ANEXO Nº 5

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA

Señores

COMITÉ ESPECIAL AD HOC

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 071-2014-CE.AD HOC-DIRESA/HVCA – TERCERA CONVOCATORIA, Derivada de la ADP N° 002-2014-CE.AD HOC-DIRESA/HVCA

Presente.-

De nuestra consideración,

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia, me comprometo a entregar los bienes objeto del presente proceso de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

ANEXO Nº 6

EXPERIENCIA DEL POSTOR

Señores

COMITÉ ESPECIAL AD HOC

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 071-2014-CE.AD HOC-DIRESA/HVCA – TERCERA CONVOCATORIA,

Derivada de la ADP N° 002-2014-CE.AD HOC-DIRESA/HVCA

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA:

| Nº | CLIENTE | OBJETO DEL CONTRATO | N° CONTRATO / O/C / COMPROBANTE DE PAGO | FECHA | MONEDA | IMPORTE | TIPO DE CAMBIO VENTA | MONTO FACTURADO ACUMULADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

ANEXO Nº 6 - A

CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN

Señores

COMITÉ ESPECIAL AD HOC

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 071-2014-CE.AD HOC-DIRESA/HVCA – TERCERA CONVOCATORIA,

Derivada de la ADP N° 002-2014-CE.AD HOC-DIRESA/HVCA

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla los siguientes CUMPLIMIENTOS DE LA PRESTACIÓN:

| Nº | CLIENTE | OBJETO DEL CONTRATO | N° CONTRATO / O/C / COMPROBANTE DE PAGO | FECHA | MONEDA | IMPORTE | TIPO DE CAMBIO VENTA | MONTO FACTURADO ACUMULADO | PAG. N° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ciudad y fecha …………………………………………..

………..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

ANEXO Nº 7

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA

(MODELO)

Señores

COMITÉ ESPECIAL AD HOC

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 071-2014-CE.AD HOC-DIRESA/HVCA – TERCERA CONVOCATORIA, Derivada de la ADP N° 002-2014-CE.AD HOC-DIRESA/HVCA

Presente.-

De nuestra consideración,

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del presente proceso de selección y las Especificaciones Técnicas, mi propuesta económica es la siguiente:

| CONCEPTO | COSTO TOTAL [CONSIGNAR MONEDA] |
| --- | --- |
| TOTAL |  |

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de los bienes a contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……………………………….…………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

ANEXO Nº 08

CARTA DE COMPROMISO DE GARANTÍA DE LA AMBULANCIA Y DE LOS EQUIPOS MÉDICOS

Señores

COMITÉ ESPECIAL AD HOC

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 071-2014-CE.AD HOC-DIRESA/HVCA – TERCERA CONVOCATORIA, Derivada de la ADP N° 002-2014-CE.AD HOC-DIRESA/HVCA

Presente.-

De nuestra consideración,

El que suscribe, don _____________________ identificado con D.N.I. N° __________, Representante Legal de __________, con RUC Nº ___________, DECLARO BAJO JURAMENTO que mi representada se compromete a brindar (……) meses de garantía comercial del bien ofertado: tales como: ……………………………………………………………………………………………………… (Indicar rubros específicos que incluye la garantía, y detallada por separado para la ambulancia y el equipamiento médico)

Ciudad y fecha, ……………………………

………………………….………………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal, según corresponda

ANEXO Nº 09

HOJA DE DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN OFERTADO

Señores

COMITÉ ESPECIAL AD HOC

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 071-2014-CE.AD HOC-DIRESA/HVCA – TERCERA CONVOCATORIA, Derivada de la ADP N° 002-2014-CE.AD HOC-DIRESA/HVCA

Presente.-

En calidad de postor, luego de haber examinado los documentos del proceso de ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 071-2014-CE.AD HOC-DIRESA/HVCA – Segunda Convocatoria, Derivada de la ADP N° 002-2014-CE.AD HOC-DIRESA/HVCA, conociendo todas las condiciones existentes, el suscrito adjunta el Sustento de Cumplimiento de acuerdo con los Requerimientos Técnicos Mínimos y demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección específica de las Bases.

| SUSTENTO DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS* (REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DENOMINACIÓN DEL BIEN OFERTADO: |  |  |  |  |  |  |
| CANTIDAD OFERTADA: |  |  |  |  |  |  |
| MARCA Y PROCEDENCIA: |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR: |  |  |  |  |  |  |
| REPRESENTANTE LEGAL: |  |  |  |  |  |  |
| DOMICILIO LEGAL: |  |  |  | CORREO ELECTRÓNICO: |  |  |
| TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO: |  |  |  |  |  |  |
| TIEMPO DE GARANTÍA OFERTADA: |  |  |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: |  |  |  |  |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS (Copiar uno a uno los requerimientos técnicos mínimos exigidos en las bases, de preferencia por cada uno de los bienes) |  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS (Detallar cada una de las especificaciones técnicas Ofertadas) |  |  | Indicar número de folio que coincida con el catalogo del producto ofertado |
| A |  | CARACTERÍSTICAS GENERALES |  |  |  |  |
| A01 |  |  |  |  |  |  |
| A02 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |  |
| B01 |  |  |  |  |  |  |

Notas:    *) añadir las hojas adicionales que sean necesarias.

En ese sentido, me comprometo a entregar los bienes con las características, en la forma y detalles especificados.

Ciudad y Fecha ………………………………………………….

………………………….………………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal, según corresponda

NOTA: El presente anexo se dará por no presentada si no cuenta con toda la información solicitada detalladamente.

ANEXO Nº 10

RELACION DE TALLERES UNICADOS EM LIMA Y PROVINCIAS

Señores

COMITÉ ESPECIAL AD HOC

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 071-2014-CE.AD HOC-DIRESA/HVCA – TERCERA CONVOCATORIA, Derivada de la ADP N° 002-2014-CE.AD HOC-DIRESA/HVCA

Presente.-

En calidad de postor, luego de haber examinado los documentos del proceso de ADJUDICACIÓN ……………………………………………………………………………………………, conociendo todas las condiciones existentes, el suscrito adjunta la relación de los talleres ubicados en lima y provincias, donde se realizarían los mantenimientos durante el periodo de garantía; los cuales están debidamente autorizados. (Indicar dirección de los talleres y teléfonos).

1. ..................................................................

2. ..................................................................

3. ..................................................................

4. ..................................................................

Ciudad y Fecha ………………………………………………….

………………………….………………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal, según corresponda

ANEXO Nº 11

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Señores

COMITÉ ESPECIAL AD HOC

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 071-2014-CE.AD HOC-DIRESA/HVCA – TERCERA CONVOCATORIA, Derivada de la ADP N° 002-2014-CE.AD HOC-DIRESA/HVCA

Presente.-

EQUIPO:   _________________________________________

MARCA:    _________________________________________

MODELO: _________________________________________

PERIODO (AÑOS): __________________________________ (Según su propuesta técnica)

| Nº | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD (AÑO……) | PERIODO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MESES) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | * Inspecciones o revisiones globales y específicas del equipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * Verificación, calibración y regulación de parámetros de funcionamiento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * Cambio de partes, piezas y/o accesorios, a ser suministrados por el contratista. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * Otras que demande el mantenimiento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Datos referenciales, adecuar al manual del mantenimiento de los bienes, por separado para la ambulancia y el equipamiento medico.

Ciudad y Fecha ………………………………………………….

………………………….………………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal, según corresponda

FORMATO N° 02

CARTA DE AUTORIZACIÓN

(Para el pago con abonos en la cuenta bancaria del proveedor)

Huancavelica, ................................................

Señor

DIRECTOR (A) DE LA OFICINA DE ECONOMÍA DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE HUANCAVELICA

Presente

Asunto: Autorización para el pago con abonos en cuenta

Por medio de la presente, comunico a Ud. que el número del Código de Cuenta Interbancario (CCI) de la empresa que represento es el …………………………………………………(Indicar el CCI así como el nombre o razón social del proveedor titular de la cuenta), agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente para que los pagos a nombre de mi representada sean abonados en la cuenta que corresponde al indicado CCI en el Banco……………………………………

Asimismo, dejo constancia que la factura a ser emitida por mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o de Servicio o las prestaciones en bienes y/o servicios materia del contrato quedará cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del importe de la referida factura a favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente.

Atentamente,

………………………….………………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal, según corresponda

Luego de efectuada la evaluación técnica, cabe la posibilidad que dicho postor haya obtenido el puntaje necesario para acceder a la evaluación económica únicamente en algunos de los ítems a los que se presentó, por lo que, de acuerdo con el artículo 71 del Reglamento, correspondería devolver las propuestas económicas sin abrir, lo que no resultaría posible si la totalidad de las propuestas económicas del postor se incluyen en un solo sobre.

El monto del valor referencial indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas.

La información del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en el cronograma de la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción en esta información, primará el cronograma indicado en la ficha del proceso en el SEACE.

De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento, la propuesta técnica se presentará en original y en el número de copias requerido en las Bases, el que no podrá exceder de la cantidad de miembros que conforman el Comité Especial.

La omisión del índice no descalifica la propuesta, ya que su presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.

En caso de considerar como factor de evaluación la mejora del plazo de entrega, el plazo ofertado en dicho anexo servirá también para acreditar este factor de evaluación.

Se aclara que este documento de presentación obligatorio, solamente está referido al Certificado de garantía que especifica la libreta de servicios del fabricante.

Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 73 del Reglamento.

Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 73 del Reglamento.

De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento la propuesta económica solo se presentará en original.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva garantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad y plazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por los artículos 171 y 172 del Reglamento.

No puede establecerse como único parámetro de evaluación la asignación del máximo puntaje a montos facturados mayores a cinco (5) veces el valor referencial del proceso.

Para mayor detalle, se recomienda revisar los Pronunciamientos Nº 095-2010/DTN y Nº 111-2010/DTN enwww.osce.gob.pe

Consignar que NO incluye IGV en caso el postor ganador de la Buena Pro haya presentado la Declaración jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 8) en  su propuesta técnica.

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y económica del postor ganador de la Buena Pro.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento y de ser el caso, la garantía por el monto diferencial de la propuesta, con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

En aplicación de los dispuesto por el artículo 160 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, cuando la propuesta económica fuese inferior al valor referencial en más del veinte por ciento (20%) de éste en el proceso de selección para la contratación de bienes, para la suscripción del contrato el postor ganador deberá presentar una garantía adicional por un monto equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la diferencia entre el valor referencial y la propuesta económica. Dicha garantía deberá tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

De conformidad con los artículos 216 y 217 del Reglamento, podrá adicionarse la información que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, para la suscripción del contrato y, según el acuerdo de las partes podrá establecerse que el arbitraje será institucional o ante el Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE (SNA-OSCE), debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc, deberá indicarse si la controversia se someterá ante un tribunal arbitral o ante un árbitro único.

El presente formato será utilizado cuando la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante común del consorcio no concurra personalmente al proceso de selección.

Incluir dicho párrafo sólo en el caso de personas jurídicas.

Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de  cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de  cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

Se refiere a la fecha de emisión de la constancia, según corresponda.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de  cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.